Предварительная калькуляция

стоимости работ по установке систем канализации и водоснабжения на даче.

| № | Выполняемые работы | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка станции Тверь 035П+0,1, труб для канализации и водоснабжения и других материалов |  |  |
| I | СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ СО СТАНЦИЕЙ ТВЕРЬ-035П +0,1 |  |  |
| 1. | Станция Тверь 035П + 0,1 |  |  |
| 2 | Подготовка котлована под станцию Тверь, засыпка песочной подушки |  |  |
| 3 | Выгрузка станции Тверь с автомашины и спуск станции в котлован, выравнивание по уровню, обсыпка станции песком и одновременное заполнение водой |  | Воду и песок предоставляет Заказчик |
| 4 | Копка траншеи Н=50см для подводящих канализационных труб |  | Общая длина 17,5 м |
|  | Копка траншеи Н=50см для отводящих канализационных труб |  | Общая длина 10 м |
| 5 | Укладка и монтаж подводящих канализационных труб ПВХ D= 110 мм (гладкие оранжевого цвета) со стоимостью труб |  | Общая длина 17,5 м |
| 6 | Укладка и монтаж отводящих канализационных труб со стоимостью труб |  | Общая длина 10 м |
| 7 | Герметичная врезка и опайка подводящей канализационной трубы в приемную камеру станции Тверь 035ПН |  | Материал фирмы. |
| 8 | Установка и подключение компрессора для станции Тверь 035П с прокладкой воздушного шланга |  | Материал фирмы. |
| 9 | Монтаж фонового стояка (при необходимости) Н=4м |  | Материал фирмы |
| 10 | Врезка отводящей трубы в сливную бочку |  | Материал фирмы |
| 11 | Запуск станции в работу, настройка работы, инструктаж Заказчика по техобслуживанию станции, сдача Заказчику |  | Материал фирмы. |
| 12 | Общая стоимость работ по монтажу «под ключ» системы канализации |  |  |
| 13 | Общая стоимость работ по монтажу «под ключ» системы канализации (без земляных работ) |  |  |
| 14 | Общая стоимость оборудования и материалов системы канализации |  |  |
| II | СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (летняя) |  |  |
| 1 | Монтаж внешней системы водоснабжения от колодца до хозблока (гидроаккумулятора) трубой 32мм (поверху) |  | Общая длина 5 м |
| 2 | Подготовка траншеи Н=50см и монтаж внешней системы водоснабжения от хозблока до дома со стоимостью труб |  | Общая длина 22 м |
| 3 | Подключение внешней системы водоснабжения к имеющейся системе водоснабжения в доме и хозблоке |  | Материал фирмы. |
| 4 | Монтаж внутренней системы водоснабжения в хозблоке (для душа, умывальника, унитаза) |  | Перечень работ и стоимость определяется в ходе выезда Вашего специалиста на место |
| 5 | Сборка и установка душевой кабины (открытой) в хозблоке и подключение к системе канализации и водоснабжения |  | Душевая кабина Заказчика |
| 6 | Установка унитаза в хозблоке и подключение к системе канализации и водоснабжения |  | Унитаз Заказчика |
| 7 | Демонтаж старого водонагревателя и установка нового водонагревателя (50 л) в хозблоке и подключение к системе водоснабжения |  | Водонагреватель Заказчика |
| 8 | Установка новых двух умывальников и смесителей в хозблоке и подключение к системе канализации и водоснабжения |  | Умывальники и смесители Заказчика. |
| 9 | Установка смесителя для мойки в доме. Подключение мойки в доме к системе канализации и водоснабжения |  | Смеситель Заказчика |
| 10 | Монтаж внутренней системы слива от умывальника в хозблоке до точки слива душа трубой 50мм |  | Общая длина 2,5 м |
| 11 | Установка крана для слива воды из системы водоснабжения на зиму |  |  |
| 12 | Общая стоимость работ по водоснабжению «под ключ» |  |  |
| 13 | Общая стоимость работ по водоснабжению «под ключ» (без земляных работ) |  |  |
| III | ИТОГО по всему комплексу работ |  |  |
| 1 | Скидка |  |  |
| 2 | ИТОГО (с учетом скидки) |  |  |
| 3 | Условия оплаты |  |  |

Примечание:

- в случае, если какие–либо работы в данной калькуляции не учтены, прошу их добавить и указать стоимость

-  работы по системам канализации и водоснабжения выполняются одной комплексной бригадой в одни и те же сроки;

- окончательный расчет после приемки Заказчиком всего комплекса работ;

- в ходе выезда Вашего специалиста (ов) уточняются все необходимые данные, размеры, местоположения, перечень работ, стоимость  и т.д,;

Данные по участку:

- колодец около 19 м глубиной;

- участок имеет естественный и достаточный уклон в нужную сторону;

- грунт – глина, плывунов нет, грунтовые воды достаточно глубоко (более 1,0 м);

- слив (сброс) планируется в водоотводящую канаву за забором или в отдельную емкость;

-подъезд на дачный участок хороший, вода и электричество имеется, песок и вода будет;

- для системы водоснабжения у Заказчика имеется гидроаккумулятор и погружной насос в колодце, часть внутренней системы водоснабжения и вся сантехника.