| 1. Размеры (габаритные) | мм х мм х мм | 15726 х 19936 х 3000 |
| --- | --- | --- |
| 2. Электроснабжение |
| установленная мощность | кВт | 100 |
| питающее напряжение | В | 380 |
| электрическая сеть 5 проводная | L1, L2, L3, N, PЕ |
| 3. Водоснабжение |
| качество подаваемой воды | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| расход воды | м3/сутки | 3000 |
| давление подаваемой воды | атм | от 2 до 4 |
| 4. Климатические условия эксплуатации |
| температура окружающей среды | °С | от – 45 до + |