|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж старых светильников | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень объектов | встраиваемый 4х18 | накладной4х18 | встраиваемый 2х36 | накладной2х36 | накладной4х36 | накладной2х18 | Итого: |
| 1 | Химки 1 | 110 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 830 |
| 2 | Химки 2 | 135 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 148 |
| 3 | Химки 3 | 198 | 0 | 0 | 713 | 20 | 0 | 931 |
| 4 | Химки 4 | 54 | 2 | 0 | 713 | 0 | 0 | 769 |
| 5 | Химки 5 | 392 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 456 |
| 6 | Химки 6 | 140 | 96 | 0 | 514 | 0 | 0 | 750 |
| 7 | Химки 7 | 50 | 12 | 0 | 586 | 0 | 0 | 648 |
|  | **Итого:** | **1079** | **110** | **0** | **3323** | **20** | **0** | **4532** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж новых светильников | | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование | | | Артикул | | Габаритные размеры, мм | | Кол-во, шт. | |
| 1 | ЛУИ 30Н Л накладной | | | *ДПО 12-030-003-20Н "Луи-Л 30Н"* | | 1200х200 | | 557 | |
| 2 | ЛУИ 30Н Л накл. с решеткой | | | *ДПО 12-030-004-20Н "Луи-Л 30Н"* | | 1200х200 | | 0 | |
| 3 | ЛУИ 30Н накладной | | | *ДПО 01-030-010-20Н «Луи 30Н»* | | 600х600 | | 31 | |
| 4 | ЛУИ 30Н Л DIM накладной | | | *ДПО 13-030-001-20Н "Луи-Л-DIM 30Н"* | | 1200х200 | | 1165 | |
| 5 | ЛУИ 30Н DIM накладной | | | *ДПО 06-030-004-20Н "Луи-DIM 30Н"* | | 600х600 | | 53 | |
| 6 | ЛУИ 30Н встр. | | | *ДВО 01-030-005-20Н «Луи 30Н»* | | 600х600 | | 214 | |
| 7 | ЛУИ 30Н DIM встр. | | | *ДВО 06-030-003-20Н "Луи-DIM 30Н"* | | 600х600 | | 310 | |
| 8 | ЛУИ 38Н Л накладной | | | *ДПО 12-038-001-20Н "Луи-Л 38Н"* | | 1200х200 | | 61 | |
| 9 | ЛУИ 38Н Л накл. с решеткой | | | *ДПО 12-038-002-20Н "Луи-Л 38Н"* | | 1200х200 | | 42 | |
| 10 | ЛУИ 38Н накладной | | | *ДПО 01-038-009-20Н «Луи 38Н»* | | 600х600 | | 0 | |
| 11 | ЛУИ 38Н Л DIM накладной | | | *ДПО 13-038-002-20Н "Луи-Л-DIM 38Н"* | | 1200х200 | | 248 | |
| 12 | ЛУИ 38Н DIM накладной | | | *ДПО 06-038-002-20Н "Луи-DIM 38H"* | | 600х600 | | 12 | |
| 13 | ЛУИ 38Н встраиваемый | | | *ДВО 01-038-001-20Н «Луи 38Н»* | | 600х600 | | 15 | |
| 14 | ЛУИ 38Н DIM встраиваемый | | | *ДВО 06-038-001-20Н "Луи-DIM 38H"* | | 600х600 | | 138 | |
|  |  | | |  | |  | | 2846 | |
| Остальные виды работ | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| № п/п | | Наименование | | | | | Кол-во | |
| 1 | | Прокладка кабеля в кабель-каналы | | | | | 3346 м.п | |
| 2 | | Установка кабель каналов | | | | | 3219 м.п | |
| 3 | | Модернизация светильника (замена балласта и лампы) | | | | | 199 шт. | |
| 4 | | Установка фотодатчиков освещенности | | | | | 430шт. | |