|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж старых светильников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень объектов |  встраиваемый 4х18 | накладной4х18 |  встраиваемый 2х36 | накладной2х36 | накладной4х36 | накладной2х18 | Итого: |
| 1 | Химки 1 | 110 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 830 |
| 2 | Химки 2 | 135 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 148 |
| 3 | Химки 3 | 198 | 0 | 0 | 713 | 20 | 0 | 931 |
| 4 | Химки 4 | 54 | 2 | 0 | 713 | 0 | 0 | 769 |
| 5 | Химки 5 | 392 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 456 |
| 6 | Химки 6 | 140 | 96 | 0 | 514 | 0 | 0 | 750 |
| 7 | Химки 7 | 50 | 12 | 0 | 586 | 0 | 0 | 648 |
|   | **Итого:** | **1079** | **110** | **0** | **3323** | **20** | **0** | **4532** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж новых светильников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Артикул | Габаритные размеры, мм | Кол-во, шт. |
| 1 | ЛУИ 30Н Л накладной | *ДПО 12-030-003-20Н "Луи-Л 30Н"* | 1200х200 | 557 |
| 2 | ЛУИ 30Н Л накл. с решеткой | *ДПО 12-030-004-20Н "Луи-Л 30Н"* | 1200х200 | 0 |
| 3 | ЛУИ 30Н накладной | *ДПО 01-030-010-20Н «Луи 30Н»* | 600х600 | 31 |
| 4 | ЛУИ 30Н Л DIM накладной | *ДПО 13-030-001-20Н "Луи-Л-DIM 30Н"* | 1200х200 | 1165 |
| 5 | ЛУИ 30Н DIM накладной | *ДПО 06-030-004-20Н "Луи-DIM 30Н"* | 600х600 | 53 |
| 6 | ЛУИ 30Н встр. | *ДВО 01-030-005-20Н «Луи 30Н»* | 600х600 | 214 |
| 7 | ЛУИ 30Н DIM встр. | *ДВО 06-030-003-20Н "Луи-DIM 30Н"* | 600х600 | 310 |
| 8 | ЛУИ 38Н Л накладной | *ДПО 12-038-001-20Н "Луи-Л 38Н"* | 1200х200 | 61 |
| 9 | ЛУИ 38Н Л накл. с решеткой | *ДПО 12-038-002-20Н "Луи-Л 38Н"* | 1200х200 | 42 |
| 10 | ЛУИ 38Н накладной | *ДПО 01-038-009-20Н «Луи 38Н»* | 600х600 | 0 |
| 11 | ЛУИ 38Н Л DIM накладной | *ДПО 13-038-002-20Н "Луи-Л-DIM 38Н"* | 1200х200 | 248 |
| 12 | ЛУИ 38Н DIM накладной | *ДПО 06-038-002-20Н "Луи-DIM 38H"* | 600х600 | 12 |
| 13 | ЛУИ 38Н встраиваемый | *ДВО 01-038-001-20Н «Луи 38Н»* | 600х600 | 15 |
| 14 | ЛУИ 38Н DIM встраиваемый | *ДВО 06-038-001-20Н "Луи-DIM 38H"* | 600х600 | 138 |
|  |  |  |  | 2846 |
| Остальные виды работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | Прокладка кабеля в кабель-каналы | 3346 м.п |
| 2 | Установка кабель каналов | 3219 м.п |
| 3 | Модернизация светильника (замена балласта и лампы) | 199 шт. |
| 4 | Установка фотодатчиков освещенности | 430шт. |