## Лист3
| п/п | Материал | тип марка | завод изготовитель | Ед.изм | кол-во по спецификации
спецификация EPS |  | Стержень нарезной M8x2000мм | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 9000
спецификация SVS |  | Комплект крепежных болтов |  | EAE | шт. / pcs | 3450
спецификация EPS | 1004313 | Элемент удлинения М8 | 1004313 | EAE | шт. / pcs | 5700
спецификация EPS |  | 1. Щиты аварийного электроснабжения / Emergency power supply panel
спецификация EPS |  | Щит аварийного электроснабжения MDB-GEN / шкаф напольный, ABB, IP65, 2200х1600х400, IS2 |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Щит аварийного электроснабжения MDB-SV.F / шкаф напольный, ABB, IP65, 2200х1000х400, IS2 |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Щит аварийного электроснабжения MDB-BSV.F / шкаф навесной, ABB, IP43, 674x574x140, AT |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Щит аварийного электроснабжения DB-O.F / шкаф навесной, ABB, IP43, 674x574x140, AT |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Щит аварийного электроснабжения DB-A.F / шкаф навесной, ABB, IP43, 674x324x140, AT |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Щит аварийного электроснабжения DB-VLV.F / шкаф навесной, ABB, IP43, 674x324x140, AT |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | 2. Модернизация щитов аварийного и рабочего освещения
спецификация EPS |  | Щит аварийного электроснабжения AV2 / Emergency power supply panel AV2 |  |  | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Автоматический выключатель, NSX400F, micrologic 2.3, 3P | Compact | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Щит аварийного электроснабжения MDB-SV / Emergency power supply panel MDB-SV |  |  | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Автоматический выключатель, NSX250F, micrologic 2.2, 3P | Compact | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | 3. Источники бесперебойного питания / Uninterruptible power supply
спецификация EPS |  | APC Galaxy 5500, 80кВА |  | APC | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Батарейный шкаф EXIDE, 1012 х 855 х 1900мм |  | APC | шт. / pcs | 2
спецификация EPS |  | Батарейный шкаф EXIDE, 712 х 855 х 1900мм |  | APC | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | APC Galaxy 3500, 15кВА |  | APC | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Батарейный шкаф EXIDE, 712 х 855 х 1900мм |  | APC | шт. / pcs | 2
спецификация EPS |  | Батарейный шкаф EXIDE, 523 х 855 х 1900мм |  | APC | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Внешний байпас / External By-pass |  | APC | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | 4. Кабели / Cables
спецификация EPS |  | Безгалогенный силовой кабель 1х240мм2, 1кВ | ППГнг(А)-HF 1х240мм2 | Сарансккабель | м / m | 125
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 1х240мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 1х240мм2 | Сарансккабель | м / m | 200
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 5х185мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 5х185 мм2 | Сарансккабель | м / m | 40
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 5х70мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 5х70мм2 | Сарансккабель | м / m | 62
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 5х25мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 5х25мм2 | Сарансккабель | м / m | 15
спецификация EPS |  | Безгалогенный силовой кабель 5х25мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-HF 5х25мм2 | Сарансккабель | м / m | 380
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 5х16мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 5х16мм2 | Сарансккабель | м / m | 740
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 5х10мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 5х10мм2 | СПКБ Техно | м / m | 1247
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 5х6мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 5х6мм2 | СПКБ Техно | м / m | 613
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 3х120мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 3х120мм2 | Сарансккабель | м / m | 20
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 3х25мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 3х25мм2 | Сарансккабель | м / m | 651
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 3х16мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 3х16мм2 | Сарансккабель | м / m | 679
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 3х4мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 3х4мм2 | СПКБ Техно | м / m | 914
спецификация EPS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 3х2,5мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 3х2,5мм2 | СПКБ Техно | м / m | 316
спецификация EPS |  | Провод 1х120мм2, 1кВ | ПВ3 | Сарансккабель | м / m | 20
спецификация EPS |  | Провод 1х25мм2, 1кВ | ПВ3 | Сарансккабель | м / m | 30
спецификация EPS |  | Провод 1х6мм2, 1кВ | ПВ3 | СПКБ Техно | м / m | 50
спецификация EPS |  | Наконечник медный 1х25мм2, 1кВ | SC25-6 | Электромонтаж | шт. / pcs | 6
спецификация EPS |  | Наконечник медный 1х120мм2, 1кВ | SC120-12 | Электромонтаж | шт. / pcs | 4
спецификация EPS |  | 5. Электромонтажные изделия / Electroassembly products
спецификация EPS |  | Коробка ответвительная с 7 кабельными вводами, IP66, E90 | KSK 125 PO10 | KOPOS | шт. / pcs | 10
спецификация EPS |  | Пена огнестойкая, баллон 300мл | CP 620 | Hilti | шт. / pcs | 60
спецификация EPS |  | Труба гладкая жесткая тяжелая, ф.25мм 3000мм, белая |  | Ecoplast | шт. / pcs | 50
спецификация EPS |  | Трубный хомут 3/4" | BINRAK | EAE | шт. / pcs | 250
спецификация EPS |  | Fire-prevention covering, bucket 6kg | CP 670 | Hilti | шт. / pcs | 12
спецификация EPS |  | Противопожарный герметик, баллон 310мл | CP 606 | Hilti | шт. / pcs | 5
спецификация EPS |  | Минеральная вата толщиной 50мм | Тех Баттс 100 | Rockwool | шт. / pcs | 20
спецификация EPS |  | Муфты концевые POLT-01/5 термоусаживаемые 1кВ, 5х10-35мм2 | POLT 01/5x(10-35) | Электромонтаж | м / m | 8
спецификация EPS |  | Муфты концевые POLT-01/5 термоусаживаемые 1кВ, 5х35-70мм2 | POLT 01/5x(35-70) | Электромонтаж | м / m | 2
спецификация EPS |  | Муфты концевые POLT-01/5 термоусаживаемые 1кВ, 5х150-240мм2 | POLT 01/5x(150-240) | Электромонтаж | м / m | 8
спецификация EPS |  | 6. Кабеленесущая система / Сable support system
спецификация EPS |  | Лоток лестничный 200х50x3000мм | 050 KM 200 | EAE | шт. / pcs | 7
спецификация EPS | 3048366 | Стыковочный элемент 50мм UKS 50 UKS | 3048366 | EAE | шт. / pcs | 3250
спецификация EPS |  | Лоток лестничный 600х50x3000мм | 050 KM 600 | EAE | шт. / pcs | 13
спецификация EPS |  | Несущие кабельных лотков 50мм ЕАЕ AT3 050 | AT3 050 | 3008276 | шт. / pcs | 2750
спецификация EPS |  | Лоток перфорированный 50х50x3000мм | 3048032 | EAE | шт. / pcs | 1030
спецификация ESS |  | Крепежный элемент к профнастилу EAE US-38 |  | EAE | шт. / pcs | 600
спецификация SVS |  | Стержень нарезной M8x2000мм | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 710
спецификация EPS |  | Несущие кабельных лотков 100мм ЕАЕ AT4 100 | AT4 100 | 3007948 | шт. / pcs | 280
спецификация EPS |  | Несущие кабельных лотков 300мм ЕАЕ AT4 300 | AT4 300 | 3007940 | шт. / pcs | 175
спецификация EPS |  | Горизонтальный поворотный модуль 90гр., 100x50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 4
спецификация EPS |  | Горизонтальный поворотный модуль 90гр., 200x50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 4
спецификация EPS |  | Горизонтальный поворотный модуль 90гр., 300x50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 5
спецификация EPS |  | Горизонтальный Т-образный ответвитель, 50х50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 38
спецификация EPS |  | Горизонтальный Т-образный ответвитель, 100х50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 15
спецификация EPS |  | Горизонтальный Т-образный ответвитель, 200х50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 4
спецификация EPS |  | Горизонтальный Т-образный ответвитель, 300х50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 5
спецификация EPS |  | Горизонтальный Т-образный ответвитель, 500х50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Горизонтальный Т-образный ответвитель, 600х50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 8
спецификация EPS |  | Горизонтальный Х-образный ответвитель, 50х50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 3
спецификация EPS |  | Горизонтальный Х-образный ответвитель, 200х50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Горизонтальный Х-образный ответвитель, 300х50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 1
спецификация EPS |  | Горизонтальный поворотный модуль 90гр., 600x50мм, R=50 |  | EAE | шт. / pcs | 4
спецификация EPS |  | Несущие кабельных лотков 200мм ЕАЕ AT4 200 | AT4 200 | 3007944 | шт. / pcs | 90
спецификация EPS |  | Лоток перфорированный 300х50x3000мм | 050 UKS 300 | EAE | шт. / pcs | 56
спецификация EPS |  | Горизонтальный поворотный модуль 90гр., 50x50мм, R=50 | 050 UKS 50 YD 90° | EAE | шт. / pcs | 13
спецификация EPS |  | Лоток перфорированный 200х50x3000мм | 3048035 | EAE | шт. / pcs | 26
спецификация EPS |  | Редукция 250x50мм | 050 UKS 250RD | EAE | шт. / pcs | 9
спецификация EPS |  | Редукция 50x50мм | 050 UKS 050RD | EAE | шт. / pcs | 17
спецификация EPS |  | Несущие кабельных лотков500мм ЕАЕ AT4 500 | AT4 500 | 3007936 | шт. / pcs | 40
спецификация EPS |  | Редукция 300x50мм | 050 UKS 300RD | EAE | шт. / pcs | 7
спецификация EPS |  | Редукция 100x50мм | 050 UKS 100RD | EAE | шт. / pcs | 7
спецификация EPS |  | Редукция 200x50мм | 050 UKS 200RD | EAE | шт. / pcs | 4
спецификация EPS |  | Редукция 150x50мм | 050 UKS 150RD | EAE | шт. / pcs | 3
спецификация EPS |  | Несущие кабельных лотков 600мм ЕАЕ AT4 600 | AT4 600 | 3005829 | шт. / pcs | 115
спецификация EPS |  | Кабельный зажим 40мм | BRA 1-40 | EAE | шт. / pcs | 100
спецификация EPS |  | Профиль LP2, 3000мм | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 20
спецификация EPS |  | Кабельный зажим 16мм | BRA 1-16 | EAE | шт. / pcs | 465
спецификация EPS |  | Кабельный зажим 20мм | BRA 1-20 | EAE | шт. / pcs | 90
спецификация EPS |  | Кабельный зажим 24мм | BRA 1-24 | EAE | шт. / pcs | 100
спецификация EPS |  | Кабельный зажим 28мм | BRA 1-28 | EAE | шт. / pcs | 104
спецификация EPS |  | Цинковый пробирочный спрей, 400мл | 1000172 | EAE | шт. / pcs | 15
спецификация EPS |  | Крепежный элемент к профнастилу EAE US-38 |  |  | шт. / pcs
спецификация EPS |  | Лоток перфорированный 500х50x3000мм | 3048038 | EAE | шт. / pcs | 15
спецификация EPS |  | Лоток перфорированный 600х50x3000мм | 3005829 | EAE | шт. / pcs | 33
спецификация EPS |  | Лоток лестничный 300х50x3000мм | 3048036 | EAE | шт. / pcs | 8
спецификация EPS |  | Лоток перфорированный 100х50x3000мм | 3048033 | EAE | шт. / pcs | 105
спецификация EPS | 3048369 | Шарнир соединительный лотка, 50мм | 050 UKS-SDE | EAE | шт. / pcs | 10
спецификация EPS |  | Лоток Бинрак 41х41х3000мм | 3005312 | EAE | шт. / pcs | 45
спецификация EPS |  | Латунный соединитель и заземляющая клемма 1 | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 10
спецификация EPS | 1004314 | Соединительный болт М6х12 с гайкой | 1004314 | EAE | шт. / pcs | 24500
спецификация EPS |  | Консоль, 200мм | TS 200 | EAE | шт. / pcs | 17
спецификация EPS |  | Труба стальная ВГП 60мм х 3,5мм | ГОСТ 3262-75 |  | м / m | 10
спецификация EPS |  | Труба ВГП 48мм х 3,2мм | ГОСТ 3262-75 |  | м / m | 25
спецификация EPS |  | Металлическая стяжка, 285мм |  | Hyperline | шт. / pcs | 200
спецификация ERP |  | 1. Материалы / Materials
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 1. План 1 | YM 901C+ 600х400мм | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 1. План 2 | YM 901C+ 600х400мм | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 4
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 1. План 3 | YM 901C+ 600х400мм | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 4
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 1. План 4 | YM 901C+ 600х400мм | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 2. План 1 | YM 901C+ 600х400мм | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 2. План 2 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 3. План 1 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 3. План 2 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 3. План 3 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 3. План 4 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 4. План 1 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 4. План 2 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 4. План 3 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 4. План 4 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 5
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 5. План 1 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 5. План 2 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 5. План 3 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 6. План 1 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 6. План 2 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 6. План 3 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 6
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 6. План 4 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 7. План 1 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 7. План 2 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 8. План 1 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 8. План 2 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 3
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 8. План 3 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 9. План 1 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | План эвакуации. Уровень молла. Зона 9. План 2 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | Рамка для постеров профиль 20мм прямой угол с репежем |  | INFILD | шт. / pcs | 49
спецификация ERP |  | Рамка для постеров профиль 20мм прямой угол с крепежем |  | INFILD | шт. / pcs | 2
спецификация ERP |  | Эталонный образец ГОСТ Р 12.2.143-2009 |  | Светознак (РФ) | шт. / pcs | 1
спецификация ESS |  | 1. Кабели / Cables
спецификация ESS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 3х2,5мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 3x2,5мм2 | СПКБ Техно | м / m | 6410
спецификация ESS |  | 2. Светильники / Light fitting
спецификация ESS |  | Светильник светодиодный эвакуационного освещения LED, IP20 | ONTEC AP 02 CB-W 14LED | TM Technologie | шт. / pcs | 134
спецификация ESS |  | Светильник эвакуационного освещения LED 6,5Вт, IP40 | TETRO 4021-7 LED | Световые Технологии | шт. / pcs | 2
спецификация ESS |  | 3. Пиктограммы эвакуационно-указательные для вновь устанавливаемых светильников ONTEC AP
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 306х156 / Pictogram pointer 306х156 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E03 | TM Technologie | шт. / pcs | 46
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 306х156 / Pictogram pointer 306х156 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E04 | TM Technologie | шт. / pcs | 46
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 306х156 / Pictogram pointer 306х156 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E09 | TM Technologie | шт. / pcs | 30
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 306х156 / Pictogram pointer 306х156 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E10 | TM Technologie | шт. / pcs | 15
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 306х156 / Pictogram pointer 306х156 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E11 | TM Technologie | шт. / pcs | 26
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 306х156 / Pictogram pointer 306х156 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E12 | TM Technologie | шт. / pcs | 19
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 306х156, (Выход-Exit) / Pictogram pointer 306х156, (Выход-Exit) | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E22 | TM Technologie | шт. / pcs | 10
спецификация ESS |  | Накладка без пиктограммы пластиковая 306х156 / Patch without pictogram plastic 306х156 |  | TM Technologie | шт. / pcs | 78
спецификация ESS |  | Комплект крепления пиктограмм (4 шт.) / Fixing set of icons (4 pcs. ) | TM-AKC.MC.PIK.01 | TM Technologie | шт. / pcs | 134
спецификация ESS |  | 4. Пиктограммы эвакуационно-указательные для вновь устанавл. светильников TETRO
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 335х165 / Pictogram pointer 335х165 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E03 | Световые Технологии | шт. / pcs | 2
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 335х165 / Pictogram pointer 335х165 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E04 | Световые Технологии | шт. / pcs | 2
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 385х185 / Pictogram pointer 335х165 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E11 | Световые Технологии | шт. / pcs | 2
спецификация ESS |  | 5. Пиктограммы эвакуационно-указательные для существующих светильников
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 260х130 / Pictogram pointer 260х130 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E09 | Световые Технологии | шт. / pcs | 11
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 260х130 / Pictogram pointer 260х130 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E10 | Световые Технологии | шт. / pcs | 6
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 260х130 / Pictogram pointer 260х130 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E11 | Световые Технологии | шт. / pcs | 11
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 260х130 / Pictogram pointer 260х130 | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E12 | Световые Технологии | шт. / pcs | 1
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель 260х130, (Выход-Exit) / Pictogram pointer 260х130, (Выход-Exit) | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E22 | Световые Технологии | шт. / pcs | 11
спецификация ESS |  | 6. Пиктограммы эвакуационно-указательные для существующих светильников КУБ
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель направления / Pictogram direction pointer | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E11 | Световые Технологии | шт. / pcs | 23
спецификация ESS |  | Пиктограммы указатель направления / Pictogram direction pointer | ГОСТ Р 12.4.026-2001, E12 | Световые Технологии | шт. / pcs | 30
спецификация ESS |  | 7. Электромонтажные изделия / Electroassembly products
спецификация ESS |  | Коробка ответвительная с 7 кабельными вводами, IP66, E90 | KSK 125 PO10 | KOPOS | шт. / pcs | 440
спецификация ESS |  | Пена огнестойкая, баллон 300мл | CP 620 | Hilti | шт. / pcs | 30
спецификация ESS |  | Противопожарный покрытие, ведро 6кг | CP 670 | Hilti | шт. / pcs | 15
спецификация ESS |  | Противопожарный герметик, баллон 310мл | CP 606 | Hilti | шт. / pcs | 18
спецификация ESS |  | Минеральная вата толщиной 50мм | Тех Баттс 100 | Rockwool | шт. / pcs | 8
спецификация ESS |  | Труба гладкая жесткая тяжелая, ф.25мм 3000мм, серая |  | Ecoplast | шт. / pcs | 100
спецификация ESS |  | Труба легкая гофрированная, ф.25мм, красная |  | Ecoplast | м / m | 200
спецификация ESS |  | Труба легкая гофрированная, ф.25мм, серая |  | Ecoplast | м / m | 1500
спецификация ESS |  | Поворот для труб на 90%%D, %%C25мм IP40, серый | CUG25 | Ecoplast | шт. / pcs | 300
спецификация ESS |  | Муфта труба-труба, %%C25мм IP40, серая | MAG25 | Ecoplast | шт. / pcs | 400
спецификация ESS |  | Трубный хомут 3/4" | BINRAK | EAE | шт. / pcs | 2400
спецификация ESS |  | Пластина для монтажа ответвительных коробок | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 400
спецификация ESS |  | Кронштейн для крепления к стене / Flat bracket | TM-AKC.MC.GLD.01 | TM Technologie | шт. / pcs | 65
спецификация ESS |  | 8. Кабеленесущая система / Сable support system
спецификация ESS |  | Стержень нарезной M8x2000мм | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 470
спецификация EPS |  | Забиваемый дюбель M8 | 5000018 | EAE | шт. / pcs | 4500
спецификация ESS |  | Гайка M8 | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 2400
спецификация ESS | 1000502 | Шайба М8 | 1000502 | EAE | шт. / pcs | 2400
спецификация ESS | 1004313 | Элемент удлинения М8 | 1004313 | EAE | шт. / pcs | 520
спецификация ESS |  | Забиваемый дюбель M8 | 5000018 | EAE | шт. / pcs | 400
спецификация ESS |  | Металлическая стяжка, 285мм |  | Hyperline | шт. / pcs | 3500
спецификация ESS | 1004314 | Соединительный болт М6х12 с гайкой | 1004314 | EAE | шт. / pcs | 2000
спецификация ESS |  | Труба ВГП 42,3мм х 3,2мм | ГОСТ 3262-75 |  | м / m | 25
спецификация ESS |  | 9. Несущие системы кабельных лотков / support system of cable trays
спецификация SVS |  | 1. Оборудование / Equipment
спецификация SVS |  | Частотный преобразователь | VLT HVAC Drive FC 102 | Danfoss | шт. / pcs | 5
спецификация SVS |  | Датчик перепада давления | DPM-2500D | Polar Bear | шт. / pcs | 5
спецификация SVS |  | Люк дымоудаления с электроприводом | КЛАПАР-1200х2400-ЭП(220)-С6-П-200-Московская область (III)-В | ВИНГС-М | шт. / pcs | 101
спецификация SVS |  | RZN 4308-E с аккумуляторами, с источником бесперебойного питания группой приводов NSV-401(1шт) - 1 группа управления люками дымоудаления | RZN 4308-E | D+H | шт. / pcs | 1
спецификация SVS |  | RZN 4308-E с аккумуляторами, с источником бесперебойного питания группой приводов NSV-401(2шт) - 3 группы управления люками дымоудаления | RZN 4308-E | D+H | шт. / pcs | 1
спецификация SVS |  | RZN 4308-E с аккумуляторами, с источником бесперебойного питания группой приводов NSV-401(3шт) - 4 группы управления люками дымоудаления | RZN 4308-E | D+H | шт. / pcs | 1
спецификация SVS |  | RZN 4308-E с аккумуляторами, с источником бесперебойного питания группой приводов NSV-401(1шт) - 3 группы управления люками дымоудаления | RZN 4308-E | D+H | шт. / pcs | 1
спецификация SVS |  | RZN 4308-E с аккумуляторами, с источником бесперебойного питания группой приводов NSV-401(2шт) - 2 группы управления люками дымоудаления | RZN 4308-E | D+H | шт. / pcs | 1
спецификация SVS |  | RZN 4308-E с аккумуляторами, с источником бесперебойного питания группой приводов NSV-401(2шт) - 3 группы управления люками дымоудаления | RZN 4308-E | D+H | шт. / pcs | 1
спецификация SVS |  | RZN 4308-E с аккумуляторами, с источником бесперебойного питания группой приводов NSV-401(2шт) - 4 группы управления люками дымоудаления | RZN 4308-E | D+H | шт. / pcs | 1
спецификация SVS |  | Клавишный 2х-позиц.выключатель, 24В | LT 84-А | D+H | шт. / pcs | 16
спецификация SVS |  | Устройство дистанционного пуска дымоудаления с кнопкой открывания/закрывания люков дымоудаления Device remote start smoke with the button opening/closing hatches smoke | RT-45-LT | D+H | шт. / pcs | 12
спецификация SVS |  | Устройство дистанционного пуска The remote start device | RT-45 | D+H | шт. / pcs | 34
спецификация SVS |  | Модуль контроля на 1 вход | TC809E1043 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 34
спецификация SVS |  | 2. Кабели / Cables
спецификация SVS |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 1x2x0,75 | КПКПнг(А)-FRHF 1x2x0,75 | СПКБ Техно | м / m | 2450
спецификация SVS |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 2x2x0,75 | КПКПнг(А)-FRHF 2x2x0,75 | СПКБ Техно | м / m | 390
спецификация SVS |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 5х2,5 | ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | СПКБ Техно | м / m | 2500
спецификация SVS |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 5х2,5 | ППГЭнг(А)-FRHF 5х2,5 | СПКБ Техно | м / m | 200
спецификация SVS |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 6х2х1,0 | КПГКПнг(А)-FRHF 6х2х1,0 | СПКБ Техно | м / m | 1820
спецификация SVS |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 3х2х1,0 | КПГКПнг(А)-FRHF 3х2х1,0 | СПКБ Техно | м / m | 1830
спецификация SVS |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 1х2х1,0 | КПГКПнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | СПКБ Техно | м / m | 950
спецификация SVS |  | 3. Материалы / Materials
спецификация SVS |  | Соеденительно-разветвительная огнестойкая коробка | KSK125PO10 | KOPOS | шт. / pcs | 125
спецификация SVS |  | Соеденительно-разветвительная огнестойкая коробка | 8135РО | KOPOS | шт. / pcs | 125
спецификация SVS |  | Труба легкая гофрированная, ф.25мм, серая |  | Ecoplast | м / m | 1100
спецификация SVS |  | Труба гладкая жесткая тяжелая, ф.25мм 3000мм, серая |  | Ecoplast | шт. / pcs | 4600
спецификация SVS |  | Поворот для труб на 90гр., ф.25мм | CI25G | Ecoplast | шт. / pcs | 460
спецификация SVS |  | Тройник для труб на 90гр., ф.25мм | TI25G | Ecoplast | шт. / pcs | 20
спецификация SVS |  | Муфта труба-труба для гофрированной трубы, ф.25мм | MAG25 | Ecoplast | шт. / pcs | 10
спецификация SVS |  | Трубный хомут металлический 3/4" | BINRAK | EAE | шт. / pcs | 10500
спецификация EPS |  | Гайка M8 | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 55500
спецификация SVS |  | Забиваемый дюбель M8 | 5000018 | EAE | шт. / pcs | 1120
спецификация SVS |  | Пена огнестойкая, баллон 300мл | CP 620 | Hilti | шт. / pcs | 8
спецификация SVS |  | Кабельный лоток UKS | 050 UKS 50 | EAE | м / m | 470
спецификация SVS |  | Горизонтальный поворотный модуль | 050 UKS 50 YD | EAE | шт. / pcs | 8
спецификация SVS |  | Кабельный лоток UKS | 050 UKS 100 | EAE | м / m | 110
спецификация SVS |  | Горизонтальный поворотный модуль | 050 UKS 100 YD | EAE | шт. / pcs | 3
спецификация SVS |  | Соединитель 040 UKS 50 YT |  | EAE | шт. / pcs | 390
спецификация SVS |  | Кабельный лоток СТН | 050 CTH 50 | EAE | м / m | 110
спецификация SVS |  | Соединитель 50 СТН-СТА |  | EAE | шт. / pcs | 110
спецификация EPS | 1000502 | Шайба М8 | 1000502 | EAE | шт. / pcs | 42600
спецификация SVS |  | мounting tray | АТ-3 | EAE | шт. / pcs | 410
спецификация SVS |  | гайка M8 | М8 | EAE | шт. / pcs | 1700
спецификация SVS |  | шайба M8 | М8 | EAE | шт. / pcs | 1700
спецификация SVS |  | Труба гладкая жесткая тяжелая, ф.32мм 3000мм, серая |  | Ecoplast | шт. / pcs | 290
спецификация SVS |  | Поворот для труб на 90гр., ф.32мм | CI32G | Ecoplast | шт. / pcs | 29
спецификация SVS |  | соединительная трубка для гофрированной трубы , ф.32mm | MAG32 | Ecoplast | шт. / pcs | 95
спецификация SVS |  | Трубный хомут металлический 1" | BINRAK | EAE | шт. / pcs | 390
спецификация SVS |  | Скоба оцинкованная с двумя отверстиями для трубы 25мм |  | Ecoplast | шт. / pcs | 1100
спецификация SVS |  | 4. Материалы огнезащиты / Materials fire protection
спецификация SVS |  | ОгнеВент-Базальт EI60 базальтовый рулон (толщиной 20мм) |  | КРОЗ | кв.м | 15
спецификация SVS |  | Проволока стальная d=1,2кв.мм |  |  | п.м. | 8
спецификация SVS |  | Алюминиевая клейкая лента 100мм х 50м |  |  | шт. / pcs | 1
спецификация SVS
Шпилька м10х1000 резьбовая (оцинкованная кл.пр.4,8)
спецификация СОУЭ |  | Сетевой фильтр | PILOT S |  |  | 2
спецификация СОУЭ |  | Сетевой коммутатор | DES-3200-18 | D-Link |  | 1
спецификация СОУЭ | F01U505957 | Металлический корпусный громкоговоритель, 100В | LBC 3018/00 | Bosch (Germany) |  | 1
спецификация СОУЭ |  | Блок питания 24В, 1 А | ИВЭП-2410 | Давикон |  | 3
спецификация СОУЭ |  | Адаптер подключения громкоговорителя EVAC (100 шт. в упак.) Speaker wiring adapter EVAC (100 pcs. per pkg.) | LBC1256/00 | Bosch (Germany) |  | 7
спецификация СОУЭ |  | Системный волоконно-оптическийкабель с разъемами, 2м/System fiber optic cable | LBВ 4416/02 | Bosch (Germany) |  | 1
спецификация СОУЭ |  | Системный волоконно-оптическийкабель с разъемами, 10м/System fiber optic cable | LBВ 4416/10 | Bosch (Germany) |  | 2
спецификация СОУЭ |  | Системный волоконно-оптическийкабель с разъемами, 50м/System fiber optic cable | LBВ 4416/50 | Bosch (Germany) |  | 1
спецификация СОУЭ |  | Соединительно-разветвительная огнестойкая коробка | 8135 PO | KOPOS |  | 233
спецификация СОУЭ | 23020HF | Труба для прокладки кабелей RIG HF/HFR (3m) (серая) | RIG HF | ECOPLAST |  | 30
спецификация СОУЭ | 60120YF | Труба гофрированная, серии HF, Двн=20 (серая) | RIG HF | ECOPLAST |  | 1658
спецификация СОУЭ | 60120YF | Труба гофрированная, серии HF, Двн=20 (красная) | RIG HF | ECOPLAST |  | 119
спецификация СОУЭ | 1003621 | Трубный хомут 1/2", 20-24мм,М8 |  | EAE ELEKTRIK |  | 9420
спецификация СОУЭ | 42520 | Муфта соединительная | MAG20 | ECOPLAST |  | 1900
спецификация СОУЭ | FVC-130ST | Металлическая стяжка FVC-130ST | FVC-130ST | HIBERLINE |  | 2180
спецификация СОУЭ | 3048032 | Кабельный лоток UKS | 050 UKS 50 | EAE ELEKTRIK |  | 91
спецификация СОУЭ | 3048098 | Горизонтальный поворотный модуль | 050 UKS 50 YD 90 | EAE ELEKTRIK |  | 9
спецификация СОУЭ | 3008498 | Т-образный Горизонтальный модуль | 050 UKS 200 YT | EAE ELEKTRIK |  | 2
спецификация СОУЭ | 3008485 | Внутренний вертикальный поворотный модуль (90%%D), серия UKS | 050 UKS 200 ID | EAE ELEKTRIK |  | 1
спецификация СОУЭ | 3008472 | Внешний вертикальный поворотный модуль (90%%D), серия UKS | 050 UKS 200 DD | EAE ELEKTRIK |  | 1
спецификация СОУЭ | 3048328 | Редукция UKS | 050 UKS 200 RD | EAE ELEKTRIK |  | 3
спецификация СОУЭ | 3048101 | Горизонтальный поворотный модуль | 050 UKS 200 YD 90 | EAE ELEKTRIK |  | 4
спецификация СОУЭ | 3048366 | Соединительный элемент UKS | 50 UKS | EAE ELEKTRIK |  | 400
спецификация СОУЭ | 3008276 | Кронштейн (швеллер) | АТ3 050 | EAE ELEKTRIK |  | 370
спецификация СОУЭ | 1004314 | Комплект крепежных болтов М6 | M6 | EAE ELEKTRIK |  | 3115
спецификация СОУЭ | 5000036 | Стержневой подвес М8*2000 |  | EAE ELEKTRIK |  | 2350
спецификация СОУЭ |  | "V" образный крепеж к профнастилу | US-38 | EAE ELEKTRIK |  | 2280
спецификация СОУЭ | 306249 | Клема Klemsan серая | YBK 6 | Klemsan |  | 56
спецификация СОУЭ |  | DIN-рейка l-543мм |  | Legrand |  | 1
спецификация СОУЭ | 5000018 | Забивной дюбель, М8 |  | EAE ELEKTRIK |  | 2500
спецификация СОУЭ | 1000521 | Гайка М8 |  | EAE ELEKTRIK |  | 15520
спецификация СОУЭ | 1000502 | Шайба М8 |  | EAE ELEKTRIK |  | 15520
спецификация СОУЭ |  | Металлическая труба Ø20 | - | - |  | 40
спецификация СОУЭ |  | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300ml | CP 620 | Hilti |  | 9
спецификация СОУЭ | 3007936 | AT4 500 |  | EAE ELEKTRIK |  | 14
спецификация СОУЭ | 3008576 | Профиль ASU 1A-3 |  | EAE ELEKTRIK |  | 14
спецификация СОУЭ | 3048369 | Шарнирный соединитель для измененеия уровня, серия UKS | 050 UKS - SDE | EAE ELEKTRIK |  | 40
спецификация СОУЭ |  | Краска по металлу акриловая, негорючая, 3 л |  |  |  | 1
спецификация СОУЭ |  | Цинковый спрей |  |  |  | 10
спецификация СОУЭ | 23025HF | Труба для прокладки кабелей RIG HF/HFR (3m) (серая) Двн=25 (серая) | RIG HF | ECOPLAST |  | 990
спецификация СОУЭ | 60125HF | Труба гофрированная, серии HF, Двн=25 (серая) | RIG HF | ECOPLAST |  | 150
спецификация СОУЭ | 1003622 | Трубный хомут 3/4", 25-28мм,М8 |  | EAE ELEKTRIK |  | 1320
спецификация СОУЭ | 42525 | Муфта соединительная | MAG25 | ECOPLAST |  | 330
спецификация СОУЭ | 3001962 | Профиль монтажный LP2 2000 | LP2 2000 | EAE ELEKTRIK |  | 11
спецификация СОУЭ |  | Кронштейн крепления датчика дымоудаления |  | СЕРВИС-НГТ |  | 340
спецификация СОУЭ |  | Кабель огнестойкий безгалогенный, 1x2x2,5 | КПКЭПнг(А)-FRHF | СПКБ Техно |  | 5435
спецификация СОУЭ |  | Кабель огнестойкий безгалогенный, 2x4,0 | ППГнг(А)-FRHF | СПКБ Техно |  | 1700
спецификация СОУЭ |  | Провод монтажный | МГШВ |  |  | 20
спецификация СОУЭ | 190406 | Кабель оптический пожаростойкий (E30) | G50/125OM3 | - |  | 735
спецификация АПС |  | 1. Оборудование / Equipment
спецификация АПС |  | Дымовой пожарный извещатель | TC806ES1012 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 410
спецификация АПС |  | Дымовой пожарный извещатель c изолятором | TC806EIS1012 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 17
спецификация АПС |  | Ручной пожарный извещатель | MCP5A-RP03FG-01 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 47
спецификация АПС | TC809E1050 | Модуль контроля на 2 входа | TC809E1050 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 17
спецификация АПС | TC810E1040 | Релейный модуль 240В. | TC810E1040 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 84
спецификация АПС |  | Модуль контроля на 1 вход | TC809E1043 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 87
спецификация АПС | TC810E1032 | Модуль управления 1 выход 24В | TC810E1032 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 5
спецификация АПС |  | Пожарный дымовой линейный извещатель | TC847A1004EUR | Honeywell (США) | шт. / pcs | 149
спецификация АПС |  | Кронштейн для пожарного извещателя | BEAM-MMK | Honeywell (США) | шт. / pcs | 149
спецификация АПС |  | Пульт для линейного извещателя/дистанционный пульт управления | 6500RTS-KEY | Honeywell (США) | шт. / pcs | 149
спецификация АПС |  | Тепловой пожарный извещатель | TC808ES1002 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 25
спецификация АПС |  | Станция пожарной сигнализации, 8 шлейфов (XLS80E-8L-5) | 020-695-105 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 1
спецификация АПС |  | XLS80e (NGM) сетевой модуль | 020-647-100 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 1
спецификация АПС |  | Батарея аккумуляторная 12В | NP12-65 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 2
спецификация АПС |  | Источник бесперебойного питания 24В | Скат-2400И7 5000 | Бастион (Россия) | шт. / pcs | 2
спецификация АПС |  | Батарея аккумуляторная 12В, 17Ач | Delta DTM 1217 | Delta (Китай) | шт. / pcs | 4
спецификация АПС |  | Базовое основание для дымовых извещателей | B501-AP | Honeywell (США) | шт. / pcs | 428
спецификация АПС |  | Базовое основание для ручных извещателей | SSD SR2T-P | Honeywell (США) | шт. / pcs | 47
спецификация АПС |  | Рефлектор для увеличеной дистанции (75M-100M) | BEAM-LRK | Honeywell (США) | шт. / pcs | 149
спецификация АПС |  | Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56, 150x110x135 | 54030 | DKС | шт. / pcs | 5
спецификация АПС |  | Коробка монтажная | BEAM-SMK | Honeywell (США) | шт. / pcs | 149
спецификация АПС |  | Бокс для настенной установки RA100Z, RTS151, RTS151 KEY | WM2348 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 149
спецификация АПС |  | Дымовой пожарный извещатель взрывозащищенный | TC842B1007AE | Honeywell (США) | шт. / pcs | 14
спецификация АПС |  | Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный | ИПР513-2 | СКБП КВАЗАР (Россия) | шт. / pcs | 2
спецификация АПС |  | Барьер искрозащиты | KFD0-CS-Ex1,54 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 2
спецификация АПС |  | Модуль интерфейса | IST200 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 3
спецификация АПС |  | Монтажная коробка под IST200 | SMB500 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 3
спецификация АПС |  | Барьер искрозащиты | KFD0-CS-Ex1.51P | Honeywell (США) | шт. / pcs | 2
спецификация АПС |  | Модуль интерфейса | TC841E1019EIS | Honeywell (США) | шт. / pcs | 2
спецификация АПС |  | монтажная коробка | M200E-SMB | Honeywell (США) | шт. / pcs | 2
спецификация АПС |  | Сопротивление 3,9кОм |  |  | шт. / pcs | 2
спецификация АПС |  | Персональный компьютер АРМ Поста охраны в составе: |  |  | шт. / pcs | 1
спецификация АПС |  | системный блок ( не менее Intel p4 2.2GHz, 500GBHDD, 2GB DDR3 RAM,
спецификация АПС |  | Windows ХР/7), монитор 21", принтер А4 ч/б, клавиатура, мышь
спецификация АПС |  | Программное обечпечения XLS80e (NGM) сетевой модуль |  | Honeywell (США) | шт. / pcs | 1
спецификация АПС |  | Программа для конфигурирования пожарной станции XLS80e | 020-558-100 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 1
спецификация АПС |  | Инструкция по программированию поажарной станции при помощи | 997-479 | Honeywell (США) | шт. / pcs | 1
спецификация АПС |  | программного обеспечения 020-558
спецификация АПС |  | Коробка монтажная | M200E-SMB | Honeywell (США) | шт. / pcs | 15
спецификация АПС |  | Оповещатель свето-звуковой TrueAlert | 4903-9425 | Simplex (США) | шт. / pcs
спецификация АПС |  | Бокс для настенного монтажа оповещателей , цвет-красный | 2975-9145 | Simplex (США) | шт. / pcs
спецификация АПС |  | Адаптер для крепления оповещателя 4903-9425 на боксе | 4905-9939 | Simplex (США) | шт. / pcs
спецификация АПС |  | 2. Материалы / Materials
спецификация АПС |  | Кабельный лоток UKS | 050 UKS 50 | EAE ELEKTRIK | м / m | 520
спецификация АПС | 3048098 | Горизонтальный поворотный модуль 050 UKS 50 YD | 3048098 | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 50
спецификация АПС | 3048120 | Т-образный горизонтальный модуль, серия UKS 050 UKS 50 YТ | 3048120 | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 5
спецификация АПС | 3048366 | Соединительный элемент UKS 50 UKS | 3048366 | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 350
спецификация АПС |  | Комплект крепежных болтов М6х12 |  | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 3000
спецификация АПС |  | V ПОДДЕРЖКА | 3063023 | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 4030
спецификация АПС |  | Стержневой подвес М8*2000 |  | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 1400
спецификация АПС | 3008276 | Несущие кабельных лотков, AT3 050 ЕАЕ | AT3 050 | 3008276 | шт. / pcs | 360
спецификация АПС | 230020HF-W | Труба гладкая жесткая серии RIG HF, Двн=20 (серая) | 230020HF-W | ECOPLAST | м / m | 3200
спецификация АПС |  | Труба гладкая жесткая серии RIG HF, Двн=20 (белая) | RIG HF/HFR | ECOPLAST | м / m | 1500
спецификация АПС |  | Труба гофрированная, серии HF, Двн=20 (красная) | RIG HF/HFR | ECOPLAST | м / m | 1400
спецификация АПС |  | Труба гофрированная, серии HF, Двн=20 (серая) | RIG HF/HFR | ECOPLAST | м / m | 1200
спецификация АПС |  | Муфта соединительная (серая) | MAG20 HF | ECOPLAST | шт. / pcs | 2400
спецификация АПС |  | Хомут трубный 1/2", М8, 20-24 мм |  | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 8500
спецификация АПС |  | Забивной дюбель, М8 | 5000018 | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 3200
спецификация АПС |  | Металлическая стяжка FVC-200ST | FVC-200ST | HYPERLINE | шт. / pcs | 700
спецификация АПС |  | Гайка стальная, М8 |  | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 9040
спецификация АПС | 1000502 | Шайба стальная, М8 | 1000502 | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 17100
спецификация АПС |  | Контргайка стальная, М8 |  | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 8060
спецификация АПС | 1004313 | Элемент удлинения, М8 BRA10 | 1004313 | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 360
спецификация АПС |  | профиль монтажный LPB 2000 | LPB 2000 | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 310
спецификация АПС |  | Тройник Т-образный типа «труба-труба», IP 40 | 41320HF-W | ECOPLAST | шт. / pcs | 600
спецификация АПС |  | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300ml | CP 620 | Hilti | шт. / pcs | 10
спецификация АПС |  | Металлическая трубы %%C20 | - |  | м / m | 55
спецификация АПС |  | Краска по металлу акриловая, негорючая, 3 л | ВДАК-1289 | Лодия | шт. / pcs | 2
спецификация АПС |  | Цинковый спрей | 37039HDZ | OBO Bettermann (Германия) | шт. / pcs | 10
спецификация АПС | 3048369 | Шарнирный соединитель для измененеия уровня, серия UKS | 3048369 | EAE ELEKTRIK | шт. / pcs | 32
спецификация АПС |  | Монтажное основание Z-образное |  |  | шт. / pcs
спецификация АПС |  | 3. Кабели / Cables
спецификация АПС |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 1x2x1,5 кв. мм | КПКЭПнг(А)-FRHF 1x2x1,5 | «СПКБ Техно» | м / m | 8600
спецификация АПС |  | Маркировка кабеля |  |  | к-т / set | 1
спецификация АПС |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 3x2x1,5 кв. мм | КПКПнг(А)-FRHF 3x2x1,5 | «СПКБ Техно» | м / m | 4400
спецификация АПС |  | Кабель огнестойкий безгалогенный 1x2x1,5 кв. мм | КПКПнг(А)-FRHF 1x2x1,5 | «СПКБ Техно» | м / m | 4600
спецификация АПС |  | Кабель гибкий 1x6,0 | ПВ-3 |  | м / m | 50
спецификация лотки | 3048032 | Лоток перфорированный 50х50мм | 050 UKS 050 | EAE | м | 2181.889
спецификация лотки | 3048033 | Лоток перфорированный 100х50мм | 050 UKS 100 | EAE | м | 2060.831
спецификация лотки | 3048034 | Лоток перфорированный 150х50мм | 050 UKS 150 | EAE | м | 835.147
спецификация лотки | 3048035 | Лоток перфорированный 200х50мм | 050 UKS 200 | EAE | м | 142.442
спецификация лотки | 3048036 | Лоток перфорированный 300х50мм | 050 UKS 300 | EAE | м | 1605.641
спецификация лотки | 3048098 | Горизонтальный поворотный модуль (90град) 50х50мм | 050 UKS 050 YD 90 | EAE | шт | 17
спецификация лотки | 3048099 | Горизонтальный поворотный модуль (90град) 100х50мм | 050 UKS 100 YD 90 | EAE | шт | 9
спецификация лотки | 3048101 | Горизонтальный поворотный модуль (90град) 200х50мм | 050 UKS 200 YD 90 | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048102 | Горизонтальный поворотный модуль (90град) 300х50мм | 050 UKS 300 YD 90 | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048120 | Т-образный горизонтальный модуль 50х50мм | 050 UKS 050 YT | EAE | шт | 4
спецификация лотки | 3048121 | Т-образный горизонтальный модуль 100х50мм | 050 UKS 100 YT | EAE | шт | 29
спецификация лотки | 3048122 | Т-образный горизонтальный модуль 150х50мм | 050 UKS 150 YT | EAE | шт | 6
спецификация лотки | 3048123 | Т-образный горизонтальный модуль 200х50мм | 050 UKS 200 YT | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048124 | Т-образный горизонтальный модуль 300х50мм | 050 UKS 300 YT | EAE | шт | 5
спецификация лотки | 3048143 | Крестообразный соединительный модуль 100х50мм | 050 UKS 100 AD | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048144 | Крестообразный соединительный модуль 150х50мм | 050 UKS 150 AD | EAE | шт | 2
спецификация лотки | 3048186 | Внешний вертикальный поворотный модуль (90град) 50х50мм | 050 UKS 050 DD | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048187 | Внешний вертикальный поворотный модуль (90град) 100х50мм | 050 UKS 100 DD | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048189 | Внешний вертикальный поворотный модуль (90град) 200х50мм | 050 UKS 200 DD | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048190 | Внешний вертикальный поворотный модуль (90град) 300х50мм | 050 UKS 300 DD | EAE | шт | 4
спецификация лотки | 3048164 | Внутренний вертикальный поворотный модуль (90град) 50х50мм | 050 UKS 050 ID | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048168 | Внутренний вертикальный поворотный модуль (90град) 300х50мм | 050 UKS 300 ID | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048325 | Редукция | 050 UKS 50 RD | EAE | шт | 4
спецификация лотки | 3048326 | Редукция | 050 UKS 100 RD | EAE | шт | 2
спецификация лотки | 3048327 | Редукция | 050 UKS 150 RD | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048328 | Редукция | 050 UKS 200 RD | EAE | шт | 1
спецификация лотки | 3048345 | Редукция симметричная | 050 UKS 25 RD | EAE | шт | 12
спецификация лотки | 3048346 | Редукция симметричная | 050 UKS 50 RD | EAE | шт | 2
спецификация лотки | 3048347 | Редукция симметричная | 050 UKS 100 RD | EAE | шт | 2
спецификация лотки | 3048366 | Соединительный элемент UKS | 050 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ UKS | EAE | шт | 2500.3167
спецификация лотки | 3048369 | Шарнирный соединитель для изменения уровня UKS | 050 UKS -SDE | EAE | шт | 2130
спецификация лотки | 1004314 | Комплект соединительных болтов кабельных лотков | КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ М6 | EAE | шт | 20239.5333
спецификация лотки | 3007944 | Несущие кабельных лотков со стержневой системой (П-образный профиль) | AT4 200 | EAE | шт | 1939.652
спецификация лотки | 3007942 | Несущие кабельных лотков со стержневой системой (П-образный профиль) | AT4 250 | EAE | шт | 99.9613
спецификация лотки | 3007938 | Несущие кабельных лотков со стержневой системой (П-образный профиль) | AT4 400 | EAE | шт | 1070.4273
спецификация лотки | 3008276 | Несущие кабельных лотков со стержневой системой (П-образный профиль) | AT3 050 | EAE | шт | 1459.5927
спецификация лотки | 3063023 | Крепежный элемент к профнастилу | "V"-образное крепление к профнастилу | EAE | шт | 48199.7407
спецификация лотки | 5000038 | Элемент монтажа, шпилька | Стержень нарезной (M8x1000) | EAE | шт | 3020
спецификация лотки | 5000036 | Элемент монтажа, шпилька | Стержень нарезной (M8x2000) | EAE | шт | 840
спецификация лотки | 1000521 | Элемент монтажа, гайка | Стальная гайка М8 | EAE | шт | 116141.6073
спецификация лотки | 1000502 | Элемент монтажа, шайба | Шайба М8 | EAE | шт | 195784.148
спецификация лотки | 1004313 | Элемент удлинения | Элемент удлинения (M8) | EAE | шт | 1400
спецификация ELS |  | 1. Щиты аварийного освещения / Emergency lighting panel
спецификация ELS |  | Щит аварийного освещения DB5U1 / шкаф навесной, IP43 | Индивидуального изготовления |  | шт. / pcs | 1
спецификация ELS |  | Щит аварийного освещения DB6U1 / шкаф навесной, IP43 | Индивидуального изготовления |  | шт. / pcs | 1
спецификация ELS |  | Щит аварийного освещения DB9U1 / шкаф навесной, IP43 | Индивидуального изготовления |  | шт. / pcs | 1
спецификация ELS |  | 2. Модернизация щитов рабочего освещение / Modernization of commercial lighting panels
спецификация ELS |  | Щит рабочего освещения DB1 / Working lighting panel DB1 |  |  | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88306 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 6A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | RM35TF30 | Реле контроля фаз и напряжения 380-500V, 3Ф | Telemecanique | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88363 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | A9R41463 | Дифференциальный выключатель нагрузки, iLD, 4P 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | A9C20864 | Контактор, iCT, 4NO 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | A9F88316 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 16A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 15
спецификация ELS |  | Щит рабочего освещения DB2 / Working lighting panel DB2 |  |  | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88306 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 6A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | RM35TF30 | Реле контроля фаз и напряжения 380-500V, 3Ф | Telemecanique | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88363 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | A9V41463 | Дифференциальный выключатель нагрузки, iLD, 4P 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | A9C20864 | Контактор, iCT, 4NO 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | A9F88316 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 16A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 15
спецификация ELS | A9F88110 | Автоматический выключатель, iC60H, 1P 10A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 2
спецификация ELS |  | Щит рабочего освещения DB3 / Working lighting panel DB3 |  |  | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88306 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 6A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | RM35TF30 | Реле контроля фаз и напряжения 380-500V, 3Ф | Telemecanique | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88363 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9V41463 | Дифференциальный выключатель нагрузки, iLD, 4P 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9C20864 | Контактор, iCT, 4NO 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | A9F88316 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 16A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 4
спецификация ELS |  | Щит рабочего освещения DB4 / Working lighting panel DB4 |  |  | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88306 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 6A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | RM35TF30 | Реле контроля фаз и напряжения 380-500V, 3Ф | Telemecanique | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS |  | Щит рабочего освещения DB6 / Working lighting panel DB6
спецификация ELS | A9F88306 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 6A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | RM35TF30 | Реле контроля фаз и напряжения 380-500V, 3Ф | Telemecanique | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88363 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9V41463 | Дифференциальный выключатель нагрузки, iLD, 4P 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9C20864 | Контактор, iCT, 4NO 63A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88316 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 16A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 5
спецификация ELS |  | Щит рабочего освещения DB11 / Working lighting panel DB11
спецификация ELS | A9F88110 | Автоматический выключатель, iC60H, 1P 10A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS |  | 3. Модернизация щитов аварийного освещения
спецификация ELS |  | Щит аварийного освещения DB1U / Emergency lighting panel DB1U |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | RM35TF30 | Реле контроля фаз и напряжения 380-500V, 3Ф | Telemecanique | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88306 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 6A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88110 | Автоматический выключатель, iC60H, 1P 10A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 8
спецификация ELS | A9F88310 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 10A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | A9C20134 | Контактор, iCT, 4NO 25A 24B | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | 2CSM401041R0801 | Трансформатор TM40/24 |  | ABB | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | K10A001ACH | Выключатель кулачковый на 2 позиции, 1Р, 10А | Harmony K | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS |  | Щит аварийного освещения DB2U / Emergency lighting panel DB2U |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | RM35TF30 | Реле контроля фаз и напряжения 380-500V, 3Ф | Telemecanique | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88306 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 6A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88110 | Автоматический выключатель, iC60H, 1P 10A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 9
спецификация ELS | A9F88310 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 10A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | A9C20134 | Контактор, iCT, 4NO 25A 24B | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 3
спецификация ELS | 2CSM401041R0801 | Трансформатор TM40/24 |  | ABB | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | K10A001ACH | Выключатель кулачковый на 2 позиции, 1Р, 10А | Harmony K | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS |  | Щит аварийного освещения DB3U / Emergency lighting panel DB3U |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | RM35TF30 | Реле контроля фаз и напряжения 380-500V, 3Ф | Telemecanique | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88306 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 6A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88110 | Автоматический выключатель, iC60H, 1P 10A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 8
спецификация ELS | A9C20132 | Контактор, iCT, 2NO 25A 24B | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 2
спецификация ELS | 2CSM401041R0801 | Трансформатор TM40/24 |  | ABB | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | K10A001ACH | Выключатель кулачковый на 2 позиции, 1Р, 10А | Harmony K | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS |  | Щит аварийного освещения DB11U / Emergency lighting panel DB11U |  | Элевел / Elevel | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | RM35TF30 | Реле контроля фаз и напряжения 380-500V, 3Ф | Telemecanique | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88306 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 6A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | A9F88110 | Автоматический выключатель, iC60H, 1P 10A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 9
спецификация ELS | A9F88310 | Автоматический выключатель, iC60H, 3P 10A (B) | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 2
спецификация ELS | A9C20132 | Контактор, iCT, 2NO 25A 24B | Acti 9 | Schneider Electric | шт. / pcs | 2
спецификация ELS | 2CSM401041R0801 | Трансформатор TM40/24 |  | ABB | шт. / pcs | 1
спецификация ELS | K10A001ACH | Выключатель кулачковый на 2 позиции, 1Р, 10А | Harmony K | Schneider Electric | шт. / pcs | 1
спецификация ELS |  | 4. Светильники / Light fitting
спецификация ELS | 1070000040 | Подвесной/накладной светодиодный светильник 1x65Вт, IP65 | ARCTIC M LED 1500 | Световые Технологии | шт. / pcs | 108
спецификация ELS | 1418000030 | Накладной светодиодный светильник для освещения входа 1х32Вт, IP65 | STAR NBT LED 32 | Световые Технологии | шт. / pcs | 10
спецификация ELS | 1070000430 | Подвесной/накладной светодн.светильник в искробезопасном исполнении, 1х65Вт, IP65 | ARCTIC LED 1500 Ex 5000K | Световые Технологии | шт. / pcs | 24
спецификация ELS |  | 5. Кабели / Cables
спецификация ELS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 3х2,5мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 3x2,5мм2 | СПКБ Техно | м / m | 1600
спецификация ELS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 5х2,5мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 5x2,5мм2 | СПКБ Техно | м / m | 1800
спецификация ELS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 3х4мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 3x4мм2 | СПКБ Техно | м / m | 500
спецификация ELS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 5х4мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 5x4мм2 | СПКБ Техно | м / m | 2600
спецификация ELS |  | Огнестойкий безгалогенный силовой кабель 3х1,5мм2, красного цвета, 1кВ | ППГнг(А)-FRHF 3x1,5мм2 | СПКБ Техно | м / m | 1700
спецификация ELS |  | Силовой кабель с низким дымовыделением 3х2,5мм2 | ВВГнг LS 3x2,5 | СПКБ Техно | м / m | 200
спецификация ELS |  | Силовой кабель с низким дымовыделением 5х2,5мм2 | ВВГнг LS 3x2,5 | СПКБ Техно | м / m | 250
спецификация ELS |  | 6. Электромонтажные изделия / Electroassembly products
спецификация ELS | 53800 | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами, IP55 | Экспресс | DKC | шт. / pcs | 200
спецификация ELS |  | Коробка ответвительная с 7 кабельными вводами, IP54, E90 | KSK 125 PO10 | KOPOS | шт. / pcs | 600
спецификация ELS | 4017332955676 | Клеммы соединительные с пружинным зажимом, 3 присоединения | 222-413 | WAGO | шт. / pcs | 600
спецификация ELS | 1003622 | Трубный хомут 3/4" | BINRAK | EAE | шт. / pcs | 2600
спецификация ELS | 23025HF | Труба гладкая жесткая тяжелая, %%C25мм 3000мм, серая |  | Ecoplast | шт. / pcs | 200
спецификация ELS | 23025HF | Труба гладкая жесткая тяжелая, %%C25мм 3000мм, белая |  | Ecoplast | шт. / pcs | 60
спецификация ELS | 60125HF | Труба легкая гофрированная, %%C25мм, красная |  | Ecoplast | м / m | 700
спецификация ELS | 60125HF | Труба легкая гофрированная, ф.25мм, серая |  | Ecoplast | м / m | 400
спецификация ELS | 41125HF | Поворот для труб на 90%%D, %%C25мм IP40 | CUG25 | Ecoplast | шт. / pcs | 100
спецификация ELS | 42525HF | Муфта труба-труба, %%C25мм IP40 | MAG25 | Ecoplast | шт. / pcs | 200
спецификация ELS | 41125HF | Поворот для труб на 90%%D, %%C25мм IP40 | CUG25 | Ecoplast | шт. / pcs | 30
спецификация ELS | 42525HF | Муфта труба-труба, %%C25мм IP40 | MAG25 | Ecoplast | шт. / pcs | 100
спецификация ELS | POLJ-01/5X1-6 | Соединительная муфта для кабелей |  | Tyco Electronics Raychem | шт. / pcs | 45
спецификация ELS |  | 7. Кабеленесущая система / Сable support system
спецификация ELS | 3006652 | Пластина для монтажа ответвительных коробок | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 800
спецификация ELS | 1004314 | Соединительный болт М6х12 с гайкой | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 2400
спецификация ELS | 5000036 | Стержень нарезной M8x2000мм | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 1400
спецификация ELS | 1004313 | Элемент удлинения М8 | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 1600
спецификация ELS | 5000018 | Забиваемый дюбель M8 | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 1500
спецификация ELS | 1000521 | Гайка M8 | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 6000
спецификация ELS | 1000502 | Шайба М8 | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 6000
спецификация ELS | 3008270 | Крепежный элемент к профнастилу EAE US-38 | EAE A-A | EAE | шт. / pcs | 1800
спецификация ELS | FVC-285 | Металлическая стяжка, 285мм |  | Hyperline | шт. / pcs | 200
спецификация ELS |  | Труба ВГП 42,3мм х 3,2мм | ГОСТ 3262-75 |  | м / m | 50