**Стоимость** **работ:** по отделке помещений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п№** | **Вид работ** | **Ед.изм** | **Объем работ** |
| **1-й этаж** |
| **Помещение 1 (прихожая)** |
| **потолки** |
| **1** | **Монтаж потолка из ГКЛ 2-х уровневого в 2 слоя по системе «КНАУФ»** | **М2** | ***6,4*** |
| **2** | **Проклейка стыков лентой армирующей с последующей шпатлевкой** | **М2** | ***6,4*** |
| **3** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***6,4*** |
| **4** | **Шпатлевка поверхности потолка, толщина слоя до 3мм** | **М2** | ***6,4*** |
| **5** | **Шлифовка поверхности потолка вручную (под лампочку)** | **М2** | ***6,4*** |
| **6** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***6,4*** |
| **7** | **Покраска потолка высококачественная краской на водной основе** | **М2** | ***6,4*** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***32,7*** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | ***32,7*** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | ***32,7*** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***32,7*** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской на водной основе** | **М2** | ***32,7*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***6,4*** |
| **2** | **Покрытие поверхности полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***6,4*** |
| **3** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных (диагональное)** | **М2** | ***6,4*** |
| **4** | **Устройство плинтусов из плиток керамических** | **М\п** | ***9,0*** |
| **5** | **Затирка швов межплиточных** | **М2** | ***7,0*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  31 000,00**  |
| **Помещение 2 (холл/коридор)** |
| **потолки** |
| **1** | **Монтаж потолка из ГКЛ 2-х уровневого в 2 слоя по системе «КНАУФ»** | **М2** | ***18,2*** |
| **2** | **Проклейка стыков лентой армирующей с последующей шпатлевкой**  | **М2** | ***18,2*** |
| **3** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***18,2*** |
| **4** | **Шпатлевка поверхности потолка, толщина слоя до 3мм** | **М2** | ***18,2*** |
| **5** | **Шлифовка поверхности потолка вручную (под лампочку)** | **М2** | ***18,2*** |
| **6** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***18,2*** |
| **7** | **Покраска потолка высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***18,2*** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***64,4*** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | ***64,4*** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | ***64,4*** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***64,4*** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской на водной основе** | **М2** | ***64,4*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***18,2*** |
| **2** | **Покрытие поверхности полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***18,2*** |
| **3** | **Устройство выравнивающих наливных полов толщина слоя 2-10мм** | **М2** | ***18,2*** |
| **4** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | ***18,2*** |
| **5** | **Устройство ламинированных покрытий (диагональное)** | **М2** | ***18,2*** |
| **6** | **Установка плинтусов (деревянных)** | **М\п** | ***15,0*** |
| **7** | **Установка порожков соединительных** | **шт** | ***3*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 67 000,00**  |
| **Помещение 3 (гардеробная)** |
| **потолки** |
| **1** | **Монтаж потолка из ГКЛ по системе «КНАУФ»** | **М2** | ***6,4*** |
| **2** | **Проклейка стыков лентой армирующей с последующей шпатлевкой** | **М2** | ***6,4*** |
| **3** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***6,4*** |
| **4** | **Шпатлевка поверхности потолка, толщина слоя до 3мм** | **М2** | ***6,4*** |
| **5** | **Шлифовка поверхности потолка вручную (под лампочку)** | **М2** | ***6,4*** |
| **6** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***6,4*** |
| **7** | **Покраска потолка высококачественная краской на водной основе** | **М2** | ***6,4*** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***35,0*** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | ***35,0*** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | ***35,0*** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***35,0*** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***35,0*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***6,4*** |
| **2** | **Покрытие поверхности полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***6,4*** |
| **3** | **Устройство выравнивающих наливных полов толщина слоя 2-10мм** | **М2** | ***6,4*** |
| **4** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | ***6,4*** |
| **5** | **Устройство ламинированных покрытий (диагональное)** | **М2** | ***6,4*** |
| **6** | **Установка плинтусов (деревянных)** | **М\п** | ***1,0*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 26 000,00**  |
| **Помещение 4 (спальня)** |
| **потолки** |
| **1** | **Монтаж потолка из ГКЛ 2-х уровневого в 2 слоя по системе «КНАУФ»** | **М2** | ***18,88*** |
| **2** | **Изготовление коробов прямолинейных скрытой подсветки (шторы, центральный прямоугольник)** | **м/п** | ***17,7*** |
| **3** | **Проклейка стыков лентой армирующей** | **М2** | ***18,88*** |
| **4** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***18,88*** |
| **5** | **Шпатлевка поверхности потолка, толщина слоя до 3мм** | **М2** | ***18,88*** |
| **6** | **Шлифовка поверхности потолка вручную (под лампочку)** | **М2** | ***18,88*** |
| **7** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***18,88*** |
| **8** | **Покраска потолка высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***18,88*** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***54,5*** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | ***54,5*** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | ***54,5*** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***54,5*** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской**  | **М2** | ***23,0*** |
| **6** | **Декоративная покраска** | **М2** | **28,0** |
| **7** | **Поклейка обоев ручной работы** | **М2** | **9,1** |
| **8** | **Установка декоративных элементов (молдингов) из полиуретана** | **м\п** | **9,5** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***18,88*** |
| **2** | **Покрытие поверхности полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***18,88*** |
| **3** | **Устройство выравнивающих наливных полов толщина слоя 2-10мм** | **М2** | ***18,88*** |
| **4** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | ***18,88*** |
| **5** | **Устройство ламинированных покрытий**  | **М2** | ***18,88*** |
| **6** | **Установка плинтусов** | **М\п** | ***18,0*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 80 000,00**  |
| **Помещение 5 (детская спальня)** |
| **потолки** |
| **1** | **Монтаж потолка из ГКЛ 2-х уровневого в 2 слоя по системе «КНАУФ»** | **М2** | ***26,4*** |
| **2** | **Изготовление коробов прямолинейных скрытой подсветки (шторы)** | **м/п** | ***3,2*** |
| **3** | **Проклейка стыков лентой армирующей** | **М2** | ***26,4*** |
| **4** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***26,4*** |
| **5** | **Шпатлевка поверхности потолка, толщина слоя 3мм** | **М2** | ***26,4*** |
| **6** | **Шлифовка поверхности потолка вручную (под лампочку)** | **М2** | ***26,4*** |
| **7** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***26,4*** |
| **8** | **Покраска потолка высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***26,4*** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***62,74*** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | ***62,74*** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | ***62,74*** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***62,74*** |
| **5** | **Приклейка обоев под покраску** | **М2** | ***31,0*** |
| **6** | **Покраска стен высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***62,74*** |
| **7** | **Поклейка обоев с рисунком** | **М2** | ***1,7*** |
| **8** | **Монтаж текстильных панелей на клей** | **М2** | ***57,5*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***20,68*** |
| **2** | **Покрытие поверхности полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***20,68*** |
| **3** | **Устройство выравнивающих наливных полов толщина слоя 2-10мм** | **М2** | ***20,68*** |
| **4** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | ***20,68*** |
| **5** | **Устройство ламинированных покрытий (диагональное)** | **М2** | ***20,68*** |
| **6** | **Установка плинтусов** | **М\п** | ***11,5*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 95 000,00**  |
| **Помещение 6 (ванная комната)** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***50,4*** |
| **2** | **Облицовка стен плиткой керамической 200х600** | **М2** | ***41,2*** |
| **3** | **Облицовка стен плиткой керамической 200х200** | **М2** | ***7,0*** |
| **4** | **Облицовка мозаикой керамической** | **М2** | ***2,2*** |
| **5** | **Затирка швов межплиточных** | **М2** | ***50,4*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***11,32*** |
| **2** | **Покрытие поверхности полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***11,32*** |
| **3** | **Устройство покрытий из плитки керамической шестиугольной разноцветной**  | **М2** | ***11,32*** |
| **4** | **Затирка швов межплиточных** | **М2** | ***11,32*** |
|  **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 52 000,00**  |
| **Помещение 8 (лестничная зона)** |
| **потолки** |
| **1** | **Монтаж потолка из ГКЛ по системе «КНАУФ»** | **М2** | ***3,3*** |
| **2** | **Проклейка стыков лентой армирующей** | **М2** | ***3,3*** |
| **3** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***3,3*** |
| **4** | **Шпатлевка поверхности потолка, толщина слоя 3мм** | **М2** | ***3,3*** |
| **5** | **Шлифовка поверхности потолка вручную (под лампочку)** | **М2** | ***3,3*** |
| **6** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***3,3*** |
| **7** | **Покраска потолка высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***3,3*** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***41,0*** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | ***41,0*** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | ***41,0*** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***41,0*** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***41,0*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***6,5*** |
| **2** | **Устройство выравнивающих наливных полов толщина слоя 2-10мм** | **М2** | ***6,5*** |
| **3** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | ***6,5*** |
| **4** | **Устройство ламинированных покрытий (диагональное)** | **М2** | ***6,5*** |
| **5** | **Установка плинтусов** | **М\п** | ***2,6*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 27 000,00**  |
| **Помещение 9 (ванная комната)** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***58,0*** |
| **2** | **Облицовка стен плиткой керамической 200х600** | **М2** | ***50*** |
| **3** | **Облицовка мозаикой керамической** | **М2** | ***8,0*** |
| **4** | **Затирка швов межплиточных** | **М2** | ***58,0*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***11,32*** |
| **2** | **Покрытие поверхности полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***11,32*** |
| **3** | **Устройство покрытий из плитки керамической**  | **М2** | ***11,32*** |
| **4** | **Затирка швов межплиточных** | **М2** | ***11,32*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 54 000,00**  |
| **Помещение 10 (спальня)** |
| **потолки** |
| **1** | **Монтаж потолка из ГКЛ 2-х уровневого в 2 слоя по системе «КНАУФ»** | **М2** | ***30,0*** |
| **2** | **Изготовление коробов прямолинейных скрытой подсветки (шторы, центральный прямоугольник)** | **м/п** | ***12,9*** |
| **3** | **Проклейка стыков лентой армирующей** | **М2** | ***30,0*** |
| **4** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***30,0*** |
| **5** | **Шпатлевка поверхности потолка, толщина слоя 3мм** | **М2** | ***30,0*** |
| **6** | **Шлифовка поверхности потолка вручную (под лампочку)** | **М2** | ***30,0*** |
| **7** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***30,0*** |
| **8** | **Покраска потолка высококачественная краской на водной основе** | **М2** | ***30,0*** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***60,0*** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | ***60,0*** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | ***60,0*** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***60,0*** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***60,0*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***29,72*** |
| **2** | **Устройство выравнивающих наливных полов толщина слоя 2-8мм** | **М2** | ***29,72*** |
| **3** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | ***29,72*** |
| **4** | **Устройство ламинированных покрытий (диагональное)** | **М2** | ***29,72*** |
| **5** | **Установка плинтусов** | **М\п** | ***11,0*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 85 000,00**  |
| **Помещение 11 (кухня-столовая)** |
| **потолки** |
| **1** | **Монтаж потолка из ГКЛ 2-х уровневого в 2 слоя по системе «КНАУФ»** | **М2** | ***38,3*** |
| **2** | **Изготовление коробов прямолинейных скрытой подсветки (шторы, центральный прямоугольник)** | **м/п** | ***13,0*** |
| **3** | **Проклейка стыков лентой армирующей** | **М2** | ***38,3*** |
| **4** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***38,3*** |
| **5** | **Шпатлевка поверхности потолка, толщина слоя 3мм** | **М2** | ***38,3*** |
| **6** | **Шлифовка поверхности потолка вручную (под лампочку)** | **М2** | ***38,3*** |
| **7** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***38,3*** |
| **8** | **Покраска потолка высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***38,3*** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***57,5*** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | ***57,5*** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | ***57,5*** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***57,5*** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***57,5*** |
| **6** | **Облицовка стен плиткой керамической (фартук)** | **М2** | ***2,35*** |
| **7** | **Затирка швов межплиточных** | **М2** | ***2,35*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***28,12*** |
| **2** | **Устройство выравнивающих наливных полов толщина слоя 2-8мм** | **М2** | ***28,12*** |
| **3** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | ***28,12*** |
| **4** | **Устройство ламинированных покрытий (диагональное)** | **М2** | ***28,12*** |
| **5** | **Установка плинтусов** | **М\п** | ***8,5*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 95 000,00**  |
| **Помещение 12 (гостиная)** |
| **потолки** |
| **1** | **Монтаж потолка из ГКЛ 2-х уровневого в 2 слоя по системе «КНАУФ»** | **М2** | ***32,0*** |
| **2** | **Изготовление криволинейных конструкций (круг) скрытой подсветки** | **м/п** | ***4,7*** |
| **3** | **Изготовление прямолинейного короба под скрытую подсветку** | **м/п** | ***12*** |
| **4** | **Проклейка стыков лентой армирующей** | **М2** | ***32,0*** |
| **5** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***32,0*** |
| **6** | **Шпатлевка поверхности потолка, толщина слоя 3мм** | **М2** | ***32,0*** |
| **7** | **Шлифовка поверхности потолка вручную (под лампочку)** | **М2** | ***32,0*** |
| **8** | **Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***32,0*** |
| **9** | **Покраска потолка высококачественная краской водоэмульсионной** | **М2** | ***32,0*** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***57,5*** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | ***57,5*** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | ***57,5*** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | ***57,5*** |
| **5** | **Нанесение декоративного покрытия (база+1слой)** | **М2** | ***46,0*** |
| **6** | **Нанесение декоративного покрытия (база+2слоя)** | **М2** | ***7,0*** |
| **7** | **Покраска стен высококачественная краской**  | **М2** | ***14,0*** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности стяжки полов** | **М2** | ***28,12*** |
| **2** | **Устройство выравнивающих наливных полов толщина слоя 2-10мм** | **М2** | ***28,12*** |
| **3** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | ***28,12*** |
| **4** | **Устройство ламинированных покрытий (диагональное)** | **М2** | ***28,12*** |
| **5** | **Установка плинтусов** | **М\п** | ***8,5*** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 110 000,00**  |
| **2-й этаж (Мансарда)** |
| **Холл и комната отдыха** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | **36,5** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | **36,5** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | **36,5** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | **36,5** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской** | **М2** | **25,5** |
| **6** | **Нанесение декоративной штукатурки** | **М2** | **11,0** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности основания полов** | **М2** | **51,6** |
| **2** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | **51,6** |
| **3** | **Устройство ламинированных покрытий**  | **М2** | **51,6** |
| **4** | **Установка плинтусов** | **м/п** | **22,5** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 36 000,00**  |
| **Кабинет** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | **7,0** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | **7,0** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | **7,0** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | **7,0** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской** | **М2** | **7,0** |
| **6** | **Нанесение декоративной штукатурки** | **М2** | **8,0** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности основания полов** | **М2** | **31,9** |
| **2** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | **31,9** |
| **3** | **Устройство ламинированных покрытий**  | **М2** | **31,9** |
| **4** | **Установка плинтусов** | **м/п** | **8,0** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 15 200,00**  |
| **Комната для медитаций** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | **15,5** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | **15,5** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | **15,5** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | **15,5** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской** | **М2** | **15,5** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности основания полов** | **М2** | **10,3** |
| **2** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | **10,3** |
| **3** | **Устройство ламинированных покрытий**  | **М2** | **10,3** |
| **4** | **Установка плинтусов** | **м/п** | **13,0** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11 900,00** |
| **Кладовая** |
| **стены** |
| **1** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | **19,0** |
| **2** | **Шпатлевка финишная поверхности стен, толщина слоя 1-2мм** | **М2** | **19,0** |
| **3** | **Шлифовка поверхности стен вручную (под лампочку)** | **М2** | **19,0** |
| **4** | **Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | **М2** | **19,0** |
| **5** | **Покраска стен высококачественная краской** | **М2** | **19,0** |
| **полы** |
| **1** | **Обеспыливание поверхности основания полов** | **М2** | **23,0** |
| **2** | **Укладка подложки под ламинат с проклейкой швов** | **М2** | **23,0** |
| **3** | **Устройство ламинированных покрытий**  | **М2** | **23,0** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 15 400,00**  |

 **Итого 800 000,00**

**kwoc@rambler.ru**

**Тел: 8(495)923-03-24 ;8(926)026-85-57 Игорь Александрович**