Сайт  http://mastergud.ru  Почта  mastergud@list.ru

т.8-916-974-99-32  Андрей

Смета на работы №1

Общая площадь

пол-3,7м²

стены-22 м²

Оплата работ по этапам

| 1 | Первый этап работ | тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Второй этап работ | тысяч рублей |
| 3 | Третий этап работ | тысяч рублей |
| 4 | Четвертый этап работ | тысяч рублей |
| 5 | Пятый этап работ | тысяч рублей |

| Этапы | Наименование этапов и видов работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Руб. |  |  |

Ванна и туалет пл.пола 3,7м² пл.стен 22м²

|  | Гидроизоляция | м² | 5 | 250 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штукатурка стен(маяки будут стоять) | м² | 22 | 350 | 7700 |
|  | Обработка бетоноконтактом | м² | 25,7 | 30 | 771 |
|  | Укладка плитки пол | м² | 3,7 | 1000 | 3700 |
|  | Укладка плитки стены | м² | 22 | 1000 | 2200 |
|  | Монтаж наливного пола | м² | 3,7 | 200 | 740 |
|  | Установка мой додыра | шт | 1 | 2000 | 2000 |
|  | Установка ванны (чугун) | шт | 1 | 2800 | 2800 |
|  | Установка унитаза | шт | 1 | 1800 | 1800 |
|  | Установка люка скрытого(под вопросом?) | шт | 2 | 800 | 1600 |
|  | Установка потолка реечного | м² | 3,7 | 1300 | 4810 |
|  | Монтаж вентилятора | шт | 2 | 500 | 1000 |
|  | Монтаж светильников | шт | 6 | 200 | 1200 |
|  | Монтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 2800 | 2800 |
|  | Итого:34371руб. |  |  |  | 34371 |

Проемы

|  | Монтаж проема(ГКЛ,штукатурка,шпатлевка,обои) | шт | 2 | 7000 | 14000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого:14000руб. |  |  |  | 0 |

Общая сумма за работы :48371 тыс.руб.

Заказчик подпись_______________                                                 Исполнитель подпись___________

Дополнительные работы

|  | Вынос мусора | меш | 90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разгрузка материала | За 300кг | 300 |  |  |