Техническое задание

на выполнение  работ по монтажу встроенной мебели на объекте: квартира, расположенная по строительному адресу: 143980, МО, г. Железнодорожный, ул. Некрасова, д. 6, кв. 132.

- Описание задания.

Общие данные:

Задание состоит из пяти изделий (зон):

- Фасады для гардероба.

- Дверь-купе со встроенными полками с остеклением и подсветкой.

- Дверь-купе, фальшпанели и антресоль в спальне.

- Фасады для технической ниши.

- Фасад для ящика в спальне.

- Описание изделий.

- Фасады для гардероба.

Визуализация:

Шкаф будет установлен в нишу размером ШхВхГ: 3530х2590х600 мм.

Размеры дверей (фасадов):

2300х500 мм – 7 шт.

230х500 мм – 7 шт.

Фасады выполнить из МДФ на петлях.

Цвет фасадов – согласно дизайн-проекту.

Фасады будут монтироваться на каркас стеллажей серии ПАКС из ИКЕЯ:

- Дверь-купе со встроенными полками с остеклением и подсветкой.

Текущее состояние:

Визуализация:

Изделие выполнить из ДСП/МДФ с покрытием шпоном или пленкой EGGER.

Камин поставляется Заказчиком.

- Дверь-купе, фальшпанели и антресоль в спальне.

Текущее состояние:

Визуадизация:

Детализация

- Фасады для технической ниши.

- Фасад для ящика в спальне.