Расчет плиты перекрытия

(расчет межэтажного перекрытия на прогиб)

- Исходные данные

- Размеры здания в плане 6х6 м с шагом поперечных стен не более 3-х метров

- Толщина плиты перекрытия – 160 мм

- Рабочая высота сечения перекрытия 
со стальной арматурой - 
с арматурой из углепластика -

- Материал конструкций – бетон марки В 20 
,

- Класс стальной арматуры – А-500С
,

- Класс арматуры из стеклопластика – АКП-СП
,

- Сбор нагрузок

| № п.п. | Конструкция | Формула подсчета | Нагрузки кг/м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-й этаж |  |  |  |
|  | Плита перекрытия (160) | * | 432 | 1.1 | 475 |
|  | Ц.-п. стяжка(30) |  | 54 | 1.1 | 60 |
|  | Керамическая плитка |  | 27 | 1.1 | 30 |
|  | Вес перегородок | СНиП 2.01.07-85* | 50 | 1,3 | 65 |
|  | Полезная нагрузка | СНиП 2.01.07-85* | 150 | 1,3 | 200 |
|  | ИТОГО |  |  | 830 |

- Расчет плиты перекрытия по деформациям на прогиб при использовании стальной арматуры

  - Подбор сечения арматуры

Определяем максимальный момент

Определяем коэффициент  при =1(м):

Площадь сечения арматуры класса А-500С:

Принимаем основную в нижней зоне армирования из  Ø8 A-500С  с шагом 200 (As=2.51см2)

  - Расчет плиты по деформациям (на прогиб):

Постоянная нагрузка на перекрытие - 0.63тн/м²

Временная нагрузка на перекрытие – 0.2тн/м²

Максимальный момент от действия длительных нагрузок:

Максимальный момент от действия кратковременных нагрузок:

Коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему загружения

S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

(табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»)

Коэффициент для определения.

Кривизна оси при одновременном действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок

Максимальный прогиб в середине пролета составляет:

, условие выполнено, следовательно, принятое армирование верно (Ø8 A-500С  с шагом 200).

- Расчет плиты перекрытия по деформациям на прогиб при использовании стеклопластиковой композитной арматуры (АКП-СП)

Нагрузки на плиту и расчетную схему примем аналогично.

Расчет производим сразу по деформациям для нескольких вариантов армирования.

Исходные данные и характеристики материалов представлены в исходных данных

  - Для арматуры АКП-СП Ø 14, шаг 200:

Коэффициент для определения.

Кривизна оси при одновременном действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок

Максимальный прогиб в середине пролета составляет:

, условие выполнено, следовательно, принятое армирование верно (Ø14 AКП-СП  с шагом 200).

  - Для арматуры АКП-СП Ø 10, шаг 100:

Коэффициент для определения.

Кривизна оси при одновременном действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок

Максимальный прогиб в середине пролета составляет:

, условие выполнено, следовательно, принятое армирование верно (Ø10 АКП-СП  с шагом 100).

  - Для арматуры АКП-СП Ø 8, шаг 100:

Коэффициент для определения.

Кривизна оси при одновременном действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок

Максимальный прогиб в середине пролета составляет:

, условие не выполнено, следовательно, принятое армирование не верно (Ø8 АКП-СП  с шагом 100).

- Вывод

- Армирование плиты межэтажного перекрытия с пролетами не более 3-х метров при использовании стальной арматуры может быть принято Ø8 A-500С  с шагом 200

- Армирование плиты межэтажного перекрытия с такими же пролетами при использовании арматуры из стеклопластика может быть принято несколько вариантов:
Ø14 АКП-СП  с шагом 200
Ø10 АКП-СП  с шагом 100

- При использовании в качестве армирования сетки из Ø8 АКП-СП даже с шагом 100, максимальный прогиб плиты больше предельного, следовательно, данное армирование не приемлемо.

Сравнение вариантов армирования

| Класс арматуры | Диаметр арм. | Шаг арматуры | As | Прогиб, см | Предельный прогиб, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-500С | 8 | 200 | 2.51 | 1.27 | 1.5 |
| АКП-СП | 14 | 200 | 7.69 | 1.29 |  |
|  | 10 | 100 | 7.86 | 1.30 |  |
|  | 8 | 100 | 5.05 | 2.00 |  |

# Text boxes

0.83т/м

3000