Цена за

Стоимость

Номер Наименование работ Ед. изм. Кол-во ед. единицу

руб.

руб.

1 2 3 4 3 4

**Потолки.**

1 Устройство каркаса для зашивки м2 32,00

потолка ГКЛ и укладки

шумоизоляции. Доска 4000\*150\*50

мм.

2 Устройство шумоизоляции плитной м2 62,00

КНАУФ АКУСТИК 50 мм.

3 Обшивка потолка ГКЛ. Без м2 87,00

устройства каркаса. Без шпатлёвки.

4 Покраска потолка. Высота от 2,5 м2 238,13

метров до 4,5 метров.

**Стены.**

1 Устройство шумоизоляции плитной м2 93,75

КНАУФ АКУСТИК 50 мм.

2 Обшивка стен ГКЛ. Без устройства м2 194,00

каркаса. Без шпатлёвки.

3 Покраска стен в 1 цвет. Высота от м2 491,00

2,5 метров до 4,5 метров.

**Полы.**

1 Подготовительные работы, м2 17,00

устройство бетонной стяжки с

уклоном, толщиной до 200 мм.

2 Комплекс работ по обеспыливанию шт. 404,00

поверхности пола. Нанесение краски

за 3 раза.

**Электромонтаж.**

1 Стабилизатор напряжения 380 шт. 1,00

вольт, 15 киловатт. С монтажом.

2 Демонтажные работы. На сумму шт. 1,00

3 Линейные светодиодные шт. 41,00

светильники 1,2м

4 Розетка накладная, двухместная с шт. 28,00

заземлением. Шнейдер Электрик

5 Розетка силовая 220 вольт, 32 А шт. 7,00

6 Выключатели накладные шт. 4,00

одноклавишные

Всего работы, оборудование и

расходные материалы.