## Лист1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, тёплый пол
МАТЕРИАЛЫ
№ | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | водопровод, канализация, отопление
1 | ПНД Муфта 32х32 | 1 | шт. | МАТЕРИАЛЫ
2 | ПНД Труба 32х2,4 SDR13,6 | 15 | м | ИТОГО: | 0
3 | РТП Труба ПП армир. стекловолокном PN25 д32х5,4 | 8 | м | материалы |  | работа
4 | РТП Тройник д32 | 6 | шт. | итого:
5 | РТП Муфта комб., 32х3/4" В | 1 | шт. | #REF!
6 | Греющий кабель с оплеткой внутренний
7 | Сальник для ввода кабеля | 1 | шт. | #REF!
8 | РТП Тройник комб., 32х1/2" В | 2 | шт.
9 | РТП Американка 32х1" Н | 4 | шт.
10 | РТП Кран д32 | 6 | шт.
11 | РТП Муфта 20х32 | 1 | шт.
12 | РТП Кран д20 | 1 | шт.
13 | Магистральный фильтр 1 | 1 | шт.
14 | Ниппель 1/2х1/2" | 2 | шт.
15 | РТП Муфта комб.,20х3/4" В | 1 | шт.
16 | Кран с носиком 3/4" | 1 | шт.
17 | Кран с накидной гайкой | 4 | шт.
18 | Кран для стиральной машины 1/2"-3/4"-1/2 | 2 | шт.
19 | Угловой кран для подключения приборов 1/2х1/2" | 8 | шт.
20 | Кран угловой для стир.машины 1/2"х3/4" | 2 | шт.
21 | Гильза 16 | 80 | шт.
22 | Тройник 16*16*16 | 25 | шт.
23 | Труба 16*2,2 сшитий полиэтилен | 130 | м
24 | Установочная водоразетка | 20 | шт.
25 | Фиксатор поворота 16 | 70 | шт.
26 | Утеплитель 18 |  | м
27 | Угол 16 | 20 | шт.
28 | Муфта 16*1/2 н | 4 | шт.
29 | Набор крепления бойлера шуруп костыль 10х100 | 4 | шт.
30 | Водонагреватель вертикальный THERMEX 100V | 2 | шт.
31 | РТП Угольник 90 д32 | 6 | шт.
32 | Анаэробный герметик Синий 100г средней фиксации | 2 | шт.
33 | Вилка | 1 | шт.
34 | Пена монтажная | 8 | шт.
35 | Скотч дельта | 2 | шт.
Итого:
Канализация
1 | Септик "Топас-8" принудительной очистки | 1 | шт.
2 | Монтаж септика | 1
3 | Доставка | 1
4 | Песок | 1
5 | Пусконаладочные работы | 1
6 | Аварийный сигнализатор | 1
7 | РТП ПВХ-Труба д110 2м рыжая (3,4) | 5 | шт.
8 | РТП ПВХ-Труба д 110 1м рыжая (3,3) | 2 | шт.
9 | РТП ПВХ-Отвод д110/87 рыжий | 2 | шт.
10 | РТП ПВХ-Отвод д110/45 рыжий | 4 | шт.
11 | РТП ПВХ-Отвод д110/30 рыжий | 2 | шт.
12 | РТП ПВХ-Отвод д110/15 рыжий | 4 | шт.
13 | РТП ПВХ-Труба д 110 2м серая (2,7) | 5 | шт.
14 | РТП ПВХ-Труба д110 1м серая (2,7) | 4 | шт.
15 | РТП ПВХ-Труба д110 50см серая (2,7) | 4 | шт.
16 | РТП ПВХ-Труба д110 25см серая (2,7) | 2 | шт.
17 | РТП ПВХ-Отвод д110/87 серый | 8 | шт.
18 | РТП ПВХ-Отвод д110/45 серый | 10 | шт.
19 | РТП ПВХ-Отвод д110х50/90 вверх | 2 | шт.
20 | РТП ПВХ-Тройник д110х50/87 | 5 | шт.
21 | РТП ПВХ-Тройник д110х110/87 | 1 | шт.
22 | Хомут металлический с резиновой прокладкой 4" (113-118) | 6 | шт.
23 | Копка колец с работой материалом | 1 | шт.
24 | РТП ПВХ-Труба д50 2м | 6 | шт.
25 | РТП ПВХ-Труба д50 1м | 4 | шт.
26 | РТП ПВХ-Труба д50 50см | 6 | шт.
27 | РТП ПВХ-Труба д50 25см | 2 | шт.
28 | РТП ПВХ-Отвод д50/87 | 4 | шт.
29 | РТП ПВХ-Отвод д50/45 | 12 | шт.
30 | РТП ПВХ-Тройник д50х50/45 | 4 | шт.
31 | РТП ПВХ-Тройник д50х50/87 | 3 | шт.
32 | Манжет 50х25 | 2 | шт.
33 | Многоцелевая силиконовая смазка 165гр | 1 | шт.
34 | Лён 100гр | 1 | шт.
35 | Unipak уплотнительная паста | 1 | шт.
36 | Перфолента | 4 | шт.
Итого:
№ | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед.
1 | Protherm Котел электрический 14кВт | 1 | шт.
2 | фиксатор д/теплого пола | 700 | шт.
3 | Угол ник. латунь в/н 3/4 | 2 | шт.
4 | Муфта комб. d 32 3/4 | 2 | шт.
5 | Кран шар vartec с нак. гайкой 3/4 | 2 | шт.
6 | Удлинитель хром | 1 | шт.
7 | Фиксатор поворота REHAU | 12 | шт.
8 | Шкаф коллекторный накладной ШРН-3 | 1 | шт.
9 | Труба для теплого пола | 500 | м.
10 | Евроконус 16*2,2 | 12 | шт.
11 | Коллектор на тёплый пол | 1 | шт.
12 | Формат стоут | 60 | шт. | Тёплый пол
13 | Насосно-сместительный узел с насосом | 1 | шт.
14 | Комплект для слива и возду. | 1 | шт. | материалы |  | работа
15 | Кран с американкой "Bugatti" 3/4" | 2 | шт. | #REF! |  | #REF!
16 | Муфта лат 3/4 | 2 | шт. | итого:
17 | Труба ППР 32 со стекловолокном | 12 | м. | #REF!
18 | Муфта ППР 32*3/4 HP | 4 | шт.
19 | Угол ППР 32/90* | 6 | шт.
20 | Клипсы 32 | 10 | шт.
21 | Фильтр груб. оч. 32пп | 2 | шт.
22 | Кран ППР 32 | 6 | шт.
23 | Муфта лат. 3/4*1" BP-BP | 2 | шт.
24 | Гильза монтажная 16 | 50 | шт.
25 | Тройник ППР 32*1/2 нар.*32 | 1 | шт.
26 | Кран Bugatti 1/2 нар. вн. резьба | 1 | шт.
Итого:
Отопление
1 | Радиатор алюминиевый 500 | 22 | шт.
2 | Радиатор алюминиевый 350 | 46 | шт.
3 | РТП Труба ПП армир. стекловолокном PN25 д25х4,2 | 60 | м
4 | Клипса д25 | 15 | шт.
5 | РТП Тройник 25/20/25 | 8 | шт.
6 | РТП Муфта д25 | 5 | шт.
7 | Комплект пробок для радиаторов 1/2" | 6 | шт.
8 | РТП Угольник 90 д25 | 10 | шт.
9 | РТП Угольник 45 д25 в.в. | 6 | шт.
10 | РТП Тройник 25х25х25 | 6 | шт.
11 | Теплоноситель "Теплый дом-30" 20кг | 120 | л.
12 | РТП Американка 25х3/4" В с накидной гайкой | 2 | шт.
13 | РТП Кран д25 | 8 | шт.
14 | РТП Фильтр косой д25 | 2 | шт.
15 | РТП Кран для радиатора угловой 20х1/2" | 12 | шт.
16 | Джермафлекс 2м 28/9 20Утеплитель/12м |  | шт.
17 | Кронштейн для радиатора угловой | 12 | шт.
18 | Обратный клапан металлический 1/2" | 1 | шт.
19 | Американка 20х1/2" Н | 1 | шт.
20 | Муфта комб. 20х1/2 Н. | 1 | шт.
21 | Кран шаровый с бабочкой 1/2" ГШ | 1 | шт.
22 | Подводка для воды 30см ГГ | 1 | шт.
23 | РТП Обвод д25 | 6 | шт.
24 | Установка инсталляции | 2 | шт.
Итого:
№ | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед.
Теплый пол
1 | Укладка теплого пола | 60
2 | Сборка коллекторного узла | 1
3 | Опресовка теплого пола | 1
4 | Подпиточный кран для теплого пола | 1
Итого:
№ | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед.
Водопровод
1 | Копка траншеи вручную 1,5м | 5
2 | Укладка водопровода | 5
3 | Точки воды (холодная, горячая) | 20
4 | Установка водонагревателя | 2
5 | Установка фильтров | 1
6 | Установка греющего провода | 1
7 | Прокладка трубы 16 | 130
8 | Сверление отверстие 16
9 | Летний полив | 1
10 | Опресовка системы водопровода | 1
11 | Стояк воды на второй этаж ( горячая и холодная) | 1
12 | Автоматика насоса с адаптером
Итого:
Канализация
1 | Укладка канализации | 10
2 | Ввод канализации | 1
3 | Слив воды в септик | 1
4 | Копка траншеи вручную 0,5-1,0м | 10
5 | Сверление отверстие 50д | 6
6 | Сверление отверстие 110д | 2
7 | Точки канализации | 8
8 | Песчаная подушка толщиной 15см
Итого:
Отопление
1 | Установка радиаторов | 6
2 | Обвязка электрокотла с переходом на газовый | 1
3 | Стояк отопления | 1
4 | Заполнение системы | 1
5 | Подпиточный кран с обратным клапаном | 1
6 | Утепление энергофлексом
7 | Прокладка трубы 25д для отопление | 60
8 | Сверление отверстие 25 д.
9 | Пусконаладочные работы отопления | 1
Итого:
Дополнительные услуги
1 | Доставка материалов | 1
2 | Выравнивание земли на участке из под септика | 1
Итого:
1 | Беламос насос TF-80 |  | шт.
2 | Трос №4 |  | м.п.
3 | Зажим для троса №4 |  | шт.
4 | TIM Ниппель 1"х1" |  | шт.
5 | Обратный клапан металлический 1" |  | шт.
6 | ПНД Муфта 32х1 |  | шт.
7 | ДЖИЛЕКС Оголовок скваженный ОСП 110-130/32 |  | шт.
8 | ПНД Заглушка д32 |  | шт.
9 | Адаптер для скважины |  | шт.
10 | ПНД Муфта 32х32 |  | шт.
13 | Гофра для кабеля 25 |  | шт.
14 | РТП Тройник д32 |  | шт.
15 | РТП Муфта комб., 32х3/4" В |  | шт.
18 | РТП Тройник комб., 32х1/2" В |  | шт.
19 | Ниппель 1/2х1/4" |  | шт.
20 | Футорка 1/2х1/4 |  | шт.
21 | Манометр вертикальный |  | шт.
22 | Реле давления Унифит |  | шт.
23 | WESTER WAV 100 бак для водоснабжения |  | шт.
24 | РТП Американка 32х1" В |  | шт.
25 | РТП Американка 32х1" Н |  | шт.
Итого: