## Лист1 (2)
г. Колпино, Заводской пр., д. 30, корп. 2, литера А (пом.1-Н (7-15, 23 частично), 2-Н, 4-Н, 6-Н)
Раздел 1. Отделочные работы
Потолки
1 | Очистка окрашенных внутренних поверхностей стен и потолков от красок: масляныхV=(16,8+16,2+18+4,2+13,1+10,8+27,9+48,16)/100 | м2 | 155 | 50 | 7750
2 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (гараж, подвал(6Н))V=(42*0,1+27,9)/100 | м2 | 32.1 | 200 | 6420
3 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностямV=(42*0,1+27,9)/100 | м2 | 32.1 | 50 | 1605
4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолковV=(16,8+16,2+18+10,8)/100 | м2 | 61.8 | 120 | 7416
| шпаклевка | м2 | 89.7 | 40 | 3588
5 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолковV=(16,8+16,2+18+10,8+27,9)/100 | м2 | 89.7 | 100 | 8970
6 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраскуV=48,16/100 | м2 | 48.16 | 100 | 4816
7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолковV=(4,2+13,1)/100 | м2 | 17.3 | 40 | 692
8 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"V=(4,2+13,1)/100 | м2 | 17.3 | 40 | 692
9 | Устройство: потолков реечных алюминиевыхV=(4,2+13,1)/100 | м2 | 17.3 | 220 | 3806
10 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевыхV=(3+5)/100 | шт | 8 | 100 | 800
Стены
11 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0.52 | 3500 | 1820
12 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпичаV=0,3+0,32+0,28+0,3 | 1 м3 | 1.2 | 5000 | 6000
13 | Обрамление проемов угловой стальюV=7,2*3,05/1000 | 1 т | 0.022 | 15000 | 330
14 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стенV=(0,73+0,81+0,28+0,18+0,75*2+0,04+0,26)/100 | м3 | 3.8 | 4000 | 15200
15 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плитокV=(22+47,3+47,2)/100 | м2 | 116.5 | 50 | 5825
16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 ммV=13,8/100 | м2 | 13.8 | 200 | 2760
17 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейныхV=(0,43+5,76)/100 | м2 | 6.19 | 200 | 1238
18 | прим. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов (очистка стен)V=(26,68+37,5+38,6+33,5+132,0)/100 | м2 | 268
19 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стенV=(47,2+8,6)/100 | м2 | 56 | 400 | 22400
| шпаклевка | м2 | 370 | 40 | 14800
20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стенV=(13,8+51,4+8,6)/100 | м2 | 74 | 100 | 7400
21 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраскуV=(27,8+43,5+43,9+42,8+132+5,76)/100 | м2 | 296 | 100 | 29600
22 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: и угловых плиток) без по кирпичу и бетонуV=(28+59,2)/100 | м2 | 87 | 600 | 52200
Раздел 2. Ремонт полов
23 | Прим.Разборка: бетонных фундаментов(бордюр, подиум)V=5,5*0,2*0,2+0,7*1,3*0,2 | 1 м3 | 0.402 | 3000 | 1206
24 | Разборка покрытий полов: цементныхV=(16,8+18,0+4,2+3)/100 | м2 | 42 | 180 | 7560
25 | Разборка покрытий полов: из керамических плитокV=(16,2+18+4,2+13,1)/100 | м2 | 51.5 | 50 | 2575
26 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релинаV=10,8/100 | м2 | 10.8 | 30 | 324
27 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 ммV=(16,8+16,2+18+4,2+13,1+10,8+27,9+48,16)/100 | м2 | 155 | 250 | 38750
29 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 ммV=(4,2+13,1)/100 | м2 | 17.3 | 50 | 865
30 | Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером: 30х30 смV=(16,8+16,2+18+4,2+13,1+10,8+27,9+48,16)/100 | м2 | 1.5516 | 600 | 930.96
31 | Устройство плинтусов: из керамических (керамогранитных) плиток на клее из сухих смесейV=(16,6+15,4+15,3+16,2+19,4)/100 | м | 83 | 250 | 20750
32 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурахV=1,2/100 | м | 1.2 | 1500 | 1800
Раздел 3. Двери
33 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородкахV=6/100 | шт | 6 | 100 | 600
36 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2V=14,91/100 | м2 | 14.91 | 1500 | 22365
41 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемовV=(14,91*2,7)/100 | м2 | 40 | 100 | 4000
42 | прим. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (демонтаж решетки)V=2,6*12,4/1000 | 1 т конструкций | 0.03224 | 15000 | 483.6
45 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемыV=1*1,9 | м2 | 1.9 |  | 0
Раздел 4. Ворота
47 | прим. Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калиткамиV=(3,6*3,2)/100 | м2 | 11 |  | 0
49 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калиткамиV=(3,6*3,2)/100 | м2 | 11 |  | 0
50 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2V=(11,52*2)/100 | м2 | 23 | 100 | 2300
Раздел 5. Окна
51 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=(5+2)/100 | шт | 7 |  | 0
52 | Снятие оконных переплетов: остекленныхV=(8,58+21,2)/100 | м2 | 29 |  | 0
53 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекленияV=(1,68+1,62+1,8+1,8+1,68)/100 | м2 | 8 |  | 0
54 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатыхV=21,2/100 | м2 | 2 |  | 0
55 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 мV=14,3/100 | м | 14.3 |  | 0
56 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 мV=(14,3+1,34*6)/100 | м | 22 |  | 0
57 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клееV=7,51/100 | м2 | 7.51 |  | 0
58 | Установка уголков ПВХ на клееV=49,9/100 | м | 50 |  | 0
Раздел 6. Электротехнические работы
59 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповыйV=18/100 | шт | 18 | 400 | 7200
60 | Светильник: местного освещенияV=(3+5)/100 | шт | 8 | 400 | 3200
61 | Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"V=1+1 | 1 шт. | 2 | 400 | 800
62 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводкеV=24/100 | шт | 24 | 300 | 7200
63 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводкеV=8/100 | шт | 8 | 300 | 2400
64 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводкеV=2/100 | шт | 2 | 300 | 600
65 | Короба пластмассовые: шириной до 40 ммV=(200+225)/100 | м | 425 | 40 | 17000
66 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2V=200/100 | м | 200 | 40 | 8000
67 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2V=225/100 | м | 225 | 40 | 9000
68 | Электрополотенце | 1 шт. | 1 | 500 | 500
Раздел 7. Сантехнические работы
69 | Смена: умывальников | шт | 2 | 850 | 1700
70 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкамV=2/100 | шт | 2 | 450 | 900
71 | Смена смесителей: без душевой сеткиV=2/100 | шт | 2 | 500 | 1000
72 | Смена смесителей: с душевой сеткойV=1/100 | шт | 1 | 550 | 550
73 | Смена: трапов диаметром до 100 ммV=1/100 | шт | 1 | 1500 | 1500
74 | Смена: унитазов типа "Компакт"V=2/100 | шт | 2 | 1800 | 3600
75 | Смена: гибких подводокV=6/100 | шт | 6 | 150 | 900
76 | Установка фильтров диаметром: 25 ммV=2/10 | шт | 2 | 200 | 400
77 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 2 | 1500 | 3000
78 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 ммV=55/100 | м | 55 | 100 | 5500
79 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 ммV=55/100 | м | 55 | 400 | 22000
80 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 ммV=4/100 | м | 4 | 100 | 400
81 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 ммV=1,5/100 | м | 1.5 | 400 | 600
82 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 ммV=4/100 | м | 4 | 400 | 1600
83 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 ммV=1,5/100 | м | 1.5 | 450 | 675
84 | Установка моек: на одно отделениеV=1/10 | шт | 1 | 1000 | 1000
85 | Установка радиаторов: чугунныхV=(0,16*9*7)/100 | кВт | 10.08 | 1500 | 15120
86 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2V=(7*9*0,24)/100 | м2 | 15.12 | 100 | 1512
Раздел 8. Козырек
87 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (козырек)V=4,5/100 | м2 | 4.5 | 100 | 450
88 | прим. Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (демонтаж) | т | 0.062 | 25000 | 1550
90 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типаV=0,035+0,027 | т | 0.062 | 25000 | 1550
91 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой сталиV=4,5/100 | м2 | 4.5 | 500 | 2250
92 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной сталиV=4,5/100 | м2 | 4.5 | 700 | 3150
93 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кгV=2,6/100 | м | 2.6 | 500 | 1300
94 | Устройство металлических ограждений: без поручнейV=2,6/100 | м | 2.6 | 1200 | 3120
95 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2V=(2,6*0,9)/100 | м2 | 2.34 | 100 | 234
Раздел 9. Мусор
97 | Очистка помещений от строительного мусораV=(60*0,55)/100 | т | 33 | 650 | 21450
463548.56