## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество
Конвекторное отопление
1 | Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pexay Stabil 16,2×2,6 мм PN10 (11301213100) |  | 11301213100 | Rehau | м.п. | 260
3 | Теплоизоляция для труб Стенофлекс ПЭ 18×6×1000 мм красная |  |  | Россия | м.п. | 260
5 | Муфта соединительная Rehau MX 16×16 |  |  | Rehau | шт | 10
6 | Гильза монтажная Rehau LX 16 мм |  |  | Rehau | шт | 154
7 | Угол Rehau MX 16×16 мм |  |  | Rehau | шт | 67
9 | Распределительный коллектор REHAU HKV-D на 8 контуров |  |  | Rehau | шт | 1
11 | Евроконус Rehau Rautitan Flex 16 мм × 3/4 для труб из сшитого полиэтилена |  |  | Rehau | шт | 16
12 | Кран шаровый 1/2 |  |  | Rehau | шт | 16
14 | Соединитель прямой Rehau латунный 16 мм × 1/2 BP(г) |  |  | Rehau | шт | 32
15 | Радиатор теплодача 1150–1250 Вт (боковое подключение) Высота 261 мм |  |  |  | шт | 1
16 | Радиатор теплодача 1250–1350 Вт (боковое подключение) Высота 261 мм |  |  |  | шт | 2
17 | Радиатор теплодача 1450–1550 Вт (не более 8 секций, нижнее подключение) |  |  |  | шт | 1
18 | Радиатор дизайнерский 1250–1350 Вт |  |  |  | шт | 1
19 | Радиатор дизайнерский 2450–2650 Вт |  |  |  | шт | 2
20 | Радиатор теплодача 500–550 Вт (боковое подключение) |  |  |  | шт | 1
20 | Метизы и дополнительные фитинги для выполнения работ по монтажу системы отопления |  |  |  | компл | 8
Система водопровода B1, Т3
1 | Труба Rehau Rautitan Flex 16×2,2 |  | 130370–100 | REHAU | м/п | 270
2 | Труба Rehau Rautitan Flex 20×2,8 |  | 130380–100 | REHAU | м/п | 22
3 | Теплоизоляция труб ∅16 |  |  | Energoflex Super | м/п | 270
4 | Теплоизоляция труб ∅20 |  |  | Energoflex Super | м/п | 22
5 | Кран шаровой 1/2" |  |  | Россия | шт | 4
6 | Кран шаровой 3/4" |  |  | Россия | шт | 16
7 | Гребенка ГВС (котельная) на 7 контуров 3/4" (с запорными кранами 1/2") | DR-латунь |  | REHAU | шт | 1
8 | Гребенка ХВС (котельная) на 11 контуров 3/4" (с запорными кранами 1/2") | DR-латунь |  | REHAU | шт | 1
9 | Кронштейн для распределительного коллектора |  |  | REHAU | компл | 4
10 | Заглушка 1/2" |  |  | REHAU | шт | 6
Трубы системы канализации К1
11 | Труба раструбная ∅50 мм |  |  | Россия | м/п | 14
12 | Труба раструбная ∅110 мм |  |  | Россия | м/п | 29
13 | Теплоизоляция ∅114×2,0 мм, 13,0 м |  |  | Energoflex Super | м/п | 17
Оборудование* 1 эт
14 | Душевая система с тропическим душем |  |  |  | компл | 2
15 | Унитаз подвесной |  |  |  | компл | 2
16 | Панель смыва |  |  |  | компл | 2
17 | Раковина |  |  |  | компл | 2
18 | Смеситель для раковины |  |  |  | компл | 2
19 | Гигиенический душ |  |  |  | компл | 2
20 | Мойка для кухни |  |  |  | компл | 1
21 | Смеситель кухни |  |  |  | компл | 1
22 | Посудомоечная машина |  |  |  | шт | 1
23 | Стиральная машина |  |  |  | шт | 1
24 | Сушильная машина |  |  |  | шт | 1
25 | Комплект для ванны с изливом |  |  |  | компл | 1
26 | Ванна |  |  |  | шт | 1
27 | Полотенцесушитель электрический |  |  |  | шт | 2
28 | Душевой лоток |  |  |  | компл | 1
Фитинги систем водопровода B1, Т3
29 | Уголок ∅20 мм 90 |  | REHAU | REHAU | шт | 45
30 | Тройник 20×20×20 мм |  | REHAU | REHAU | шт | 7
31 | Уголок ∅16 мм 90 |  | REHAU | REHAU | шт | 28
32 | Евроконус Rehau Rautitan Flex 16 мм × 1/2 для труб из сшитого полиэтилена |  | REHAU | REHAU | шт | 40
33 | Угольник настенный короткий d16×1/2" (водорозетка) |  | REHAU | REHAU | шт | 12
34 | Муфта ВР 20×3/4" |  | REHAU | REHAU | шт | 6
35 | Муфта HP 20×3/4" |  | REHAU | REHAU | шт | 32
36 | Муфта ВР 16×1/2" |  | REHAU | REHAU | шт | 6
37 | Гильза надвижная d16 |  | REHAU | REHAU | шт | 74
38 | Гильза надвижная d20 |  | REHAU | REHAU | шт | 149
39 | Расходные материалы |  |  |  | компл | 1
Фитинги системы канализации К1
40 | Тройник 45° (пп, соединение ∅50–∅110) |  |  | Россия | шт | 6
41 | Тройник 90° (пп, соединение ∅50–∅110) |  |  | Россия | шт | 1
42 | Отвод 15° (пп, соединение ∅50–∅50) |  |  | Россия | шт | 5
43 | Отвод 45° (пп, соединение ∅110–∅110) |  |  | Россия | шт | 4
44 | Отвод 67° (пп, соединение ∅110–∅110) |  |  | Россия | шт | 9
45 | Отвод 90° (пп, соединение ∅110–∅110) |  |  | Россия | шт | 4
46 | Отвод 15° (пп, соединение ∅110–∅110) |  |  | Россия | шт | 7
47 | Ревизия (пп, соединение ∅110) |  |  | Россия | шт | 2
48 | Муфта соединительная раструбная ремонтная ∅110 |  |  | Россия | шт | 2
49 | Муфта соединительная раструбная ремонтная ∅50 |  |  | Россия | шт | 2
50 | Патрубок для унитаза ∅110 |  |  | Россия | шт | 2
51 | Расходные материалы |  |  | Россия | шт | 1
Оборудование котельной
52 | Электрический котел Protherm Skat 12 кВт |  |  | Protherm | шт | 1
53 | Термекс ER 200 V combi UL0000272 |  |  | Термекс | шт | 1
54 | Бак мембранный для системы отопления 18 л |  |  | Wester | шт | 1
55 | Бак мембранный для системы ГВС 18 л |  |  | Wester | шт | 1
56 | Терморегулятор Oventrop с погружным датчиком |  |  | Oventrop | шт | 1
57 | Обратный клапан с латунным сердечником 3/4″ |  |  | Oventrop | шт | 5
58 | Датчик измерения уличной температуры |  |  | Oventrop | шт | 1
59 | Насосные группы Stout с прямым контуром 3/4″ с насосом SPC 25/60-180 в теплоизоляции |  |  | Stout | шт | 2
60 | Распределительные коллекторы Stout в теплоизоляции на 2 отопительных контура со стальной консолью крепления |  |  | Stout | шт | 1
61 | Гидравлическая стрелка Stout |  |  | Stout | шт | 1
62 | Циркуляционный насос Stout SPC 25/60-180 |  |  | Stout | шт | 2
63 | Клапаны предохранительные Stout под манометр 3 бар |  |  | Stout | шт | 2
64 | Манометр аксиальный Stout с указателем предела |  |  | Stout | шт | 5