| № п/п | Наименование работ и затрат (на основании рабочей документации) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы АУПС |  |  |  |
| 1 | Монтаж Щит пожарной сигнализации ШПС-24 | шт. | 6 |
| 2 | Монтаж Прибор С2000-КДЛ | шт. | 8 |
| 3 | Монтаж Прибор С2000-КПБ | шт. | 12 |
| 4 | Монтаж АКБ-17Ач | шт. | 12 |
| 5 | Монтаж ИПР513-3А | шт. | 16 |
| 6 | Монтаж Извещатель С 2000-ИП-03 | шт. | 3 |
| 7 | Монтаж Извещатель ДИП-34-03 | шт. | 612 |
| 8 | Монтаж Извещатель ДИП-34А-04 | шт. | 68 |
| 9 | Монтаж Труба гофрированная ПВХ d=20 | м. | 3000 |
| 10 | Монтаж Держатель металлический 1 лапковый для гофр.трубы d=20мм | шт. | 6000 |
| 11 | Монтаж Распаечная коробка КМ-0(4К) | шт. | 60 |
| 12 | Монтаж Дюбель металлический MUD 6x32 | шт. | 8000 |
| 13 | Монтаж Саморез с пресс-шайбой острый 4,2х32 | шт. | 8000 |
| 14 | Монтаж Кабель КПСнгFRHF 1x2x0,75 | м. | 2450 |
| 15 | Монтаж Кабель силовой ППГнг FRHF 3x1,5 | м. | 680 |
| 16 | Монтаж Кабель КПСнгFRHF 1x2x0,8 | м. | 440 |
| Раздел 2. Монтажные работы СОУЭ |  |  |  |
| 1 | Монтаж Усилитель Трамбон УМ-600 | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж Усилитель Трамбон УМ-480 | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж настенный 3 Вт | шт. | 79 |
| 4 | Монтаж Громкоговоритель настенный 1 Вт | шт. | 256 |
| 5 | Монтаж Кабель КПСнгFRHF 1x2x2,5 | м. | 1963 |
| 6 | Монтаж Кабель КПСнгFRHF 1x2x1,5 | м. | 390 |
| 7 | Монтаж Кабель КПСнгFRHF 1x2x0,75 | м. | 414 |
| 8 | Монтаж Труба гофрированная ПВХ d=20 | м. | 2768 |
| 9 | Монтаж Держатель металлический 1 лапковый для гофр.трубы d=20мм | шт. | 5565 |
| 10 | Монтаж Дюбель металлический MUD 6x32 | шт. | 6000 |
| 11 | Монтаж Саморез с пресс-шайбой острый 4,2х32 | шт. | 6000 |
| 12 | Монтаж Распаечная коробка КМ-0(4К) | шт. | 378 |
| 13 | Монтаж Оповещатель световой Табло «ВЫХОД» | шт. | 7 |
| 14 | Монтаж Оповещатель световой Табло «Стрелка» | шт. | 15 |
| 15 | Монтаж прибора управления средствами оповещения и эвакуацией. | шт. | 1 |
| 16 | Монтаж блока резервного питания и коммутации | шт. | 2 |