## ВК.1
Системы водоснабжения и противопожарного водопровода. SG250416-00-ВК1
| Хозяйственно-питьевой водопровод В1 |  |  | ед.изм. | кол-во | расценка | сумма
Оборудование
1 | Комплект для душа со смесителем, лейкой и крепежом |  | Россия | шт. | 4 |  | 0
2 | Раковина керамическая в комплекте со смесителем, сифоном и крепежом |  | Россия | шт. | 5 |  | 0
3 | Гибкая подводка к смесителю |  | Valtec | шт. | 12 |  | 0
4 | Гибкая подводка 3/8 |  | Россия | шт. | 1 |  | 0
5 | Установка водоочистная серии Гейзер | Гейзер-WS Aquachief 1252 | Россия, ГК Гейзер | шт. | 1 |  | 0
6 | Установка умягчения воды |  | Россия | шт. | 1 |  | 0
7 | Накопительный водонагреватель 30л, 2кВт с предохранительной обвязкой |  | THERMEX | шт. | 1 |  | 0
8 | Шкаф пожарный встраиваемый закрытый белый | ШПК-320-12ВЗБ | Пульс | шт. | 9 |  | 0
9 | Шкаф пожарный встраиваемый закрытый белый | ШПК-320ВЗ | Пульс | шт. | 1 |  | 0
10 | Клапан КПЛМ угловой латунный 90° (муфта-цапка) Ду 65 |  | Апогей | шт. | 10 |  | 0
11 | Головка соединительная муфтовая ГМ-70 |  |  | шт. | 10 |  | 0
12 | Рукав Стандарт 66 мм. с ГР-70 и РС-70.01 20м |  |  | шт. | 10 |  | 0
13 | Огнетушитель порошковый | ОП-4 |  | шт. | 20 |  | 0
Трубопроводная арматура
14 | Кран шаровый резьбовой Ду80, РN63 |  | temper | шт. | 10 |  | 0
15 | Кран шаровый резьбовой Ду65, РN63 |  | temper | шт. | 20 |  | 0
16 | Кран шаровый резьбовой Ду50, РN63 |  | temper | шт. | 3 |  | 0
17 | Кран шаровый резьбовой Ду25, РN63 |  | temper | шт. | 15 |  | 0
18 | Кран шаровый резьбовой Ду20, РN63 |  | temper | шт. | 12 |  | 0
19 | Кран шаровый резьбовой Ду15, РN63 |  | temper | шт. | 77 |  | 0
20 | Кран шаровой, полипропиленовый 20мм |  | PRO AQUA | шт. | 2 |  | 0
21 | Клапан обратный 20мм |  | PRO AQUA | шт. | 1 |  | 0
22 | Воздухоотводчик автоматический Ду15, PN10 |  | Ридан | шт. | 12 |  | 0
23 | Кран поливочный Ду15 |  | Россия | шт. | 1 |  | 0
Трубопроводы
24 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду80 | AISI304 | Россия | м. | 320 |  | 0
25 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду65 | AISI304 | Россия | м. | 50 |  | 0
26 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду50 | AISI304 | Россия | м. | 10 |  | 0
27 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду25 | AISI304 | Россия | м. | 40 |  | 0
28 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду20 | AISI304 | Россия | м. | 75 |  | 0
29 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду15 | AISI304 | Россия | м. | 110 |  | 0
30 | Труба полипропиленовая PPR SDR 6, Д=20х3,4 мм |  | PRO AQUA | м. | 35 |  | 0
31 | Труба стальная водогазопроводная в изоляции с греющим кабелем Ду25 | ГОСТ 3262-75 | САЙВЕРХОТ | м. | 5 |  | 0
Фасонные элементы
32 | Водорозетка нержавеющая сталь Ду15 |  | PRO AQUA | шт. | 11 |  | 0
33 | Водорозетка ППР с внутренней резьбой 20x1/3 |  | Россия | шт. | 2 |  | 0
34 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду80 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 16 |  | 0
35 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду80 45 ° | AISI304 | Россия | шт. | 6 |  | 0
36 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду65 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 55 |  | 0
37 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду65 45 ° | AISI304 | Россия | шт. | 8 |  | 0
38 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду50 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 12 |  | 0
39 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду25 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 25 |  | 0
40 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду20 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 26 |  | 0
41 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду15 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 110 |  | 0
42 | Тройник равнопроходный Ду 80х80 | AISI304 | Россия | шт. | 7 |  | 0
43 | Тройник равнопроходный Ду 65х65 | AISI304 | Россия | шт. | 20 |  | 0
44 | Тройник равнопроходный Ду 25х25 | AISI304 | Россия | шт. | 6 |  | 0
45 | Тройник равнопроходный Ду 20х20 | AISI304 | Россия | шт. | 17 |  | 0
46 | Тройник равнопроходный Ду 15х15 | AISI304 | Россия | шт. | 12 |  | 0
47 | Тройник переходной Ду80х65 | AISI304 | Россия | шт. | 22 |  | 0
48 | Тройник переходной Ду80х50 | AISI304 | Россия | шт. | 2 |  | 0
49 | Тройник переходной Ду80х25 | AISI304 | Россия | шт. | 6 |  | 0
50 | Тройник переходной Ду80х20 | AISI304 | Россия | шт. | 5 |  | 0
51 | Тройник переходной Ду80х15 | AISI304 | Россия | шт. | 10 |  | 0
52 | Тройник переходной Ду65х15 | AISI304 | Россия | шт. | 10 |  | 0
53 | Тройник переходной Ду50х15 | AISI304 | Россия | шт. | 1 |  | 0
54 | Тройник переходной Ду25х15 | AISI304 | Россия | шт. | 8 |  | 0
55 | Тройник переходной Ду20х15 | AISI304 | Россия | шт. | 8 |  | 0
56 | Переход концентрический Ду80х65 | AISI304 | Россия | шт. | 2 |  | 0
57 | Переход концентрический Ду80х50 | AISI304 | Россия | шт. | 1 |  | 0
58 | Переход концентрический Ду25х20 | AISI304 | Россия | шт. | 10 |  | 0
59 | Переход концентрический Ду20х15 | AISI304 | Россия | шт. | 28 |  | 0
60 | Муфта переходная наружная из ПП, 20x16 |  | PRO AQUA | шт. | 11 |  | 0
61 | Тройник равнопроходной из ПП, 20 |  | PRO AQUA | шт. | 2 |  | 0
62 | Угол 90° из ПП, 20 |  | PRO AQUA | шт. | 40 |  | 0
63 | Соединительная муфта Clamp Ду50 |  | Россия | шт. | 1 |  | 0
64 | Соединительная муфта Clamp Ду25 |  | Россия | шт. | 2 |  | 0
65 | Соединительная муфта Clamp Ду20 |  | Россия | шт. | 3 |  | 0
66 | Соединительная муфта Clamp Ду15 |  | Россия | шт. | 2 |  | 0
Тепловая изоляция
67 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 80, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 320 |  | 0
68 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 65, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 30 |  | 0
69 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 50, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 8 |  | 0
70 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 25, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 35 |  | 0
71 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 20, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 60 |  | 0
72 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 15, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 90 |  | 0
Горячее водоснабжение Т3,Т4
1 | Оборудование
2 | Гибкая подводка к смесителю |  | Valtec | шт. | 8 |  | 0
Трубопроводная арматура
2 | Кран шаровый резьбовой Ду40, РN63 |  | temper | шт. | 2 |  | 0
3 | Кран шаровый резьбовой Ду25, РN63 |  | temper | шт. | 6 |  | 0
4 | Кран шаровый резьбовой Ду20, РN63 |  | temper | шт. | 4 |  | 0
5 | Кран шаровый резьбовой Ду15, РN63 |  | temper | шт. | 35 |  | 0
6 | Клапан балансировочный термостатический Ду15 | MTCV-15 | Данфосс | шт. | 4 |  | 0
7 | Воздухоотводчик автоматический Ду15, PN10 |  | Ридан | шт. | 6 |  | 0
8 | Кран поливочный Ду15 |  | Россия | шт. | 1 |  | 0
Трубопроводы
9 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду40 | AISI304 | Россия | м. | 70 |  | 0
10 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду25 | AISI304 | Россия | м. | 25 |  | 0
11 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду20 | AISI304 | Россия | м. | 20 |  | 0
12 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду15 | AISI304 | Россия | м. | 215 |  | 0
13 | Труба полипропиленовая PPR SDR 6, Д=20х3,4 мм |  | PRO AQUA | м. | 20 |  | 0
Фасонные элементы
14 | Водорозетка ППР с внутренней резьбой 20 x 1/2" |  | PRO AQUA | шт. | 8 |  | 0
15 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду40 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 5 |  | 0
16 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду25 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 3 |  | 0
17 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду20 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 4 |  | 0
18 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду15 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 55 |  | 0
19 | Тройник равнопроходный Ду 40х40 | AISI304 | Россия | шт. | 2 |  | 0
20 | Тройник равнопроходный Ду 25х25 | AISI304 | Россия | шт. | 4 |  | 0
21 | Тройник равнопроходный Ду 20х20 | AISI304 | Россия | шт. | 6 |  | 0
22 | Тройник равнопроходный Ду 15х15 | AISI304 | Россия | шт. | 12 |  | 0
23 | Тройник переходной Ду40х25 | AISI304 | Россия | шт. | 3 |  | 0
24 | Тройник переходной Ду40х20 | AISI304 | Россия | шт. | 2 |  | 0
25 | Тройник переходной Ду40х15 | AISI304 | Россия | шт. | 4 |  | 0
26 | Тройник переходной Ду25х15 | AISI304 | Россия | шт. | 2 |  | 0
27 | Тройник переходной Ду20х15 | AISI304 | Россия | шт. | 4 |  | 0
28 | Переход концентрический Ду25х20 | AISI304 | Россия | шт. | 4 |  | 0
29 | Переход концентрический Ду25х15 | AISI304 | Россия | шт. | 4 |  | 0
30 | Переход концентрический Ду20х15 | AISI304 | Россия | шт. | 6 |  | 0
31 | Муфта переходная наружная из ПП, 20x16 |  | PRO AQUA | шт. | 20 |  | 0
Тепловая изоляция
32 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 40, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 70 |  | 0
33 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 25, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 20 |  | 0
34 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 20, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 15 |  | 0
35 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 15, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 200 |  | 0
Проищводственный водопровод В3 "умягченная вода"
1 | Трубопроводная арматура
2 | Кран шаровый резьбовой Дн50, РN63 |  | temper | шт. | 1 |  | 0
3 | Воздухоотводчик автоматический Ду15, PN10 |  | Ридан | шт. | 1 |  | 0
Трубопроводы
4 | Труба стальная нержавеющая AISI 304 Ду50 | AISI304 | Россия | м. | 28 |  | 0
Фасонные элементы
5 | Отвод стальной нержавеющий AISI 304 Ду50 90 ° | AISI304 | Россия | шт. | 8 |  | 0
6 | Молочная муфта Ду50 |  | Россия | шт. | 1 |  | 0
Тепловая изоляция
7 | Цилиндры теплоизоляционные из вспененного каучука для труб Ду 40, S= 13 мм | ST/SK | K-flex | м. | 26 |  | 0
Итого по смете, Системы водоснабжения и противопожарного водопровода. SG250416-00-ВК1, руб.: | [6 empty] | 0

## ВК.2
Системы канализации.SG250416-00-ВК2
Бытовая канализация К1
| Оборудование |  | ед.изм. | кол-во | расценка | сумма
1 | Трап с сухим затвором Ду100 |  | шт. | 2 |  | 0
2 | Сифон с разрывом струи |  | шт. | 4 |  | 0
3 | Сифон для писсуара |  | шт. | 1 |  | 0
4 | Лючок-прочистка из нержавеющей стали под приварку | AISI304 | шт. | 5 |  | 0
5 | Душевой поддон 800х800 h=315, в комплекте с плоским сифоном |  | шт. | 4 |  | 0
6 | Унитаз с косым выпуском |  | шт. | 2 |  | 0
7 | Умывальник |  | шт. | 4 |  | 0
8 | Писсуар |  | шт. | 1 |  | 0
9 | Гофра для унитаза |  | шт. | 2 |  | 0
Трубопроводы
10 | Труба канализационная ПП 50х1.8 | ГОСТ 32414-2013 | м. | 6 |  | 0
11 | Труба канализационная ПП 110х2.7 | ГОСТ 32414-2013 | м. | 1 |  | 0
12 | Труба из нержавеющей стали AISI304 50x3.5 | AISI304 | м. | 4.5 |  | 0
13 | Труба из нержавеющей стали AISI304 100x4.5 | AISI304 | м. | 140 |  | 0
Фасонные элементы
14 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду100 30° | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
15 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду100 45° | AISI304 | шт. | 51 |  | 0
16 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду100 60° | AISI304 | шт. | 4 |  | 0
17 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду50 45° | AISI304 | шт. | 21 |  | 0
18 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду50 60° | AISI304 | шт. | 3 |  | 0
19 | Отвод из полипропилена Ду100 45° |  | шт. | 5 |  | 0
20 | Отвод из полипропилена Ду50 45° |  | шт. | 6 |  | 0
21 | Тройник из нержавеющей стали равнопроходной AISI 304 Ду 100х100 | AISI304 | шт. | 33 |  | 0
22 | Тройник из нержавеющей стали переходной AISI 304 Ду 100х50 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
23 | Тройник из нержавеющей стали равнопроходной AISI 304 Ду 50х50 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
24 | Тройник из полипропилена Ду 50х50 |  | шт. | 2 |  | 0
25 | Переход из нержавеющей стали AISI304 концентрический 100х50 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
26 | Переходник HL9/1 |  | шт. | 4 |  | 0
27 | Переходник HL9/50 |  | шт. | 4 |  | 0
28 | Загрушка полипропилен Ду50 |  | шт. | 4 |  | 0
29 | Фланец плоский стальной приварной Ду100 PN2/5 | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 6 |  | 0
30 | Фланец глухой стальной Ду100 PN2,5 | ГОСТ 33259-2016 | шт. | 6 |  | 0
31 | Прокалдка паронитовая А-100-10-ПОН | ГОСТ 15182-86 | шт. | 6 |  | 0
32 | Болт М16-6gx65.58 | ГОСТ 7798-70 | шт. | 24 |  | 0
33 | Гайка М16-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | шт. | 24 |  | 0
34 | Электроды под приварку УОНИИ 13 |  | кг | 1 |  | 0
Производственная канализация К3
Оборудование
1 | Капельная воронка Hl-21 |  | шт. | 4 |  | 0
2 | Трап стальной Ду100 |  | шт. | 19 |  | 0
3 | Трап с сухим затвором Ду100 |  | шт. | 7 |  | 0
4 | Лючок-прочистка из нержавеющей стали под приварку | AISI304 | шт. | 12 |  | 0
Трубопроводы
5 | Труба из нержавеющей стали AISI304 150x4.5 | AISI304 | м | 3 |  | 0
6 | Труба из нержавеющей стали AISI304 125x4.5 | AISI304 | м | 90 |  | 0
7 | Труба из нержавеющей стали AISI304 100x4.5 | AISI304 | м | 190 |  | 0
8 | Труба из нержавеющей стали AISI304 80x4.0 | AISI304 | м | 7 |  | 0
9 | Труба из нержавеющей стали AISI304 65x4.0 | AISI304 | м | 16 |  | 0
10 | Труба из нержавеющей стали AISI304 50x3.5 | AISI304 | м | 36 |  | 0
11 | Труба из нержавеющей стали AISI304 40x3.5 | AISI304 | м | 51 |  | 0
12 | Труба из нержавеющей стали AISI304 32x2.8 | AISI304 | м | 6.8 |  | 0
Фасонные элементы
13 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду125 30° | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
14 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду125 45° | AISI304 | шт. | 11 |  | 0
15 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду125 60° | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
16 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду100 30° | AISI304 | шт. | 5 |  | 0
17 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду100 45° | AISI304 | шт. | 77 |  | 0
18 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду100 60° | AISI304 | шт. | 15 |  | 0
19 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду80 30° | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
20 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду80 45° | AISI304 | шт. | 6 |  | 0
21 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду80 60° | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
22 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду65 45° | AISI304 | шт. | 7 |  | 0
23 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду65 60° | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
24 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду50 30° | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
25 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду50 45° | AISI304 | шт. | 37 |  | 0
26 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду50 60° | AISI304 | шт. | 6 |  | 0
27 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду40 30° | AISI304 | шт. | 4 |  | 0
28 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду40 45° | AISI304 | шт. | 50 |  | 0
29 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду40 60° | AISI304 | шт. | 6 |  | 0
30 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду32 45° | AISI304 | шт. | 6 |  | 0
31 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду32 60° | AISI304 | шт. | 3 |  | 0
32 | Тройник из нержавеющей стали равнопроходной AISI 304 Ду 125х125 | AISI304 | шт. | 8 |  | 0
33 | Тройник из нержавеющей стали равнопроходной AISI 304 Ду 100х100 | AISI304 | шт. | 18 |  | 0
34 | Тройник из нержавеющей стали равнопроходной AISI 304 Ду 80х80 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
35 | Тройник из нержавеющей стали равнопроходной AISI 304 Ду 50х50 | AISI304 | шт. | 3 |  | 0
36 | Тройник из нержавеющей стали равнопроходной AISI 304 Ду 40х40 | AISI304 | шт. | 4 |  | 0
37 | Тройник из нержавеющей стали переходной AISI 304 Ду 150х125 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
38 | Тройник из нержавеющей стали переходной AISI 304 Ду 125х100 | AISI304 | шт. | 13 |  | 0
39 | Тройник из нержавеющей стали переходной AISI 304 Ду 125х65 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
40 | Тройник из нержавеющей стали переходной AISI 304 Ду 100х80 | AISI304 | шт. | 5 |  | 0
41 | Тройник из нержавеющей стали переходной AISI 304 Ду 100х65 | AISI304 | шт. | 3 |  | 0
42 | Тройник из нержавеющей стали переходной AISI 304 Ду 100х50 | AISI304 | шт. | 16 |  | 0
43 | Тройник из нержавеющей стали переходной AISI 304 Ду 65х50 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
44 | Тройник из нержавеющей стали переходной AISI 304 Ду 50х40 | AISI304 | шт. | 3 |  | 0
45 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 150х125 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
46 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 125х100 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
47 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 125х80 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
48 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 100х65 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
49 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 100х50 | AISI304 | шт. | 3 |  | 0
50 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 80х50 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
51 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 80х40 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
52 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 65х50 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
53 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 65х40 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
54 | Переход из нержавеющей стали экцентрический AISI 304 Ду 50х40 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
55 | Переход из нержавеющей стали концентрический AISI 304 Ду 125х100 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
56 | Переход из нержавеющей стали концентрический AISI 304 Ду 100х80 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
57 | Переход из нержавеющей стали концентрический AISI 304 Ду 100х65 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
58 | Переход из нержавеющей стали концентрический AISI 304 Ду 100х50 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
59 | Переход из нержавеющей стали концентрический AISI 304 Ду 80х50 | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
60 | Переход из нержавеющей стали концентрический AISI 304 Ду 65х50 | AISI304 | шт. | 3 |  | 0
61 | Переход из нержавеющей стали концентрический AISI 304 Ду 65х40 | AISI304 | шт. | 7 |  | 0
62 | Переход из нержавеющей стали концентрический AISI 304 Ду 50х40 | AISI304 | шт. | 12 |  | 0
63 | Переход из нержавеющей стали концентрический AISI 304 Ду 40х32 | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
64 | Фланец плоский стальной приварной Ду100 PN2.5 | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 |  | 0
65 | Фланец глухой стальной Ду100 PN2.5 | ГОСТ 33259-2016 | шт. | 4 |  | 0
66 | Прокалдка паронитовая А-100-10-ПОН | ГОСТ 15182-86 | шт. | 4 |  | 0
67 | Болт М16-6gx65.58 | ГОСТ 7798-70 | шт. | 16 |  | 0
68 | Гайка М16-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16 |  | 0
69 | Фланец плоский стальной приварной Ду125 PN2.5 | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 |  | 0
70 | Фланец глухой стальной Ду125 PN2.5 | ГОСТ 33259-2016 | шт. | 2 |  | 0
71 | Прокалдка паронитовая А-100-10-ПОН | ГОСТ 15182-86 | шт. | 2 |  | 0
72 | Болт М20-6gx65.58 | ГОСТ 7798-70 | шт. | 16 |  | 0
73 | Гайка М20-6Н.5 | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16 |  | 0
74 | Электроды под приварку УОНИИ 13 |  | кг | 1 |  | 0
75 | Соединение Clamp нержавеющпя сталь для трубы Ду125 |  | шт. | 3 |  | 0
76 | Соединение Clamp нержавеющпя сталь для трубы Ду100 |  | шт. | 1 |  | 0
77 | Соединение Clamp нержавеющпя сталь для трубы Ду50 |  | шт. | 8 |  | 0
78 | Соединение Clamp нержавеющпя сталь для трубы Ду40 |  | шт. | 13 |  | 0
Производственная канализация К34
Трубопроводы
1 | Труба из нержавеющей стали AISI304 100x4.5 | AISI304 | м. | 10 |  | 0
Фасонные элементы
2 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду100 45° | AISI304 | шт. | 2 |  | 0
3 | Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду100 60° | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
| Отвод из нержавеющей стали AISI 304 Ду100 30° | AISI304 | шт. | 1 |  | 0
Дополнительные материалы
2 | Труба стальная Д=219х5,0 (Гильза) | ГОСТ 10704-91 | м. | 8 |  | 0
Итого по смете, Системы канализации.SG250416-00-ВК2, руб.: | [5 empty] | 0