## Лист1
РАЗДЕЛ 5.3.1 ОВ-1
| Наименование | Характеристика | Производитель | КОЛИЧЕСТВО | Цена | Стоиомость | Комментарий
ОТОПЛЕНИЕ
1 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 11 | CV11-500-500 | Purmo Ventil Compact | 14
2 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 11 | CV11-500-800 | Purmo Ventil Compact | 4
3 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 11 | CV11-500-1000 | Purmo Ventil Compact | 108
4 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 11 | CV11-500-1000 | Purmo Ventil Compact | 8
5 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 11 | CV11-500-1100 | Purmo Ventil Compact | 34
6 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 11 | CV11-500-1200 | Purmo Ventil Compact | 13
7 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 11 | CV11-500-1400 | Purmo Ventil Compact | 5
8 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 11 | CV11-500-1600 | Purmo Ventil Compact | 3
9 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 22 | CV22-500-700 | Purmo Ventil Compact | 1
10 | Панельный радиатор со встроенным клапаном, тип 22 | CV22-500-1000 | Purmo Ventil Compact | 6
11 | Электрический конвектор | 2NC8 122 4L | Dimplex, Норвегия | 5
12 | Электрический конвектор | 2NC8 062 4L | Dimplex, Норвегия | 3
13 | Клапан запорно-присоединительный прямой 1/2" | RLV-K | Danfoss | 196
14 | Термостатический элемент | RAW-K 5030 | Danfoss | 196
15 | Клапан балансировочный Ø20 | USV-I | Danfoss | 4
16 | Клапан балансировочный Ø25 | USV-I | Danfoss | 28
17 | Клапан балансировочный Ø32 | USV-I | Danfoss | 2
18 | Клапан балансировочный Ø50 | USV-I | Danfoss | 3
19 | Кран шаровый запорный Ø15 |  |  | 24
20 | Кран шаровый запорный Ø20 |  |  | 2
21 | Кран шаровый запорный Ø25 |  |  | 22
22 | Кран шаровый запорный Ø32 |  |  | 2
23 | Кран шаровый запорный Ø50 |  |  | 3
24 | Автоматический воздухоотводчик |  |  | 20
25 | Труба полипропиленовая Ø20 |  |  | 1175
26 | Труба полипропиленовая Ø25 |  |  | 770
27 | Труба полипропиленовая Ø32 |  |  | 110
28 | Труба полипропиленовая Ø40 |  |  | 22
29 | Труба полипропиленовая Ø50 |  |  | 185
30 | Труба полипропиленовая Ø63 |  |  | 40
31 | Отвод 45* ф25 |  |  | 16
32 | Отвод 45* ф32 |  |  | 2
33 | Отвод 45* ф50 |  |  | 2
34 | Отвод 90* ф20 |  |  | 564
35 | Отвод 90* ф25 |  |  | 168
36 | Отвод 90* ф32 |  |  | 18
37 | Отвод 90* ф50 |  |  | 16
38 | Отвод 90* ф63 |  |  | 3
39 | Переход 25/20 |  |  | 51
40 | Переход 32/25 |  |  | 2
41 | Переход 50/20 |  |  | 1
42 | Переход 63/50 |  |  | 2
43 | Тройник 20-20 |  |  | 143
44 | Тройник 25-25-20 |  |  | 189
45 | Тройник 25-25-32 |  |  | 4
46 | Тройник 32-32-30 |  |  | 6
47 | Тройник 50-50-20 |  |  | 2
48 | Тройник 50-50-25 |  |  | 4
49 | Тройник 63-63-32 |  |  | 2
50 | Крестовина 32-35 |  |  | 4
51 | Крестовина 40-25 |  |  | 7
52 | Крестовина 50-25 |  |  | 12
53 | Теплоизоляционные трубки Ø20 | K-flex ST 13 mm |  | 180
54 | Теплоизоляционные трубки Ø25 | K-flex ST 13 mm |  | 41
55 | Теплоизоляционные трубки Ø32 | K-flex ST 13 mm |  | 90
56 | Теплоизоляционные трубки Ø50 | K-flex ST 13 mm |  | 180
57 | Теплоизоляционные трубки Ø63 | K-flex ST 13 mm |  | 44
ОТОПЛЕНИЕ
58 | Труба стальная ВГП Ø32 | ГОСТ 3262-75 |  | 100
59 | Труба ЭС Ø50 | ГОСТ 10704-91 |  | 100
60 | Труба ЭС Ø65 | ГОСТ 10704-91 |  | 140
61 | Коллектор стальной ф65 на 3 ответвления |  |  | 4
62 | Кран шаровый запорный Ø15 |  |  | 5
63 | Кран шаровый запорный Ø20 |  |  | 5
64 | Кран шаровый запорный Ø32 |  |  | 5
65 | Клапан балансировочный Ø32 | MSV-BD | Danfoss | 5
66 | Автоматический воздухоотводчик |  |  | 6
67 | Теплоизоляционные трубки Ø32 | K-flex ST 13 mm |  | 100
68 | Теплоизоляционные трубки Ø50 | K-flex ST 13 mm |  | 110
69 | Теплоизоляционные трубки Ø65 | K-flex ST 13 mm |  | 120
70 | Тепловая завеса электрическая | КЭВ-6П2011Е | Тепломаш | 5
71 | Тепловая завеса электрическая | КЭВ-6П2021Е | Тепломаш | 3
РАЗДЕЛ 5.2.1 ВК
К1. СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
72 | Труба канализационная ПВХ | Dy 110 |  | 540
73 | Труба канализационная ПВХ | Dy 50 |  | 480
74 | Труба полипропиленовая ППР d=40*5,5 (напорная) |  |  | 15
75 | Насосная установка канализационная | Slololift D2 | Grundfos | 2
76 | Трап Ду 110 | 110 | HL 310 N Pr | 1
77 | Трап Ду 50 | 50 | HL 310 N Pr | 9
78 | Ревизия | 110 |  | 42
79 | Ревизия | 50 |  | 12
80 | Прочистка | 110 |  | 14
81 | Прочистка | 50 |  | 22
82 | Крепление трубы | 110 |  | 960
83 | Крепление трубы | 50 |  | 1080
84 | Затвор канализационный с электроприводом | Dy 110 | HL 710.2 EPC | 1
К2. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
85 | Кровельная воронка Dn110 с зажимным элементом и подогревом (10-30 Вт, 230 В) |  | HL 62 1/1 | 6
86 | Патрубок чугунный компенсационный | ГОСТ 6942-98 | Ду 100 | 6
87 | Труба ПВХ сигма | Pn10 100 |  | 160
88 | Ревизия ПВХ сигма | Pn10 100 |  | 8
89 | Крепление трубы | 100 |  | 320
90 | Погружной насос с поплавковым выкл., комплект, для стационарной установки TSW 32/8 | TSW 32/8 | Wilo | 2
91 | Обратный клапан d=25 |  | Valtec | 2
92 | Шаровой кран 40*5,5 | Ecoplastik | Wawin | 2
93 | Труба полипропиленовая ППР d=40*5,5 (напорная) |  |  | 20
В1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД
94 | Насоссная станция повышения давления Q=2.6 л.с. H=11 м.в.ст. | MX 2CR10-3 D001 | Grundfos | 1
95 | Водомерный узел на вводе 110 по четрежам типовой серии 02А.00.00.00 ЦИРВ л.58, 59 сч 50 |  |  | 2
96 | Задвижка AVK клиновая. Ру=10 бар DN65. В комплекте с маховиком. | 06-080-30014 | AVK | 1
97 | Труба полипропиленовая Ø90*12.3 PN16 (Ø65 по плану) |  |  | 18
98 | Труба полипропиленовая Ø75*10.3 PN16 (Ø50 по плану) |  |  | 22
99 | Труба полипропиленовая Ø63*8.6 PN16 (Ø40 по плану) |  |  | 33
100 | Труба полипропиленовая Ø50*6.9 PN16 (Ø32 по плану) |  |  | 14
101 | Труба полипропиленовая Ø40*5.5 PN16 (Ø25 по плану) |  |  | 187
102 | Труба полипропиленовая Ø32*4.4 PN16 (Ø20 по плану) |  |  | 120
103 | Труба полипропиленовая Ø25*3.5 PN16 (Ø15 по плану) |  |  | 440
104 | Шаровый кран 40*5,5 со спускником |  | Valtec | 12
105 | Шаровый кран 32*4,4 со спускником |  | Valtec | 2
106 | Шаровый кран из ППР с шариком и сердечником из латуни с никелированным покрытием с двумя свариваемыми концами труб 40*5,5 |  |  | 1
107 | Шаровый кран из ППР с шариком и сердечником из латуни с никелированным покрытием с двумя свариваемыми концами труб 32*4,4 |  |  | 15
108 | Шаровый кран из ППР с шариком и сердечником из латуни с никелированным покрытием с двумя свариваемыми концами труб 25*3,5 |  |  | 70
109 | Термоизоляция для труб ППР Ø90*12.3 PN16 | 9 мм |  | 18
110 | Термоизоляция для труб ППР Ø75*10.3 PN16 | 9 мм |  | 22
111 | Термоизоляция для труб ППР Ø63*8.6 PN16 | 9 мм |  | 33
112 | Термоизоляция для труб ППР Ø50*6.9 PN16 | 9 мм |  | 14
113 | Термоизоляция для труб ППР Ø40*5.5 PN16 | 9 мм |  | 187
114 | Термоизоляция для труб ППР Ø32*4.4 PN16 | 9 мм |  | 120
115 | Термоизоляция для труб ППРØ25*3.5 PN16 | 9 мм |  | 200
116 | Крепления для труб ППР Ø90*12.3 PN16 |  |  | 35
117 | Крепления для труб ППР Ø75*10.3 PN16 |  |  | 44
118 | Крепления для труб ППР Ø63*8.6 PN16 |  |  | 66
119 | Крепления для труб ППР Ø50*6.9 PN16 |  |  | 28
120 | Крепления для труб ППР Ø40*5.5 PN16 |  |  | 174
121 | Крепления для труб ППР Ø32*4.4 PN16 |  |  | 240
122 | Крепления для труб ППРØ25*3.5 PN16 |  |  | 880
123 | Шаровой кран ППР Ø25 | ССМК-526 |  | 3
124 | Рукав резинотканевый напорный, метров | Ду 25 | ГОСТ 18698-79 | 60
Т3.Т4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
125 | Трубы ППР Ø75*10,3 PN20 |  |  | 22
126 | Трубы ППР Ø63*8,6 PN20 |  |  | 33
127 | Трубы ППР Ø50*9,6 PN20 |  |  | 14
128 | Трубы ППР Ø40*5,5 PN20 |  |  | 158
129 | Трубы ППР Ø32*4,4 PN20 |  |  | 270
130 | Трубы ППР Ø25*3,5 PN20 |  |  | 390
131 | Шаровый кран для труб 40*5,5 со спускником |  |  | 12
132 | Шаровый кран для труб 32*4,4 со спускником |  |  | 14
133 | Шаровый кран для труб 25*3,5 со спускником |  |  | 2
134 | Шаровой кран из ППР с шариком и сердечником из латуни с никелированным покрытием с двумя свариваемыми концами труб 40*5,5 |  |  | 1
135 | Шаровой кран из ППР с шариком и сердечником из латуни с никелированным покрытием с двумя свариваемыми концами труб 32*4,4 |  |  | 15
136 | Шаровой кран из ППР с шариком и сердечником из латуни с никелированным покрытием с двумя свариваемыми концами труб 25*3,5 |  |  | 62
137 | Ограничитель температуры воды d=15 | t=52/70 |  | 2
138 | Ограничитель температуры воды d=20 | t=52/70 |  | 12
139 | Термоизоляция для труб ППР Ø75*10.3 PN16 | 13 мм |  | 33
140 | Термоизоляция для труб ППР Ø63*8.6 PN16 | 13 мм |  | 14
141 | Термоизоляция для труб ППР Ø50*6.9 PN16 | 13 мм |  | 158
142 | Термоизоляция для труб ППР Ø40*5.5 PN16 | 13 мм |  | 270
143 | Термоизоляция для труб ППР Ø32*4.4 PN16 | 13 мм |  | 390
144 | Термоизоляция для труб ППРØ25*3.5 PN16 | 13 мм |  | 200
145 | Крепления для труб ППР Ø75*10.3 PN16 |  |  | 44
146 | Крепления для труб ППР Ø63*8.6 PN16 |  |  | 66
147 | Крепления для труб ППР Ø50*6.9 PN16 |  |  | 28
148 | Крепления для труб ППР Ø40*5.5 PN16 |  |  | 316
149 | Крепления для труб ППР Ø32*4.4 PN16 |  |  | 540
150 | Крепления для труб ППРØ25*3.5 PN16 |  |  | 780
В2. ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
152 | Труба стальная ВГП d=50 | ГОСТ 3262-75* |  | 227
153 | Заслонка ЗР фланцевая Ду50 Ру16 |  | HERZ | 8
154 | Кран пожарный в комплекте, 1 струя | ШПК Пульс 130 (331113) | НПО Пульс | 19
155 | Шкаф пожарный 310Н, для 1-го ПК | 102183 | НПО Пульс | 1
156 | Рукав пожарный 51 мм в сборе с головками Гр-50 П, L=20 м прорезиненный 1,6 Мпа | КПЛ 50-1 | НПО Пульс | 1
157 | Вентиль угловой Ду50 мм | ГМ-50 ГОСТ 28352-89 | НПО Пульс | 1
158 | Головка соединительная ГМ 50 мм |  | НПО Пульс | 1
159 | Ствол пожарный ручной РС-50. Диам=16 мм. |  | НПО Пульс | 1
160 | Окраска стальных трубопроводов в два слоя краской БТ-177 с грунтованием, м2 | ГОСТ 5631-79, 25129-82 |  | 45
161 | Крепления для труб ВГП под 50 мм. |  |  | 454
САНТЕХ ОБОРУДОВАНИЕ
162 | Писсуар
163 | Мойка стальная с водосливной и водосмесительной арматурой |  |  | 28
164 | Умывальник с водосливной и водосмесительной арматурой |  |  | 152
165 | Унитаз с водосливной и водосмесительной арматурой |  |  | 46
166 | Душевая кабина с водосливной и водосмесительной арматурой |  |  | 7
167 | Душевой поддон с водосливной арматурой |  |  | 12