Квартира новостройка Павшинская пойма Красногорск . Красногорский бульвар 18

Су 155

Общая площадь с учетом лоджии (без коэффициента) 54 м2

Нужна стяжка, штукатурка, расшивка углов и заделка щелей и дыр.

Кухня — 12.2.

СТЕНЫ. Выравнивание (штукатурка), подготовка под обои, наклейка виниловых обоев, моющиеся обои. Зашивка труб водопровода коробами

Фартук на кухне вдольстены где технника — мозаика

Монтаж гипсокартонного короба над мебелью (спрятать вытяжку)

Штроба под кондиционер

ПОТОЛОК. Монтаж натяжного потолка, потолочный плинтус

ПОЛ. Выравнивание, плитка (прямая укладка) 30х30, плинтус

ОКНО. Демонтаж оконного блока. Монтаж подоконника на его место, откосы

КОМНАТА

СТЕНЫ. Выравнивание, подготовка под обои, наклейка виниловых обоев

Изготовление в комнате гипсокартонной конструкции (см на плане) типа мини перегородки.

ПОТОЛОК. Потолок натяжной, плинтус

ПОЛ. Выравнивание, ламинат, плинтус

ОКНО. Изготовление откоса окна, установка пластикового откоса, установка подоконника

Штроба под кондиционер монтаж линии кондиционера

ПРИХОЖАЯ

СТЕНЫ. Подготовка под обои, наклейка виниловых обоев

ПОТОЛОК. Натяжной,  потолочный плинтус.

ПОЛ. Выравнивание, ламинат

Кладовка

СТЕНЫ. Выравнивание, подготовка под обои, наклейка виниловых обоев

ПОТОЛОК. Потолок натяжной, плинтус

ПОЛ. Выравнивание, ламинат, плинтус

ВАННАЯ

СТЕНЫ. Подготовка, кафельная плитка 20х30

ПОТОЛОК. Реечный потолок и 4 точечных светильника

ПОЛ. Выравнивание, кафельная плитка 30х30 прямая укладка

ЭЛЕКТРИКА. Установка вентилятора, розетка

ТУАЛЕТ

СТЕНЫ. Подготовка, кафельная плитка 20х30

ПОТОЛОК. Реечный потолок и 2 точечных светильника

ПОЛ. Выравнивание, кафельная плитка 30х30 под углом 45

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Зашивка труб водопровода коробом

ЭЛЕКТРИКА. Установка вентилятора, подключения водонагревателя

Лоджия

Утепление по стенам

СТЕНЫ. Выравнивание, подготовка под обои, виниловые обои

ПОТОЛОК. гипсокартон

ПОЛ. Выравнивание, ковролин, плинтус

ОКНО. Возможно установка подоконника

САНТЕХНИКА

Замена радиаторов отопления 3 шт, установка полотенцесушителя, установка счетчиков, установка фильтров тонкой очистки, разводка водопровода, ванная акриловая/стальная, унитаз, стиральная машинка (в кладовке), раковина в ванной, раковина в кухне, установка на кухне посудомоечной машинки + выход под фильтр питьевой воды. + розетка под уничтожитель мусора.

ЭЛЕКТРИКА

Монтаж  электропроводки, з электрощиток, новых розеток и выключателей около 35 шт.

ДВЕРИ

Установка простых дверей 5 шт.

Установка входной двери