Первый этап.

Нашей компании необходимо произвести работы по устройству цоколя из кирпича (10-12 куб/м) на бетонной плите:

-ширина в полтора кирпича, 2 ряда в высоту,

-с выравниванием по горизонтали (плита не идеальная) и армированием сеткой,

-по всему периметру примерно 170 м., (70х15 м.)

И работы по устройству стены из керамзитобетонных блоков с устройством «обойм» из металл.уголка, проёмов,  армированием каждые 4 ряда и т.д.

-на первом этаже мах. высота 4.20, прим. объём 60 куб/м.

Второй этап

-на втором этаже высота 4.20, прим. объём 50 куб/м.

Строительные леса есть. Бетономешалки нет.

Оплата 2500 р за куб/метр.