## Форма КП
Приложение № 1 | [6 empty] | "____" ________________ 2017г.
к Техническому заданию
Коммерческое предложение от /наименование организации/
на выполнение полного комплекса по устройству слаботочных систем (АСКУВТ, СКУДл, СС15, АВТЗ) по объекту: "Многофункциональный комплекс" по адресу: г.Москва
Срок выполнения работ: начало - 01 февраля 2017г., окончание - 30 июня 2017 г.
№ п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод — изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) |  |  | ЕИ | Кол-во | Стоимость оборудования за ед.изм., руб. | Стоимость материалов за ед.изм., руб. | Стоимость работ СМР за ед. изм., руб. | Стоимость ПНР за ед. изм., руб. с НДС | Итого, руб.
1 | Автоматизация воздушно-тепловых завес (ВС.АВТЗ.063.15)
1.1 | Воздушно- тепловая завеса У1
1.2 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRCNIC U 5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, У1, блок питания, клеммные блоки. | ША- У1 | ООО «Центрконтрольавтоматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.3 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.4 | Извещатель магнито- контактный (геркон) | ИО-102-20 | Россия | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.5 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.6 | Комплек для автоматизации тепловой завесы (SIReUA1, SIReA1X, SIRe0TX, SIReDC, SIReCC) | SIReAA | «FRICO» | компл. | 1 |  |  |  |  | 0
1.7 | Датчики наружной температуры | SIReRTX | «FRICO» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.8 | Датчик температуры обратной воды | SIReWTA | «FRICO» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.9 | Блок питания 24В | SIReST23024 | «FRICO» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.10 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 100 |  |  |  |  | 0
1.11 | Кабель экранированный | МКЭШ 3x0,75 | Подольсккабель | м | 20 |  |  |  |  | 0
1.12 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.13 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.14 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.15 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.16 | Воздушно- тепловая завеса У2 | [8 empty] | 0
1.17 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, У2, блок питания, клеммные блоки. | ША- У2 | ООО «Центрконтроль автоматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.18 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.19 | Извещатель магнито- контактный (геркон) | ИО-102-20 | Россия | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.20 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.21 | Комплект для автоматизации тепловой завесы (SReLA1, SIReA1X, SIReCTX, SIReCC, SIReCC) | SIReAA | "FRICO" | компл. | 1 |  |  |  |  | 0
1.22 | Датчики наружной температуры | SReRTX | "FRICO" | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.23 | Датчик температуры обратной воды | SIReWTA | "FRICO" | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.24 | Блок питания 24В | SRS23024 | "FRICO" | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.25 | Кабель экранированный | МКЭШ 2х0,75 | Подольсккабель | м | 100 |  |  |  |  | 0
1.26 | Кабель экранированный | МКЭШ 3x0,75 | Подольсккабель | м | 20 |  |  |  |  | 0
1.27 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.28 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.29 | Шурупы 3,5x60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.30 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.31 | Воздушно- тепловые завесы У3 - У18 | [8 empty] | 0
1.32 | Комплект для автоматизации теплоых завес У3 - У18 (пульт SIReUB1, накладка на стену, кабель SIReCC) | SIReB | "FRICO" | компл. | 16 |  |  |  |  | 0
1.33 | Кабель для тепловых завес У3- У10, У17, У18 ( SIReCC 6p/ 6с длина 10м) | SIReCC | "FRICO" | шт. | 10 |  |  |  |  | 0
1.34 | Кабель для тепловых завес У11, У12, У1А ( SIReCC 6р/ 6с длина 30м) | SIReCC | "FRICO" | шт. | 3 |  |  |  |  | 0
1.35 | Кабель для тепловых завес У15, У16 ( SIReCC 6р/ 6с длина 30м) | SIReCC | "FRICO" | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.36 | Кабель для тепловых завес У15, У13 ( SIReCC 6р/ 6с длина 15м) | SIReCC | "FRICO" | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
1.37 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 200 |  |  |  |  | 0
1.38 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 2 |  |  |  |  | 0
1.39 | Шурупы 3,5x60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 3 |  |  |  |  | 0
1.40 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 2 |  |  |  |  | 0
1.41 | Воздушно- тепловая завеса А7 | [8 empty] | 0
1.42 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А7, блок питания, клеммные блоки. | ША- А7 | ООО «Центрконтрольавтоматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.43 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.44 | Датчики наружной температуры -50..+90D /TIP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.45 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.46 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.47 | Кабель силовой | ППГнг(А)- HF 3x15 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.48 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.49 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.50 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.51 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.52 | Воздушно- тепловая завеса А8 | [8 empty] | 0
1.53 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А8, блок питания, клеммные блоки. | ША-А8 | ООО «Центрконтрольавтоматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.54 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.55 | Датчики наружной температуры -50..+90D TIP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.56 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.57 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.58 | Кабель силовой | ППГнг(А)- HF 3x15 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.59 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.60 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.61 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.62 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.63 | Воздушно- тепловая завеса А9 | [8 empty] | 0
1.64 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А9, блок питания, клеммные блоки. | ША- А9 | ООО «Центрконтрольавтоматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.65 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.66 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.67 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.68 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.69 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3x1,5 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.70 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.71 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.72 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.73 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.74 | Воздушно- тепловая завеса А10 | [8 empty] | 0
1.75 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А10, блок питания, клеммные блоки. | ША- А10 | ООО «Центрконтрольавт оматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.76 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.77 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.78 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.79 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.80 | Кабель силовой | ППГнг(А)- HF 3x1,5 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.81 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.82 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.83 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.84 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.85 | Воздушно- тепловая завеса А11 | [8 empty] | 0
1.86 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А11, блок питания, клеммные блоки. | ША- А11 | ООО «Центрконтрольавтоматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.87 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.88 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.89 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.90 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.91 | Кабель силовой | ППГнг(А)- HF 3x1,5 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.92 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.93 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.94 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.95 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.96 | Воздушно- тепловая завеса А1 | [8 empty] | 0
1.97 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А1, блок питания, клеммные блоки. | ША-А1 | ООО «Центрконтрольавтоматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.98 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.99 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.100 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.101 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.102 | Кабель силовой | ППГнг(А)- HF 3x1,5 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.103 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.104 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.105 | Шурупы 3,5x00 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.106 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.107 | Воздушно- тепловая завеса А2 | [8 empty] | 0
1.108 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А2, блок питания, клеммные блоки. | ША- А2 | ООО «Центрконтрольавтоматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.109 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.110 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.111 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 100 |  |  |  |  | 0
1.112 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.113 | Кабель силовой | ППГнг(А)- HF 3x1,5 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.114 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 150 |  |  |  |  | 0
1.115 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 2 |  |  |  |  | 0
1.116 | Шурупы 3,5x60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.117 | Хомут нейлон 3,0x200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.118 | Воздушно- тепловая завеса А3 | [8 empty] | 0
1.119 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А3, блок питания, клеммные блоки. | ША- А3 | ООО «Центрконтрольавт оматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.120 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.121 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.122 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.123 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.124 | Кабель силовой | ППГнг(А)- HF 3x1,5 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.125 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.126 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.127 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.128 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.129 | Воздушно- тепловая завеса А4 | [8 empty] | 0
1.130 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А4, блок питания, клеммные блоки. | ША- А4 | ООО «Центрконтрольавтоматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.131 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.132 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.133 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.134 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.135 | Кабель силовой | ППГнг(А)- HF 3x1,5 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.136 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.137 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.138 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.139 | Хомут нейлон 3,0х200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.140 | Воздушно- тепловая завеса А5 | [8 empty] | 0
1.141 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А5, блок питания, клеммные блоки. | ША- А5 | ООО «Центрконтрольавт оматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.142 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.143 | Датчики наружной температуры -50..+90 IP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.144 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.145 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.146 | Кабель силовой | ППГнг(А) - HF 3x1,5 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.147 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.148 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.149 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.150 | Хомут нейлон 3,0x200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.151 | Воздушно- тепловая завеса А6 | [8 empty] | 0
1.152 | Шкаф автоматики в составе: шкаф металлический, контроллер ULTRONIC U/5(1Л5) с программным обеспечением автоматизации и диспетчеризации, А6, блок питания, клеммные блоки. | ША- А6 | ООО «Центрконтрольавт оматика» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.153 | Контактный датчик температуры с хомутом для фиксации на трубах | ALTF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.154 | Датчики наружной температуры -50..+90D TIP 65 | ATF1- PT1000 | SHUFT | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
1.155 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x0,75 | Подольсккабель | м | 40 |  |  |  |  | 0
1.156 | Кабель экранированный | МКЭШ 5x0,75 | Подольсккабель | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.157 | Кабель силовой | ППГнг(А) - HF 3x1,5 | Россия | м | 25 |  |  |  |  | 0
1.158 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 50 |  |  |  |  | 0
1.159 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.160 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
1.161 | Хомут нейлон 3,0x200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 1 |  |  |  |  | 0
1.162 | Закладные кабельные трассы для автоматизации VRV систем. | [8 empty] | 0
1.163 | Кабель экранированный | МКЭШ 2x1,5 | Подольсккабель | м | 9000 |  |  |  |  | 0
1.164 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 6000 |  |  |  |  | 0
1.165 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 60 |  |  |  |  | 0
1.166 | Шурупы 3,5x60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 50 |  |  |  |  | 0
1.167 | Хомут нейлон 3,0x200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 20 |  |  |  |  | 0
1.168 | Кабельная трассы для организации линии связи RS485. | [8 empty] | 0
1.169 | Кабель экранированный | КИПЭВНГ 2x2x0,6 | Россия | м | 1400 |  |  |  |  | 0
1.170 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, гибкая, диаметр 20мм, с протяжкой |  | Россия | м | 300 |  |  |  |  | 0
1.171 | Клипсы (упаковка 100 шт) Д20 |  | Россия | упак. | 15 |  |  |  |  | 0
1.172 | Шурупы 3,5x60 с дюбелями |  | Россия | кг. | 5 |  |  |  |  | 0
1.173 | Хомут нейлон 3,0x200 мм, черный (уп 100 шт) |  |  | упак. | 5 |  |  |  |  | 0
1.174 | Центральное оборудование | [8 empty] | 0
1.175 | АРМ Системы приточно- вытяжной вентиляции в комплекте с ПО «Приточно- вытяжная вентиляция, Садовническая 3-7» |  | ООО «Центрконтрольавтоматика» | компл. | 1 |  |  |  |  | 0
1.176 | Четырехканальный шлюз ETHERNET протоколов PLCNET/ UDP, MODBUS/ TCP в интерфейс RS485 | uGW4N-I | ООО «Центрконтрольавтоматика» |  | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Автоматизированная система коммерческого учета горячей, холодной воды и тепловой энергии (ВС.АСКУВТ.058.15) | [8 empty] | 0
| ПОДСИСТЕМА УЧЕТА ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | [8 empty] | 0
| ОБОРУДОВАНИЕ | [8 empty] | 0
2.1 | АРМ инженера АСКУВТ в комплекте: |  | ООО «АСКУЭ Системы» |  | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Системный блок компьютера | Aquarius Pro Р30 S48 | Aquarius | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.2 | Программное обеспечение «Комплексный учет показаний энеогоресурсов» | IVKDataServer 1.5 | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.3 | Операционная система Microsoft | Windows 7 Pro | Microsoft | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.4 | Монитор 22" (со встроенными динамиками) | ProLite E2207WS | Ilyama | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.5 | Источник бесперебойного питания Back-UPS 650VA, 230V | BK650EI | АРС | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.6 | Медиа-конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) в металлическом корпусе | IMC-101-S-SC | MOXA | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2. | Шкаф учета энергоресурсов комплекса (АСКУВТ ЖК) в комплекте: |  | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Шкаф 1000x1000x300 | 1110.600 | Rittal | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.2 | Специализированный компьютер | РКД Мастер | ЗАО "ИВК-Саяны" | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.3 | Источник бесперебойного питания | EP 850 | FSP | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.4 | Антенна выносная | Шайба-2 | Аргус-Спектр | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.5 | Коммутатор управляемый | DSG-1210-28 | D-Link | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.6 | Медиа-конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) в металлическом корпусе | IMC-101-S-SC | MOXA | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
2.2.7 | Электрические розетки |  | ABB | шт. | 3 |  |  |  |  | 0
2.2.8 | Автоматический выключатель |  | ABB | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
2.2.9 | Светильник | WL-4001A T4, 6Вт, G5 | Camelion | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.10 | Программное обеспечение «Комплексный учет показаний энергоресурсов» | IVKDataServer 2.5 | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.11 | Устройство управления питанием | 2/PWR-220 v2 | Net Ping | шт. | 6 |  |  |  |  | 0
2.2.12 | Блок питания | DR 4512 | Mean Well Enterprises | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
2.2.13 | Сервер баз данных | Сервер HP DL380e Gen8 SSD 512GB 2x1 TB SAS | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.14 | Источник бесперебойного питания Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230 V | SUA3000RMI2U | APC | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.2.15 | Маршрутизатор для подключения по выделенной линии Ethernet, с точкой доступа Wi-Fi 802.11П 300 Мбит/с, 2-портовым хостом USB | Keenetic Giga | Zyxel | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.3 | Шкаф учета энергоресурсов (АСКУВТ) | ШКАФ ШУЭ | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | 14 |  |  |  |  | 0
2.4 | Шкаф учета (ШУСИ 1.10) в комплекте |  | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | [5 empty] | 0
2.4.1 | Корпус 419R | 419R | Щитэлектрокомплект | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.4.2 | Счетчик импульсов | Домовой 4-РМД | ЗАО "ИВК-Саяны" | шт. | 10 |  |  |  |  | 0
2.5 | Шкаф учета (ШУСИ 2.41) в комплекте |  | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | [5 empty] | 0
2.5.1 | Корпус 419R | 419R | Щитэлектрокомплект | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.5.2 | Счетчик импульсов | Домовой 4-РМД | ЗАО "ИВК-Саяны" | шт. | 41 |  |  |  |  | 0
2.6 | Шкаф учета (ШУСИ 3.21) в комплекте |  | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | [5 empty] | 0
2.6.1 | Корпус 419R | 419R | Щитэлектрокомплект | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.6.2 | Счетчик импульсов | Домовой 4-РМД | ЗАО "ИВК-Саяны" | шт. | 21 |  |  |  |  | 0
2.7 | Шкаф учета (ШУСИ 4.27) в комплекте |  | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | [5 empty] | 0
2.7.1 | Корпус 419R | 419R | Щитэлектрокомплект | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.7.2 | Счетчик импульсов | Домовой 4-РМД | ЗАО "ИВК-Саяны" | шт. | 27 |  |  |  |  | 0
2.8 | Шкаф учета (ШУСИ 5.30) в комплекте |  | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | [5 empty] | 0
2.8.1 | Корпус 419R | 419R | Щитэлектрокомплект | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.8.2 | Счетчик импульсов | Домовой 4-РМД | ЗАО "ИВК-Саяны" | шт. | 30 |  |  |  |  | 0
2.9 | Счетчик импульсов | Домовой 4-РМД | ЗАО "ИВК-Саяны" | шт. | 20 |  |  |  |  | 0
2.10 | Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX | DES-1008A | D-Link | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.11 | Блок питания | DR 4512 | Mean Well Enterprises | шт. | 5 |  |  |  |  | 0
2.12 | АРМ АСКУЭ бухгалтерии в комплекте: |  | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.12.1 | Системный блок компьютера | Aquarius Pro Р30 S48 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
2.12.2 | Монитор 22" (со втроенным динамиком) | ProLite E2207WS | Ilyama | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.12.3 | Принтер |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.12.4 | Источник бесперебойного питания Back-UPS, 650 BA | BK650EI | APC | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.12.5 | Операционная система | Windows 7 Pro | Microsoft | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.12.6 | Программное обеспечение | Microsoft Office |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.12.7 | Программное обеспечение | 1C: Бухгалтерия 8 | Фирма 1С | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.12.8 | Специализированное ПО | IVKDataServer 1.5 | ООО «АСКУЭ Системы» | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
2.13 | Медиа-конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) в металлическом корпусе | IMC-101-S-SC | MOXA | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
2.14 | Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100BASE-T | DGS- 1005D | D-Link | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
| ИЗДЕЛИЯ И МА ТЕРИАЛЫ | [8 empty] | 0
2.15 | Кабель сетевой, UTP-4x2x0,5, 5 кат. | UTP4-c5t-SOLID-GY | Hyperline | м | 10 600 |  |  |  |  | 0
2.16 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 2 волокна, для внутренней прокладки, FR-PVC | HF0IA01G5 | Hyperline | м | 250 |  |  |  |  | 0
2.17 | Провод питания | ВВГнг LS 3х2,5 | Электрокабель | м | 600 |  |  |  |  | 0
2.18 | Одномодовый оптический пигтейл, 9/125, SС/PC, 1 м | FPT9-9-SC-PC-1M | Hyperline | шт. | 8 |  |  |  |  | 0
2.19 | Соединитель 2-х кабелей Krone 5e | GCT22-8P8C |  | шт. | 316 |  |  |  |  | 0
2.20 | Клеммники, 1,0-2,5 мм, 6 проводов | 773-326 | Wago | шт. | 74 |  |  |  |  | 0
2.21 | Разъём 05-1021 компьютерный RJ45 8P8C, категория 5 | Р2463 | «Электромонтаж» | упак. | 10 |  |  |  |  | 0
2.22 | Держатель с дюбелем для труб 32мм | Г7037 | «Электромонтаж» | упак | 35 |  |  |  |  | 0
2.23 | Труба гофрированная 32мм ПВХ (Dвнутр. 24,9мм) лёгкая, без зонда (ДКС Россия) | Т0104 | «Электромонтаж» | м | 10850 |  |  |  |  | 0
2.24 | Патч корд UTP 2м Кат 5Е неэкранированный, цвет серый | NM13001-020CR | Neomax | шт | 2 |  |  |  |  | 0
2.25 | Коробка протяжная 150х150х101мм | У995 | «Электромонтаж» | шт | 80 |  |  |  |  | 0
2.26 | Труба ВГП оцинкованная 50х35 по ГОСТ 3262-75 |  |  | т | 1,1 |  |  |  |  | 0
2.27 | Хомут 2.5х200 мм, бесцветный (100шт) | ETI 2,5x200 W | «Крепеж» | уп | 20 |  |  |  |  | 0
2.28 | Хомут 7.6х360 мм, бесцветный (100шт) | ETI 7,6x360 W | «Крепеж» | уп | 10 |  |  |  |  | 0
2.29 | Знак «Опасность поражения электрическим током», треугольный, 50мм, ПВХ пленка | С50 W08 | Электромонтаж | шт. | 20 |  |  |  |  | 0
3 | Система контроля и управления доступом лифтов (ВС.СКУДл.107.16) | [8 empty] | 0
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ ЛИФТОВ | [8 empty] | 0
| ОБОРУДОВАНИЕ | [8 empty] | 0
3.1 | Шкаф ШСДЛ | ШК 5039 | ООО «Артсек» | шт. | 32 |  |  |  |  | 0
3.2 | Proximity считыватель CP-Z-2L (врезной) | CP-Z-2L (врезной) | IronLogic | шт. | 61 |  |  |  |  | 0
3.3 | Шкаф питания | ШК 5030 | ООО «Артсек» | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
| ИЗДЕЛИЯ И МА ТЕРИАЛЫ | [8 empty] | 0
| КАБЕЛИ И ПРОВОДА | [8 empty] | 0
3.4 | Кабель интерфейса RS485 | КИС-П 2x2x0,6 |  | м | 440 |  |  |  |  | 0
3.5 | Кабель контрольный | КСПВ 2х0,8 |  | м | 1563 |  |  |  |  | 0
3.6 | Кабель сетевой, кат. 5е PVC (ПВХ) UTP 4х2х0,52 | UTP 4х2х0,52 | Nexans | м | 1051 |  |  |  |  | 0
3.7 | Кабель сетевой, кат. 5е PVC (ПВХ) FTP 4х2х0,52 | FTP 4х2х0,52 | Nexans | м | 1563 |  |  |  |  | 0
3.8 | Кабель силовой | ВВГнг-П(А) 2х1,5 |  | м | 1001 |  |  |  |  | 0
3.9 | Провод соединительный | ШВВП2х0,75 |  | м | 10 |  |  |  |  | 0
0
| МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ | [8 empty] | 0
3.10 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, гибкая, диаметр 32мм, с протяжкой |  |  | м | 2810 |  |  |  |  | 0
3.11 | Коннектор RJ-45 (8P8C) cat.5e | Hyperline PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 64 |  |  |  |  | 0
3.12 | Колпачок изолирующий RJ-45 (10 шт.) | Hyper line BOOT-BL | Hyperline | упак. | 10 |  |  |  |  | 0
3.13 | Пластина монтажная | ПМ-1 | «ДЮСО-Системс» | шт. | 61 |  |  |  |  | 0
3.14 | Кросс-бокс | SB REH-03 | «ДЮСО-Системс» | шт. | 61 |  |  |  |  | 0
3.15 | Коробка разветвительная, 89х43х37 | Арт.№310-908 | TYCO | шт. | 61 |  |  |  |  | 0
3.16 | Линейка клемм 450В 17А 12 контактов | РА-8 |  | шт. | 11 |  |  |  |  | 0
3.17 | Клипсы |  |  | шт. | 5620 |  |  |  |  | 0
3.18 | Шурупы 3,5х60 с дюбелями |  |  | шт. | 5620 |  |  |  |  | 0
3.19 | Стяжка нейлоновая 3х150 |  |  | шт. | 1400 |  |  |  |  | 0
3.20 | Стяжка нейлоновая 4х200 |  |  | шт. | 2620 |  |  |  |  | 0
3.21 | Знак "Опасность поражения электрич.током" треугольный 50мм ПВХ пленка | C50 W08 | «Электромонтаж» | шт. | 34 |  |  |  |  | 0
3 | Наружные сети связи. Радиофикация (19И-14-СС15) | [8 empty] | 0
4.1 | Провод биметаллический сталемедный, диам. Змм | БСМ-1 |  | м | 100 |  |  |  |  | 0
4.2 | Радиостойка габаритом 0.8 м, длиной 1.9 м | PC - 1-1900 | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
4.3 | Радиостойка удлиненная, длиной 2,5 м. | PC- 1-1900 | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
4.4 | Изолятор фарфоровый для BJIC и ТР сетей ГОСТ 2366-78 | ТФ-16 | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 12 |  |  |  |  | 0
4.5 | Штырь стальной для изоляторов BJIC и ТР сетей ГОСТ 7092-79*Е | ШТ-16С | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 12 |  |  |  |  | 0
4.6 | Наклонная планка |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  | 0
4.7 | Траверса дополнительная 1x2 для PC-1, уголок ст. 63x63x6, длиной 430мм | ГОСТ 8509-86 | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
4.8 | Хомут для крепления траверсы, полоса стальная 8x60 длиной 290 мм | ГОСТ 103-76* | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
4.9 | Опорные гильзы типа ГРСС1 (НК 131 ред.2) | ГРСС1 | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
4.10 | Опорные гильзы типа ОГР |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 0
4.11 | Скоба для крепления гильзы |  | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
4.12 | Стропильный стяжной крюк с гайкой и шайбами M16, L= 500мм (Анкер) |  | Россия, СТЭК | шт. | 4 |  |  |  |  | 0
4.13 | Стяжка винтовая ТАЛРЕП универсальная L=200мм |  | Россия, СТЭК | шт. | 4 |  |  |  |  | 0
4.14 | Коуш |  | Россия, СТЭК | шт. | 8 |  |  |  |  | 0
4.15 | Зажим для троса пластинчатый |  | Россия, СТЭК | шт. | 16 |  |  |  |  | 0
4.16 | Проволока стальная диаметром 5 мм (для оттяжек) |  |  | м | 32 |  |  |  |  | 0
4.17 | Болт М 16x50 | ГОСТ 7798-70* | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 14 |  |  |  |  | 0
4.18 | Гайка Ml6 | ГОСТ 5915-70* | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 14 |  |  |  |  | 0
4.19 | Шайба 16 | ГОСТ 11371-78* | Россия, ПЭПР, МГРС | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
4.20 | Проволока стальная диаметром 8 мм (для заземления) | ПСО-8 |  | м | 20 |  |  |  |  | 0
Всего, руб. | [5 empty] | 0
в т.ч НДС 18% | [5 empty] | 0
Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем организации и закреплено печатью.