## РАБОТЫ
ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
Объект: ГБОУ 417 Авиамоторная 4к4
Инженерные коммуникации
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Инженерные коммуникации
ПОДВАЛ
Подраздел: Ремонт вентилятора ВЦ4-70-5.
1 | Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,4 т | шт. | 1 | 2065.2301 | 2065.2301
2 | Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 0,4 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок) | шт. | 1 | 2074.3397 | 2074.3397
| Итого по подразделу |  |  |  | 4139.5698
Подраздел: Отопление.
1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром труб до 50 мм | м.п | 289 | 105.7155 | 30551.7871
2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (без стоимости арматуры и креплений) | м.п | 45 | 69.7645 | 3139.4018
3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (без стоимости арматуры и креплений) | м.п | 150 | 69.7644 | 10464.6648
4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (без стоимости арматуры и креплений) | м.п | 46 | 69.7643 | 3209.1575
5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | м.п | 38 | 138.8765 | 5277.3081
6 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками (без стоимости трубок, клня, листов, лент изоляции) | м.п | 289 | 54.1833 | 15658.9599
7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм | м.п | 289 | 26.2605 | 7589.2821
8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | м2 | 54.3 | 136.987 | 7438.3955
| Итого по подразделу |  |  |  | 83328.9568
Подраздел: Канализация.
1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | м.п | 5 | 132.2792 | 661.3959
2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | м.п | 75 | 157.289 | 11796.6783
3 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | м.п | 5 | 141.764 | 708.8201
4 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром 100-150 мм (без стоимости арматуры) | м.п | 75 | 135.9376 | 10195.318
| Итого по подразделу |  |  |  | 23362.2123
Подраздел: Водоснабжение.
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м.п | 52 | 47.7345 | 2482.1949
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м.п | 104 | 83.5056 | 8684.5817
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм | м.п | 64 | 108.9597 | 6973.4224
4 | Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм | м.п | 29 | 123.5295 | 3582.3561
5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | м.п | 30 | 81.2037 | 2436.11
6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м.п | 22 | 81.2033 | 1786.4728
7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м.п | 29 | 81.2035 | 2354.9024
8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | м.п | 75 | 81.2034 | 6090.2573
9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м.п | 64 | 104.4086 | 6682.1512
10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | м.п | 29 | 124.4005 | 3607.614
11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 3 | 340.0662 | 1020.1985
12 | Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м.п | 220 | 26.2605 | 5777.3095
13 | Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | м.п | 29 | 26.2603 | 761.5484
14 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками (без стоимости трубок, клня, листов, лент изоляции) | м.п | 289 | 54.1833 | 15658.9599
| Итого по подразделу |  |  |  | 67898.0791
| ВСЕГО ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ПОДВАЛ |  |  |  | 178728.818
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ
Подраздел: Канализация ливневая
1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | м.п | 22 | 157.2889 | 3460.3559
2 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром 100-150 мм (без стоимости арматуры) | м.п | 22 | 135.9373 | 2990.6215
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м.п | 18 | 47.7346 | 859.2229
4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | м.п | 18 | 81.204 | 1461.6719
| Итого по подразделу |  |  |  | 8771.8722
Подраздел: Отопление.
1 | Демонтаж радиатора массой до 80 кг | шт. | 250 | 192.5993 | 48149.8322
2 | Установка конвекторов с терморегулятором (без стоимости конвекторов) | шт. | 116 | 428.5656 | 49713.6118
3 | Установка регистров из труб стальных водогазопроводных диаметром нитки 20 мм | м.п | 5 | 31.6371 | 158.1855
4 | Установка регистров из труб стальных сварных диаметром нитки 80 мм | м.п | 8.4 | 50.7202 | 426.0493
5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (без стоимости арматуры и креплений) | м.п | 211 | 69.7601 | 14719.3839
6 | Установка кранов воздушных | компл. | 74 | 30.4157 | 2250.7603
7 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | м2 | 28.6 | 136.9871 | 3917.83
| Итого по подразделу |  |  |  | 119335.6529
Подраздел: Канализация.
1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | м.п | 53 | 132.2779 | 7010.7309
2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | м.п | 52 | 157.289 | 8179.0278
3 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | м.п | 53 | 141.7634 | 7513.4605
4 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром 100-150 мм (без стоимости арматуры) | м.п | 52 | 135.9375 | 7068.7493
| Итого по подразделу |  |  |  | 29771.9686
Подраздел: Водоснабжение.
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м.п | 115 | 47.7078 | 5486.3985
2 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм (без стоимости фасонных частей и арматуры) | м.п | 115 | 544.1045 | 62572.0126
| Итого по подразделу |  |  |  | 68058.411
Подраздел: Сантехнические работы.
1 | Смена умывальников | компл. | 50 | 407.6007 | 20380.0349
2 | Смена чугунных моек на два отделения | компл. | 6 | 727.7275 | 4366.3652
3 | Смена унитаза с бачком | компл. | 18 | 884.4166 | 15919.4989
4 | Демонтаж санитарно-технических приборов ванн чугунных | компл. | 2 | 522.3772 | 1044.7544
5 | Демонтаж санитарно-технических приборов ванн стальных | компл. | 1 | 370.2722 | 370.2722
6 | Демонтаж санитарно-технических приборов моек чугунных | компл. | 2 | 170.1707 | 340.3415
7 | Демонтаж смесителя с душем | компл. | 3 | 338.7642 | 1016.2927
8 | Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов | компл. | 11 | 308.2226 | 3390.4482
9 | Установка поддонов душевых чугунных мелких | компл. | 11 | 214.7045 | 2361.7499
10 | Смена смесителя ванно-душевого с металлическими маховиками | шт. | 12 | 395.9034 | 4750.8409
11 | Смена унитаза детского с бачком | компл. | 20 | 884.4166 | 17688.3322
| Итого по подразделу |  |  |  | 71628.931
| ВСЕГО ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  | 297566.8357
| ИТОГО РАБОТ |  |  |  | 476295.6537

## МАТЕРИАЛЫ
Ресурсная ведомость
| Наименование | Единица измерения | Объем | цена с НДС | стоимость с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Инженерные коммуникации.
Раздел: Инженерные коммуникации. Внутренние сети
Подраздел: Канализация ливневая
1 | Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм | м | 21.956 | 151.217 | 3320.1205
2 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 20мм | м | 18 | 127.7232 | 2299.0176
3 | Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 50 | 1000 шт. | 0.0054 | 22765.0143 | 122.9311
4 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм) | т | 0.000585 | 36599.3992 | 21.4106
5 | Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 110 мм | шт. | 2.64 | 3.4102 | 9.0029
6 | Ацетилен технический | м3 | 0.0342 | 219.0316 | 7.4909
7 | Вода | м3 | 0.25212 | 16.6026 | 4.1858
8 | Проволока электродная порошковая для дуговой сварки | т | 7.2e-05 | 45178.9845 | 3.2529
9 | Олифа для окраски комбинированная "Оксоль" | кг | 0.0954 | 33.2347 | 3.1706
10 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т | 7.9e-05 | 33307.8128 | 2.6313
11 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.06156 | 29.5708 | 1.8204
12 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0.009 | 92.1462 | 0.82932
13 | Известь хлорная | кг | 0.000288 | 20.2644 | 0.0058361
| Подраздел: Отопление. |  |  | 0 | 0
1 | Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,97 кВт | шт. | 116 | 1044.2528 | 121133.3248
2 | Элементы термостатические серии RTD 3000 для установки на клапаны RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE со встроенным датчиком, диапазон настройки 6-26°С, марка 013L3100, латунные | шт. | 122 | 670.9067 | 81850.6174
3 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 82 | 459.846 | 37707.372
4 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм | м | 211 | 145.2816 | 30654.4176
5 | Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 1,049 кВт | шт. | 5 | 701.451 | 3507.255
6 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр 80 мм | м | 8.4 | 408.6812 | 3432.9221
7 | Кран общего назначения для спуска воздуха, марка СТД 7073в | шт. | 74 | 16.9861 | 1256.9714
8 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных труб, диаметр 20 мм | м | 5 | 159.1997 | 795.9985
9 | Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм | т | 0.01054 | 45713.7015 | 481.8224
10 | Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 0,4 кВт | шт. | 1 | 449.9635 | 449.9635
11 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т | 0.010218 | 33307.8128 | 340.3392
12 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0.88134 | 92.1462 | 81.2121
13 | Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КРД, длина 131 мм | 100 шт. | 0.03914 | 2050.25 | 80.2468
14 | Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КРД, длина 325 мм | 100 шт. | 0.03914 | 1857.32 | 72.6955
15 | Олифа для окраски комбинированная "Оксоль" | кг | 2.1289 | 33.2347 | 70.754
16 | Ацетилен технический | м3 | 0.2743 | 219.0316 | 60.0804
17 | Вода | м3 | 1.4559 | 16.6026 | 24.1717
18 | Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм | т | 0.000369 | 56789.7479 | 20.9554
19 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.59291 | 29.5708 | 17.5328
20 | Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм | 100 шт. | 2.0844 | 8.0653 | 16.8112
21 | Проволока электродная порошковая для дуговой сварки | т | 0.000359 | 45178.9845 | 16.2193
22 | Растворы цементные, марка 50 | м3 | 0.000782 | 1411.693 | 1.1039
23 | Известь хлорная | кг | 0.005275 | 20.2644 | 0.10689
| Подраздел: Канализация. |  |  | 0 | 0
1 | Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм | м | 51.896 | 151.217 | 7847.5574
2 | Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм | м | 52.894 | 47.2531 | 2499.4055
3 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм) | т | 0.002019 | 36599.3992 | 73.8942
4 | Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 110 мм | шт. | 13 | 3.4102 | 44.3326
5 | Вода | м3 | 0.51313 | 16.6026 | 8.5193
Подраздел: Водоснабжение
1 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 135 | 319.131 | 43082.685
2 | Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм | м | 103.385 | 16.4492 | 1700.6005
3 | Патроны, калибр 6,8/18М для дюбеля | 100 шт. | 1.15 | 337.3089 | 387.9052
4 | Дюбели с насаженными шайбами | т | 0.000978 | 59490.998 | 58.1822
5 | Клей 88НП, 88-Н | кг | 0.2875 | 114.3243 | 32.8682
6 | Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х14 мм, для крепления листового металла | кг | 0.6325 | 49.2945 | 31.1788
7 | Метилен хлористый технический | кг | 0.2875 | 53.4953 | 15.3799
8 | Вода | м3 | 0.5405 | 16.6026 | 8.9737
9 | Известь хлорная | кг | 0.00184 | 20.2644 | 0.037286
Подраздел: Сантехнические работы.
1 | Поддоны душевые чугунные эмалированные, без комплекта, размер 800х800х167 мм, мелкие | шт. | 11 | 2896.133 | 31857.463
2 | Унитазы керамические тарельчатые, детские, в комплекте с бачком, с сиденьем деревянным, 405х355х285 мм | компл. | 20 | 1154.6477 | 23092.954
3 | Унитазы керамические тарельчатые, комплект с отдельной полочкой в комплекте с запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм | компл. | 18 | 1025.9392 | 18466.9056
4 | Умывальники керамические полукруглые, типа "Водолей" | шт. | 50 | 336.772 | 16838.6
5 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения, размер 600х800х204 мм, в комплекте со смесителем, с сифоном, комплектом кронштейнов | компл. | 6 | 2760.1321 | 16560.7926
6 | Смесители для ванн и умывальников "Елочка" с пластмассовыми маховиками | шт. | 50 | 238.596 | 11929.8
7 | Смесители для душа ванно-душевые, флажковые металлические, шланг ПВХ, маховики | шт. | 12 | 583.1973 | 6998.3676
8 | Кронштейны чугунные для умывальников и моек открытый малый УОМ, длина 235 мм | шт. | 100 | 37.6951 | 3769.51
9 | Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные для моек и умывальников | шт. | 50 | 28.7035 | 1435.175
10 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм | т | 0.006588 | 50270.4367 | 331.1816
11 | Растворы цементные, марка 50 | м3 | 0.108 | 1411.693 | 152.4628
12 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.009957 | 12769.4054 | 127.145
13 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т | 0.003388 | 33307.8128 | 112.8469
14 | Пакля пропитанная | кг | 3.724 | 28.6209 | 106.5842
15 | Дюбели с насаженными шайбами | т | 0.001764 | 59490.998 | 104.9421
16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0.24 | 92.1462 | 22.1151
17 | Каболка | т | 0.00028 | 74803.8816 | 20.9451
18 | Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм | т | 0.00012 | 40120.6372 | 4.8145
19 | Олифа для окраски комбинированная "Оксоль" | кг | 0.08 | 33.2347 | 2.6588
20 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм) | т | 4e-05 | 36599.3992 | 1.464
Итого по Разделу Инженерные коммуникации. Внутренние сети |  |  |  |  | 475597.0114
Раздел Инженерные коммуникации. Подвал
Подраздел: Ремонт вентилятора ВЦ4-70-5. Подвал
1 | Вентилятор центробежный (радиальный) ВЦ4-70-5. Цена=14535,67/1,18=12318,36 руб. | шт. | 1 | 7267.8324 | 7267.8324
2 | Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-6,3, площадь поверхности 0,39 м2 | шт. | 1 | 184.6936 | 184.6936
3 | Болты строительные анкерные с гайками | т | 0.0021 | 53120.4317 | 111.5529
4 | Резина техническая прессованная | т | 0.00052 | 72843.5417 | 37.8786
5 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм) | т | 0.00025 | 36599.3992 | 9.1498
Подраздел: Отопление. Подвал
1 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм | м | 150 | 176.7935 | 26519.025
2 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка "Армафиниш" | л | 26.877 | 675.1488 | 18145.9743
3 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр условного прохода 40 мм | м | 46 | 215.2202 | 9900.1292
4 | Лента термоизоляционная, "Армафлекс", ширина (толщина) 50 (3) мм | м | 433.5 | 17.5171 | 7593.6628
5 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм | м | 45 | 145.2816 | 6537.672
6 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-035, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм | м | 168 | 37.3411 | 6273.3048
7 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5мм | м | 38 | 121.6698 | 4623.4524
8 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-060, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм | м | 40 | 62.8704 | 2514.816
9 | Клей "Армафлекс" | л | 4.797 | 466.9083 | 2239.7591
10 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-042, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм | м | 48.3 | 45.9551 | 2219.6313
11 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-028, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм | м | 47.25 | 32.1786 | 1520.4388
12 | Клипсы для крепления изоляции | шт. | 867 | 1.0089 | 874.7163
13 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т | 0.014418 | 33307.8128 | 480.232
14 | Вода | м3 | 7.4683 | 16.6026 | 123.9932
15 | Ацетилен технический | м3 | 0.4691 | 219.0316 | 102.7477
16 | Олифа для окраски комбинированная "Оксоль" | кг | 2.7434 | 33.2347 | 91.1761
17 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.84821 | 29.5708 | 25.0822
18 | Проволока электродная порошковая для дуговой сварки | т | 0.000524 | 45178.9845 | 23.6738
19 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0.1446 | 92.1462 | 13.3243
20 | Растворы цементные, марка 100 | м3 | 0.00266 | 1732.7828 | 4.6092
21 | Известь хлорная | кг | 0.016331 | 20.2644 | 0.33094
| Подраздел: Канализация. Подвал |  |  | 0 | 0
1 | Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм | м | 74.85 | 151.217 | 11318.5924
2 | Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм | м | 4.99 | 47.2531 | 235.793
3 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм) | т | 0.002055 | 36599.3992 | 75.2118
4 | Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 110 мм | шт. | 9.6 | 3.4102 | 32.7379
5 | Вода | м3 | 0.59935 | 16.6026 | 9.9508
| Подраздел: Водоснабжение. Подвал |  |  | 0 | 0
1 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 40мм | м | 75 | 265.0339 | 19877.5425
2 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 50мм | м | 64 | 306.3339 | 19605.3696
3 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка "Армафиниш" | л | 26.877 | 675.1488 | 18145.9743
4 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 80мм | м | 29 | 472.7965 | 13711.0985
5 | Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм | шт. | 3 | 3372.027 | 10116.081
6 | Лента термоизоляционная, "Армафлекс", ширина (толщина) 50 (3) мм | м | 433.5 | 17.5171 | 7593.6628
7 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 32мм | м | 29 | 218.2705 | 6329.8445
8 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-060, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм | м | 67.2 | 62.8704 | 4224.8909
9 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 20мм | м | 30 | 127.7232 | 3831.696
10 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 25мм | м | 22 | 166.3682 | 3660.1004
11 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-042, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм | м | 78.75 | 45.9551 | 3618.9641
12 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-089, внутренний диаметр (толщина) 89 (13) мм | м | 30.44 | 88.4646 | 2692.8624
13 | Клей "Армафлекс" | л | 4.797 | 466.9083 | 2239.7591
14 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-028, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм | м | 54.599 | 32.1786 | 1756.9194
15 | Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 50 | 1000 шт. | 0.06856 | 22765.0143 | 1560.7694
16 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-035, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм | м | 30.45 | 37.3411 | 1137.0365
17 | Клипсы для крепления изоляции | шт. | 867 | 1.0089 | 874.7163
18 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50мм | шт. | 6 | 96.2408 | 577.4448
19 | Ацетилен технический | м3 | 1.2791 | 219.0316 | 280.1633
20 | Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 100 | 1000 шт. | 0.00986 | 27726.3125 | 273.3814
21 | Вода | м3 | 9.0322 | 16.6026 | 149.958
22 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм) | т | 0.0033 | 36599.3992 | 120.778
23 | Кислород технический газообразный | м3 | 3.0002 | 29.5708 | 88.7171
24 | Проволока электродная порошковая для дуговой сварки | т | 0.00117 | 45178.9845 | 52.8594
25 | Олифа для окраски комбинированная "Оксоль" | кг | 1.2236 | 33.2347 | 40.666
26 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т | 0.001032 | 33307.8128 | 34.3737
27 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0.0908 | 92.1462 | 8.3669
28 | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм | т | 0.00018 | 45300.0879 | 8.154
29 | Растворы цементные, марка 100 | м3 | 0.00203 | 1732.7828 | 3.5175
30 | Известь хлорная | кг | 0.02053 | 20.2644 | 0.41603
Итого по Разделу Инженерные коммуникации. Подвал |  |  |  |  | 231727.229
Итого по Разделу Инженерные коммуникации |  |  |  |  | 707324.2404