## Лист1
№ п/п | Наименование, вид работ | Ед. изм | Количество
А | Инженерные системы
А1 | Электрика,вентиляция, кондиционирование,
1 | Штробление сечением до 30х30мм | м | 170
2 | Сверление отверстий Диаметром до 32мм | шт | 300
2.1 | Сверление и пробивка отверстий диаметром до 300мм | шт | 10
3 | Установка распредкоробок | шт | 80
4 | Усттановка подрозетников | шт | 169
5 | Устанеовка люков в полу под розетки | шт | 5
6 | Укладка проводов в гофре | м | 3000
7 | Монтаж электрощитового оборудования | компл | 1
8 | Монтаж розеток и выключателей | шт | 169
9 | Монтаж светильников | шт | 150
10 | Монтаж системы заземления | компл | 1
14 | Монтажтрубопроводов вентиляции | м | 110
А3 | Сантехника, канализация и водоподготовка
1 | Штробление | м | 46
2 | Сверление отверстий | шт | 39
3 | Монтаж коллекторных систем скрытых | компл | 4
4 | Монтаж труб холодного и горячего водоснабжения | м | 130
4.1 | Разводка холодного водоснабжения от шкафов | точка | 14
4," | Разводка горячего водоснабжения с рециркуляцией от шкафов | точка | 11
6 | Разводка канализации от стояков | точка | 14
6 | Монтаж смесителей и боксов , встраиваемых в стену | шт | 6
7 | Монтаж унитаза | шт | 4
8 | Монтаж ванной | шт | 2
9 | Устройство душевых поддонов с установкой трапов | шт | 2
10 | Монтаж канализационных труб и стояков | м | 38
11 | Монтаж инсталяции под унитаз | шт | 4
12 | Монтаж полотенцесушителей | шт | 4
13 | Монтаж раковин с мебелью | компл | 4
14 | Монтиаж ревизионных люков | шт | 5
А4 | Отопление
1 | Сверление отверстий | шт | 130
2 | Штробление | м | 35
3 | Монтаж теплых полов | м2 | 137.7
4 | Монтаж конвекторов настенных | шт | 31
5 | Монтаж встроенных в пол конвекторов (7шт) | шт | 7
6 | Монтаж магистральных труб | м | 800
8 | Монтаж коллекторных шкафов с оборудованием скрытых | компл | 8
Б | Отделочные работы
Б1 | Черновая отделка
Б1.1 | Цокольный этаж
1 | Монтаж перегородок из кирпича | м2 | 9.9
2 | Гидроизоляция полов латексная | м2 | 152.8
3 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 50.8
5 | Шпаклевка 1йслой стены | м2 | 369
6 | Наклейка паутинки стены | м2 | 369
7 | Финишная шпаклевка стен | м2 | 369
8 | Устройство стяжки | м2 | 152.8
9 | Монтаж ГКЛ коробов под коммуникации | м | 25
10 | Выравнивание потолков | м2 | 153.7
11 | Шпаклевка 1й слой потолки | м2 | 153.7
12 | Наклейка паутинки потолок | м2 | 153.7
13 | Финишная шпаклевка потолки | м2 | 153.7
14 | Шпаклевка, малярные уголки, стеклохолст, финишная шпаклевка откосы стен | м | 16.4
15 | Монтаж оконных откосов с подготовкой под покраску | м | 5
Б1.2 | Первый этаж
1 | Монтаж перегородок из кирпича | м2 | 7.4
2 | Шумоизоляция пола | м2 | 143.7
3 | Монтаж потолков из ГКЛВ одноуровневых | м2 | 75
4 | Гидроизоляция полов латексная | м2 | 5.1
5 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 27
7 | Шпаклевка 1йслой стены | м2 | 277.6
8 | Наклейка паутинки стены | м2 | 277.6
9 | Финишная шпаклевка стен | м2 | 277.6
10 | Устройство стяжки | м2 | 143.7
11 | настил фанеры под массив | м2 | 36.8
12 | Шпаклевка, малярные уголки, стеклохолст, финишная шпаклевка откосы стен | м | 33
13 | Выравнивание потолков | м2 | 46.5
14 | Шпаклевка 1й слой потолки | м2 | 121.5
15 | Наклейка паутинки потолок | м2 | 121.5
16 | Финишная шпаклевка потолки | м2 | 121.5
17 | Монтаж оконных откосов с подготовкой под покраску | м | 63.1
18 | Гидроизоляция стен обмазочная под плитку | м2 | 17.8
Б1.3 | Второй этаж
1 | Монтаж перегородок из кирпича | м2 | 19.8
2 | Шумоизоляция пола | м2 | 105.2
3 | Монтаж потолков из ГКЛВ одноуровневых | м2 | 22.7
4 | Гидроизоляция полов латексная | м2 | 19.5
5 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 34.2
7 | Шпаклевка 1йслой стены | м2 | 289
8 | Наклейка паутинки стены | м2 | 289
9 | Финишная шпаклевка стен | м2 | 289
10 | Устройство стяжки | м2 | 124.7
11 | настил фанеры под массив | м2 | 105.2
12 | Шпаклевка, малярные уголки, стеклохолст, финишная шпаклевка откосы стен | м | 5.8
13 | Выравнивание потолков | м2 | 52.6
14 | Шпаклевка 1й слой потолки | м2 | 75.3
15 | Наклейка паутинки потолок | м2 | 75.3
16 | Финишная шпаклевка потолки | м2 | 75.3
17 | Монтаж оконных откосов с подготовкой под покраску | м | 50
18 | Гидроизоляция стен обмазочная под плитку | м2 | 57.5
Б2 | Чистовая отделка
Б2.1 | Цокольный этаж
1 | Покраска стен | м2 | 369
2 | Покраска потолков | м2 | 153.7
3 | Покраска оконных откосов | м | 5
4 | Укладка напольной плитки | м2 | 152.8
5 | Монтаж плинтусов из плитки | м | 136
6 | Облицовка ступеней плиткой | шт | 17
7 | Установка дверей | шт | 9
8 | Установка подоконника из искуственного камня(2шт) | м | 3
9 | Покраска откосов стен | м | 16.4
10 | Монтаж перил лестницы | м | 12
Б2.2 | Первый этаж
1 | Покраска стен | м2 | 277.6
2 | Покраска потолков | м2 | 121.5
3 | Покраска оконных откосов | м | 63.1
4 | Укладка напольной плитки | м2 | 106.9
5 | Монтаж плинтусов из плитки | м | 53.3
6 | Укладка настенной плитки | м2 | 96.6
7 | Установка дверей | шт | 6
8 | Установка подоконника из искуственного камня(9шт) | м | 30
9 | Монтаж перил лестницы | м | 12
10 | Укладка напольного пола (масив) | м2 | 36.8
11 | Монтаж плинтусов (под покраску) | м | 33.3
12 | Запил плитки под 45 градусов | м | 11.6
13 | Укладка плитки на откосы стен | м | 0
14 | Покраска откосов стен | м | 33
15 | Монтаж лестницы из дерева | компл | 1
16 | Монтаж и шлифовка с покраской декоративного ограждения лестницы | м | 144
Б2.3 | Второй этаж
1 | Покраска стен | м2 | 289
2 | Покраска потолков | м2 | 75.3
3 | Покраска оконных откосов | м | 50
4 | Укладка напольной плитки | м2 | 19.5
5 | Укладка настенной плитки | м2 | 57.5
6 | Установка дверей | шт | 9
7 | Установка подоконника из искуственного камня(10шт) | м | 19.9
8 | Монтаж ограждения (перил) | м | 10.7
9 | Укладка напольного пола (масив) | м2 | 105.2
10 | Монтаж плинтусов из плитки | м | 13.8
11 | Монтаж плинтусов (под покраску) | м | 88.6
12 | Запил плитки под 45 градусов | м | 5.8
13 | Укладка плитки на откосы стен | м | 2.9
Прочее
3 | Гидроизоляция террас и крылец | м2 | 28.5
4 | Заливка ступеней крылец | шт | 8
5 | Устройство стяжки на террасах и крыльце | м2 | 28.5
6 | Облицовка плиткой террас и крылей | м2 | 35
7 | Облицовка ступеней крылей и террас плиткой | ступень | 8
Итого
Итого к получению
| S без террасс | м2 | 421.2
| S с крыльцами и террасой | м2 | 449.7