- Очистка поверхности стен от краски (отбивка штукатурки) – 60,3 м2

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой «Бетон-контакт» за 1 раз -  60,3 м2

- Штукатурка поверхностей стен внутри здания смесью «Волма» за 1 раз – 60,3 м2

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой за 1 раз – 60,3 м2

- Финишная шпаклевка поверхностей стен за 1 раз - 60,3  м2

- Оклейка стен стеклообоями «елочка» - 60,3 м2

- Окраска стен, оклеенных стеклообоями - 60,3  м2

- Демонтаж радиатора – 1 шт

- Монтаж радиатора – 1 шт

- Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля – 20,9 м2

- Установка светодиодных светильников в подвесных потолках типа «Армстронг» - 6 шт

- Разборка покрытий полов из линолеума – 20,9 м2

- Монтаж плитки 300х300 – 20,9 м2

- Демонтаж умывальника – 1 шт

- Монтаж умывальника – 1 шт

- Установка смесителя – 1 шт

- Фартук для умывальника – 3 м2

- Установка водонагревателя  - 1 шт

- Демонтаж дверного полотна – 1 шт

- Монтаж дверного полотна – 1 шт