Вариант работ, только фонтан без облицовочных работ старого фонтана.

Изображение фонтана.

- Фонтан будет состоять из 25-35 элементов которые нужно будет между собой смонтировать, при помощи клея по мрамору, белого цемента, штифтов и посадочных гнезд. Будет предоставлена  карта сборки.

- Габаритный размер фонтана  В270*Д340*Г160

- Материал белый натуральный мрамора.

- Так-же необходимо продумать систему водоснабжения в фонтане. (между стеной и обратной стороной фонтана)

- Потребуется тяжелая техника, для установки тяжелых элементов.

Общий план

Изображение места установки.