Перечень работ

- Монтаж электрического кабеля из угла C в угол D

  - Установка розеток в углу D

- Устройство приточной вентиляции в углу С

- Установка каркаса и обшивка стен ГКЛ по периметру ABCDE

  - Установка дверей в созданной перегородке AB и DE

- Декорирование потолка сеткой (ограждающая, улавливающая капроновая сеть)

- Оформление стен баннерной тканью

- Декорирование столбов канатом

- Укладка напольного искусственного покрытия «трава лайм»

Основные характеристики помещения

AB =9,8м

BC=10м

CD =8,3м

DE=7,6м

H(A)=2,2м

H(B)=H(C)=3,5м

H(D)=H(E)=2,5м