Работы по Санузлам 1 и 2 этажей,

Объект: Частный дом, дер. Новая Владимировка, 25 км от г Н.Новгорода по Арзамасской трассе.

Санузел 1 этаж

Размер санузла 1,6х2,3 м.

1. Гидроизоляция деревянного пола.

2. Покрытие пола для настила линолиума.

3. Монтаж панелями ПВХ по периметру санузла с изоляцией от затекания воды высота панелей 2,7 м.

4. Монтаж вытяжной вентиляции с установкой вытяжного вентилятора.

5. Монтаж потолка из панелей ПВХ, с врезкой светильников и вентиляции.

7. Электрическая разводка - влагозащищенная розетка, выключатель и т.д.

8. Монтаж душевого уголка (кабина без потолка).

9. Монтаж тумбы с умывальником, и смесителем.

10. Монтаж навесного шкафчика с зеркалом над умывальником.

11. Монтаж унитаза.

12. Монтаж полотенцесушителя.

13. Монтаж душевой стойки в душевой уголок.

14. Монтаж гигиенического душа к унитазу.

15. Покрытие линолиумом.

Санузел 2 этаж

0. Монтаж перегородки.

1. Подводка труб ГВС и ХВС к санузлу.

2. Подводка труб отопления к санузлу.( для подключения полотенцесушителя)

3. Подводка труб канализации к санузлу 2 эт.

4. Монтаж унитаза.

5. Монтаж тумбы с умывальником, и смесителем.

6. Монтаж полотенцесушителя.

Заказчик: Колосов Игорь Николаевич, т. 8 903 602-33-20