Требуются отделочники!

Корпорации «БАРКЛИ», девелоперской компании с 24-летним опытом строительства элитного жилья в Москве  (ООО «БИЗНЕС-СТРОЙ») срочно требуются ответственные подрядчики (юрлица или бригады) на финишную отделку квартир в новостройках. Объемы большие. Рабочие из регионов РФ, Граждане Республики Беларусь / Казахстана / Кыргызстана / Армении  приветствуются. Окажем помощь в размещении.

Объекты – центр Москвы (1,5 - 2 мес) и в МО (2-3 мес), в пределах часа по Киевскому направлению. Финансирование без задержек.

Оплата по расценкам, на все виды работ – четкие фиксированные расценки.

Ниже – расценки для бригад. Минимальное количество рабочих в бригаде - 15 человек.

|  | Расценки на работы для бригад от 15 человек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N n.n. | Наименование | Ед.изм. |  |  | Цена работ за ед., руб., "на руки" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СМР |  | Всего |  |  |
| 1 | Закладка технологических отверстий в стенах 120мм керамическим полнотелым кирпичом М150 | м2 |  |  |  |  | 910,00 |  |  |
| 2 | Устройство откосов из ГВЛ по системе KNAUF | м2 |  |  |  |  | 490,00 |  |  |
| 3 | Высококачественная штукатурка стен "Старатели Оптимум" до 20 мм по маякам | м2 |  |  |  |  | 385,00 |  |  |
| 4 | Устройство стяжки М300 67мм армированной сеткой ф4 Вр-1 100х100мм | м2 |  |  |  |  | 364,00 |  |  |
| 5 | Восстановление цементно-песчаной стяжки М300 полов в штробах 150х68мм | м2 |  |  |  |  | 78,58 |  |  |
| 6 | Устройство наливного пола "Старатели" 15мм | м2 |  |  |  |  | 210,00 |  |  |
| 7 | Устройство металлических перемычек в кирпичной кладке 120мм из уголка 50х50х5 | м.п. |  |  |  |  | 105,00 |  |  |
| 8 | Устройство каркасов подсистемы KNAUF для стеновых зашивок | м2 |  |  |  |  | 362,25 |  |  |
| 9 | Облицовка стеновых зашивок гипсокартоном в 2 слоя по каркасам (гипсокартон генподрядчика) | м2 |  |  |  |  | 241,50 |  |  |
| 10 | Устройство каркасов подсистемы KNAUF для одноуровневых потолков | м2 |  |  |  |  | 315,00 |  |  |
| 11 | Облицовка одноуровневых потолков гипсокартоном в 2 слоя по каркасам (гипсокартон генподрядчика) с устройством отверстий под светильники (разметку отверстий выполняет смежная организация) | м2 |  |  |  |  | 210,00 |  |  |
| 12 | Устройство каркасов подсистемы KNAUF для двухуровневых потолков | м2 |  |  |  |  | 362,25 |  |  |
| 13 | Облицовка двухуровневых потолков гипсокартоном в 2 слоя по каркасам (гипсокартон генподрядчика) с устройством отверстий под светильники (разметку отверстий выполняет смежная организация) | м2 |  |  |  |  | 241,50 |  |  |
| 14 | Устройство каркасов подсистемы KNAUF для потолочных коробов | м2 |  |  |  |  | 315,00 |  |  |
| 15 | Облицовка потолочных коробов гипсокартоном в 2 слоя по каркасам (материал генподрядчика) | м2 |  |  |  |  | 210,00 |  |  |
| 16 | Установка сантех люков (стеновых) с усилением обвязки каркаса подсистемы (люк Генподрядчика) | шт |  |  |  |  | 560,00 |  |  |
| 17 | Установка сантех люков (потолочных) с усилением обвязки каркаса подсистемы(люк Генподрядчика) | шт |  |  |  |  | 700,00 |  |  |
| 18 | Монтаж полиуретанового карниза (карниз Генподрядчика) | м.п. |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 19 | Высококачественная окраска карнизов (Краска Dulux матовая) | м.п. |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 20 | Высококачественная окраска потолков (Краска Dulux матовая) | м2 |  |  |  |  | 234,50 |  |  |
| 21 | Высококачественная окраска откосов (Краска Dulux матовая) | м2 |  |  |  |  | 210,00 |  |  |
| 22 | Высококачественная окраска стен (Краска Dulux матовая) | м2 |  |  |  |  | 189,00 |  |  |
| 23 | Армирование стен стеклохолстом (Стеклохолст, 40г/квм) | м2 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 24 | Армирование откосов стеклохолстом (Стеклохолст, 40г/квм) | м2 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 25 | Армирование потолков стеклохолстом (Стеклохолст, 40г/квм) | м2 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 26 | Шпатлевка стен толщ.слоя 3 мм, марки Ветонит | м2 |  |  |  |  | 154,00 |  |  |
| 27 | Шпатлевка откосов толщ.слоя 3 мм, марки Ветонит | м2 |  |  |  |  | 168,00 |  |  |
| 28 | Шпатлевка потолка толщ.слоя 3 мм, марки Ветонит | м2 |  |  |  |  | 182,00 |  |  |
| 29 | Укладка напольной мозаичной плитки (плитка Генподрядчика) | м2 |  |  |  |  | 945,00 |  |  |
| 30 | Укладка напольной плитки по технологии СВП (плитка Генподрядчика) | м2 |  |  |  |  | 679,00 |  |  |
| 31 | Укладка настенной мозаичной плитки (плитка Генподрядчика) | м2 |  |  |  |  | 1 050,00 |  |  |
| 32 | Укладка настенной плитки потехнологии СВП (плитка Генподрядчика) | м2 |  |  |  |  | 770,00 |  |  |
| 33 | Устройство кирпичной кладки М150 "фартуков" под ваннами и душевыми поддонами толщ.65мм | м2 |  |  |  |  | 910,00 |  |  |
| 34 | Укрытие полов ДВП 3.2мм с проклеиванием стыков армированным скотчем | м2 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 35 | Устройство декоративной штукатурки (материал Генподрядчика) | м2 |  |  |  |  | 805,00 |  |  |
| 36 | Герметизация примыкания ванн и душевых поддонов герметиком | м.п. |  |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 37 | Отделка алюминевым уголком 10х10 внешних углов плитки | м.п. |  |  |  |  | 42,00 |  |  |
| 38 | Укладка паркетной доски (14 мм) на пробковую подложку (3 мм) (паркетная доска Генподрядчика) | м2 |  |  |  |  | 700,00 |  |  |
| 39 | Устройство узла примыкания стыков напольного покрытия пробкой | м.п. |  |  |  |  | 35,00 |  |  |

Оплата 1-2 раза в месяц после подписания акта приемки технадзором. Исполнительные схемы и материалы предоставляем сами.

Приступать необходимо немедленно.

Телефон для связи: 8-968-643-28-55.

Расценки для юрлиц.

|  | Расценки для отделочные работы для юрлиц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N n.n. | Наименование | Ед.изм. | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС 18% |  |  |
|  |  |  |  | СМР | Всего |
| 1 | Закладка технологических отверстий в стенах 120мм керамическим полнотелым кирпичом М150 | м2 |  | 1 300,00 |  |
| 2 | Устройство откосов из ГВЛ по системе KNAUF | м2 |  | 700,00 |  |
| 3 | Высококачественная штукатурка стен "Старатели Оптимум" до 20 мм по маякам | м2 |  | 550,00 |  |
| 4 | Устройство стяжки М300 67мм армированной сеткой ф4 Вр-1 100х100мм | м2 |  | 520,00 |  |
| 5 | Восстановление цементно-песчаной стяжки М300 полов в штробах 150х68мм | м2 |  | 112,26 |  |
| 6 | Устройство наливного пола "Старатели" 15мм | м2 |  | 300,00 |  |
| 7 | Устройство металлических перемычек в кирпичной кладке 120мм из уголка 50х50х5 | м.п. |  | 150,00 |  |
| 8 | Устройство каркасов подсистемы KNAUF для стеновых зашивок | м2 |  | 517,50 |  |
| 9 | Облицовка стеновых зашивок гипсокартоном в 2 слоя по каркасам (гипсокартон генподрядчика) | м2 |  | 345,00 |  |
| 10 | Устройство каркасов подсистемы KNAUF для одноуровневых потолков | м2 |  | 450,00 |  |
| 11 | Облицовка одноуровневых потолков гипсокартоном в 2 слоя по каркасам (гипсокартон генподрядчика) с устройством отверстий под светильники (разметку отверстий выполняет смежная организация) | м2 |  | 300,00 |  |
| 12 | Устройство каркасов подсистемы KNAUF для двухуровневых потолков | м2 |  | 517,50 |  |
| 13 | Облицовка двухуровневых потолков гипсокартоном в 2 слоя по каркасам (гипсокартон генподрядчика) с устройством отверстий под светильники (разметку отверстий выполняет смежная организация) | м2 |  | 345,00 |  |
| 14 | Устройство каркасов подсистемы KNAUF для потолочных коробов | м2 |  | 450,00 |  |
| 15 | Облицовка потолочных коробов гипсокартоном в 2 слоя по каркасам (материал генподрядчика) | м2 |  | 300,00 |  |
| 16 | Установка сантех люков (стеновых) с усилением обвязки каркаса подсистемы (люк Генподрядчика) | шт |  | 800,00 |  |
| 17 | Установка сантех люков (потолочных) с усилением обвязки каркаса подсистемы(люк Генподрядчика) | шт |  | 1 000,00 |  |
| 18 | Монтаж полиуретанового карниза (карниз Генподрядчика) | м.п. |  | 100,00 |  |
| 19 | Высококачественная окраска карнизов (Краска Dulux матовая) | м.п. |  | 100,00 |  |
| 20 | Высококачественная окраска потолков (Краска Dulux матовая) | м2 |  | 335,00 |  |
| 21 | Высококачественная окраска откосов (Краска Dulux матовая) | м2 |  | 300,00 |  |
| 22 | Высококачественная окраска стен (Краска Dulux матовая) | м2 |  | 270,00 |  |
| 23 | Армирование стен стеклохолстом (Стеклохолст, 40г/квм) | м2 |  | 50,00 |  |
| 24 | Армирование откосов стеклохолстом (Стеклохолст, 40г/квм) | м2 |  | 50,00 |  |
| 25 | Армирование потолков стеклохолстом (Стеклохолст, 40г/квм) | м2 |  | 50,00 |  |
| 26 | Шпатлевка стен толщ.слоя 3 мм, марки Ветонит | м2 |  | 220,00 |  |
| 27 | Шпатлевка откосов толщ.слоя 3 мм, марки Ветонит | м2 |  | 240,00 |  |
| 28 | Шпатлевка потолка толщ.слоя 3 мм, марки Ветонит | м2 |  | 260,00 |  |
| 29 | Укладка напольной мозаичной плитки (плитка Генподрядчика) | м2 |  | 1 350,00 |  |
| 30 | Укладка напольной плитки по технологии СВП (плитка Генподрядчика) | м2 |  | 970,00 |  |
| 31 | Укладка настенной мозаичной плитки (плитка Генподрядчика) | м2 |  | 1 500,00 |  |
| 32 | Укладка настенной плитки потехнологии СВП (плитка Генподрядчика) | м2 |  | 1 100,00 |  |
| 33 | Устройство кирпичной кладки М150 "фартуков" под ваннами и душевыми поддонами толщ.65мм | м2 |  | 1 300,00 |  |
| 34 | Укрытие полов ДВП 3.2мм с проклеиванием стыков армированным скотчем | м2 |  | 50,00 |  |
| 35 | Устройство декоративной штукатурки (материал Генподрядчика) | м2 |  | 1 150,00 |  |
| 36 | Герметизация примыкания ванн и душевых поддонов герметиком | м.п. |  | 50,00 |  |
| 37 | Отделка алюминевым уголком 10х10 внешних углов плитки | м.п. |  | 60,00 |  |
| 38 | Укладка паркетной доски (14 мм) на пробковую подложку (3 мм) (паркетная доска Генподрядчика) | м2 |  | 1 000,00 |  |
| 39 | Устройство узла примыкания стыков напольного покрытия пробкой | м.п. |  | 50,00 |  |

Оплата юрлицам 1 раз в месяц после подписания акта приемки технадзором. Исполнительные схемы и материалы предоставляем сами.

Приступать необходимо немедленно.

Телефон для связи: 8-968-643-28-55.

С юрлицами готовы заключить договоры на долговременное сотрудничество. Тел. тендерного отдела +7 (495) 775-20-33, 775-20-37

Подробнее - http://www.barkli.ru