**Расценки на отделочные работы**

1.Установка подоконной доски ПВХ с распилом на объекте 184 р п.м

2.Установка деревянных одностворчатых дверных блоков 966,4 р. шт

3.Установка металлических дверей 1620 р шт

4.Устройство уклообразующего слоя из керамзитобетона 494,4 р м3

5.Устройство наливных полов со шлиф и подготовкой основания 101,6 м2

6. Устройство покрытий из плит керамогранитных(30х30)полов на клеев.р-ре 322,4 м2

7.Укладка ламината,клееной паркетной доски на пол 276 м2

8.Устройство напольных плинтусов со всеми вспомогательными работами 35,2 п.м

9.Сплошное выравнивание стен гипсовой штукатуркой толщиной 10 мм 87,2 м2

10.Штукатурка стен гипсовой смесью толщиной 20мм 195,2 м2

11.Облицовка стен керамической плиткой 460 м2

12.Шпатлевка стен под обои 120 м2

13.Оклейка стен структурными обоями 92 м2

14.Установка перегородок из гипсовых газогребневых плит 276 м2

15.Сплошное выравнивание потолков гипсовой штукатурной смесью 10мм 96,8 м2

16.Шпатлевка потолка за 2 раза 138,4 м2

17.Окраска потолка за 2 раза водоэм краской по подготовл.пов-ти 138,4 м2

18.Монтаж гипсовых плинтусов 52,8 п.м

19.Кладка внутренних перег. из легкобет-х блоков до 100мм с заделкой швов

с двух сторон с армированием и без армирования 335,2 м2

20.Устройство цементно- песчаной стяжки до 100 мм готовым материалом 138,4 м2

21.Монтаж труб ПВХ толщиной 20 мм (ХВС,ГВС) 119,1 пм

22. Монтаж труб ПВХ толщиной 25 мм (ХВС,ГВС) 94,1 пм

23.Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб высокой плотности

с установкой фасонных элементов д.50 мм 69 пм

24.-«- 100 мм 67,7 пм

25.Установка сантех. Приборов (умывальник) в комплекте со смесителем 353,8 шт

Стяжка, штукатурка, шпаклевка. покраска, плитка и тд. до 5 тыс. кв. метров и более. Начало работ - сентябрь 2017 г. Требуется бригада на длительный срок. Смотрите перечень и объем работ в прикрепленном файле. Возможно проживание и служебный транспорт на работу и обратно за счет Заказчика. Через неделю выплачивается аванс 5 тыс. рублей на человека. Далее оплата ежемесячно по объемам выполненных работ. Предусмотрена выдача инструмента и спецодежды. Расценки приведены бригадные. Для юрлиц применим коэффициент плюс 25% к цене.

Объект ЖК Химки.