|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование** | **Ед.Изм** | **Объём** |
| 1 | Кровля |  |  |
| 1 | Демонтаж керамогранита | м2 | 9,80 |
| 2 | Демонтаж тепло-изоляционных плит | м3 | 0,98 |
| 3 | Демонтаж металич.облицовки и подсистемы каркаса вентшахт | м2 | 58,34 |
| 4 | Демонтаж штукатурки на вентиляционных шахтах | м2 | 58,34 |
| 5 | Демонтаж отливов на вентиляционных шахтах | м.п. | 27,70 |
| 6 | Демонтаж отливов по периметру парапета | м.п. | 127,13 |
| 7 | Демонтаж парапета | м.п. | 127,13 |
| 8 | Демонтаж молниеотводов | м.п. | 81,65 |
| 9 | Демонтаж тротуарной плитки | м2 | 85,56 |
| 10 | Демонтаж вентиляционного оборудования | шт | 4,00 |
| 11 | Демонтаж наплавляемого покрытия | м2 | 991,30 |
| 12 | Демонтаж бетонной стяжки на крыше | м2 | 991,30 |
| 13 | Демонтаж утеплителя крыши | м2 | 991,30 |
| 14 | Выполнение гидроизоляции вентиляционных шахт  | м2 | 58,34 |
| 15 | Монтаж утеплителя (пеноплекс 50 мм) крыши | м3 | 49,56 |
| 16 | Монтаж бетонной стяжки крыши | м3 | 69,40 |
| 17 | Обмазка крыши жидкой гидроизоляцией (праймер) | м2 | 1182,00 |
| 18 | Монтаж подложки из геотекстиля на крыше | м2 | 1182,00 |
| 19 | Монтаж мягкой кровли из мембраны ПВХ крыши | м2 | 1182,00 |
| 20 | Монтаж вентиляционного оборудования | шт | 4,00 |
| 21 | Монтаж тепло-изоляционных плит | м3 | 0,98 |
| 22 | Монтаж металлической подсистемы и керамогранита | м2 | 9,90 |
| 23 | Монтаж тротуарной плитки | м2 | 85,56 |
| 24 | Монтаж парапета из листовой стали | м.п. | 127,13 |
| 25 | Монтаж отливов на вентиляционных шахтах | м.п. | 27,70 |
| 26 | Монтаж отливов по периметру парапета | м.п. | 127,13 |
| 27 | Монтаж молниеотводов | м.п. | 81,65 |