|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Демонтажные работы: Стены** | | |  |
| 2.4 | Снятие старых обоев | м² | 67,20 |
| 2.6 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м² | 1,60 |
| 2.8 | Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | ед. | 2,00 |
| 2.12 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков (без сохранения целостности) | ед. | 3,00 |
| 2.13 | Демонтаж наличников | п. м | 12,00 |
| **Демонтажные работы: Полы** | | |  |
| 3.6 | Демонтаж штучного паркета | м². | 23,20 |
| 3.9 | Демонтаж линолеума, оргалита, ковролина, фанеры на клею | м². | 10,48 |
| 3.10 | Демонтаж плинтусов | м. пог. | 27,96 |
| 3.12 | Очистка основания пола | м² | 23,20 |
| **Демонтажные работы: Сантехника** | | |  |
| 4.3 | Демонтаж мойки | шт. | 1,00 |
| **Демонтажные работы: Электрика** | |  |  |
| 5.2 | Демонтаж выключателя автоматического | шт. | 10,00 |
| 5.4 | Демонтаж люстр, светильников, бра | шт. | 3,00 |
| 5.7 | Демонтаж короба (гофры) | м. пог. | 5,00 |
| **Отделочные работы: Потолки** | | |  |
| 6.5 | Грунтовка в 2 слоя / обработка бетоноконтактом | м² | 23,20 |
| **Отделочные работы: Стены** | | |  |
| 7.1 | Грунтовка стен 2 слоя | м² | 67,00 |
| 7.2 | Штукатурка стен до 20мм толщиной по маякам | м² | 67,00 |
| 7.4 | Шпатлевка стен | м² | 67,00 |
| 7.7 | Установка малярных уголков | м. пог. | 21,62 |
| 7.12 | Устройство стен из ГКЛ на металлическом каркасе (2-слоя) | м² | 3,20 |
| 7.13 | Поклейка обоев с подгоном рисунка | м² | 67,00 |
| 7.30 | Устройство тепло-звукоизоляции стен | м². | 3,20 |
| 7.35 | Укладка кухонного фартука (до 4,5 м. кв.) | шт. | 1,00 |
| 7.57 | Грунтовка откосов | м. пог. | 5,00 |
| 7.58 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м. пог. | 5,00 |
| 7.59 | Окраска откосов | м. пог. | 5,00 |
| 7.61 | Оштукатуривание проемов (до 300мм шириной) | м. пог. | 5,00 |
| **Отделочные работы: Полы** | | |  |
| 8.2 | Грунтовка бетоноконтактом | м² | 23,20 |
| 8.9 | Устройство наливных полов до 10/30мм | м² | 23,20 |
| 8.17 | Укладка паркетной доски по прямой, плавающим способом | м² | 12,72 |
| 8.26 | Облицовка пола керамической плиткой Кв. | м² | 10,48 |
| 8.32 | Затирка швов плитки | м² | 10,48 |
| 8.34 | Подрезка плитки | м. пог. | 12,10 |
| 8.41 | Монтаж пластикового плинтуса | м. пог. | 14,60 |
| 8.43 | Устройство плинтуса на клею | м. пог. | 13,36 |
| 8.53 | Монтаж порога | ед. | 3,00 |
| **Сантехнические работы** | | |  |
| 9.1 | Монтаж всех труб к одному сантех-прибору (водоснабжение + канализация) ПП КВ | точка. | 2,00 |
| **Электромонтажные работы** | | |  |
| 10.2 | Прокладка провода в готовых штробах/под штукатурку | м. пог. | 100,00 |
| 10.6 | Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | шт. | 21,00 |
| 10.9 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 21,00 |
| 10.17 | Монтаж светильников (бра) | ед. | 1,00 |
| 10.19 | Монтаж люстр (зависит от стоимости) 10% от стоимости | ед. | 3,00 |
| 10.23 | Монтаж распределительного щитка | ед. | 1,00 |
| 10.24 | Сборка Электра щита (зависит от количества автоматов) | компл. | 1,00 |
| **Штробление** | | |  |
| 11.2 | Устройство штроб в кирпиче под проводку | м. пог. | 37,00 |
| 11.6 | Заделка штроб | м. пог. | 37,00 |
| 11.13 | Устройство сквозных отверстий диаметром до 20 мм в кирпичной стене толщиной до 380мм. | шт. | 2,00 |
| **Столярные работы** | | |  |
| 12.2 | Установка дверных блоков (межкомнатных) | шт. | 2,00 |
| 12.14 | Монтаж встроенных шкафов | шт. | 1,00 |
| 12.48 | Монтаж наличника | м. пог. | 12,00 |
|  |  |  |  |
| **Прочие виды работ** | | |  |
| 0 | Уборка мусора и загрузка контейнера, 50-80 мешков (без стоимости контейнера) | шт. | 1,00 |
| **0** | **ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ:** | **100 0000,00** | |