|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭЛЕКТРИКА** | |  | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость работ** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Электромонтажные работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  | 0,00р. | 206 629,45р. |  |
| 8 | Штробление в бетонных стенах 20\*20 мм |  | п.м. | 28,00 |  |  |  |
| 20 | Заделка штроб |  | п.м. | 56,00 |  |  |  |
| 22 | Установка люстры с креплением на крюк (без сборки) |  | шт. | 4,00 |  |  |  |
| 25 | Установка точечных светильников (споты) |  | шт. | 48,00 |  |  |  |
| 31 | Монтаж крюка под навеску люстры |  | шт. | 4,00 |  |  |  |
| 34 | Установка электроточки (розетка/выключателя) накладной |  | шт. | 40,00 |  |  |  |
| 37 | Прокладка провода в гофре/пнд трубе |  | п.м. | 320,00 |  |  |  |
| 42 | Установка подрозетника в ж/бетонной стене (с устройством гнезда) |  | шт. | 40,00 |  |  |  |
| 50 | Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| 68 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного |  | шт. | 11,00 |  |  |  |
| 74 | Монтаж УЗО двухполюсного |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| 76 | Подключение к вводному щиту |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по электромонтажным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |

**КОРИДОР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 36 918,23р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 104 196,40р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. | 53,61 |  |  |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 65 825,18р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. | 17,66 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 15 960,12р. |  |
| 8 | Укладка ламината (с подложкой) |  | м2 | 12,42 |  |  |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. | 21,72 |  |  |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 12 150,61р. |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 | 5,24 |  |  |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. | 5,00 |  |  |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 | 5,24 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 24 231,72р. |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 9 834,41р. |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |

**ВАННАЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** |  |
|  |  | **работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 10 219,32р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 20 | Гидроизоляция пола (мастиками) |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 30 441,52р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 22,83 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 22,83 |  |  |  |
| 5 | Гидроизоляция стен (мастиками) |  | м2 |  | 2,28 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 22,83 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 22,83 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 14 981,75р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 4,02 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 60 074,49р. |  |
| 1 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (стены) |  | м2 |  | 22,83 |  |  |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. |  | 20,25 |  |  |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 |  | 26,85 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 238,30р. |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 4,02 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  |  | 0,00р. | 56 235,18р. |  |
| 1 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен) |  | точка |  | 5,00 |  |  |  |
| 6 | Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) |  | точка |  | 3,00 |  |  |  |
| 10 | Устройство сантехнической штробы 40х50 мм с заделкой в кирпичной стене |  | п.м. |  | 6,00 |  |  |  |
| 22 | Установка и подключение раковины с сифоном (без смесителя) |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| 25 | Установка с подключением ванны (включая монтаж слива-перелива) |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| 30 | Гидроизоляция швов ванны |  | п.м. |  | 3,20 |  |  |  |
| 43 | Установка с подключением смесителя |  | шт. |  | 2,00 |  |  |  |
| 48 | Установка полотенцесушителя |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| 51 | Установка стиральной машины |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Вентиляция (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 599,00р. |  |
| 1 | Монтаж вентиляционного канала |  | п.м. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Врезка в вентиляционный короб |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Установка вентиляционной решетки, диффузора |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по вентиляционным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |  |

**ТУАЛЕТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** |  |
|  |  | **работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 689,97р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 20 | Гидроизоляция пола (мастиками) |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 14 600,73р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 10,95 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 10,95 |  |  |  |
| 5 | Гидроизоляция стен (мастиками) |  | м2 |  | 1,10 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 10,95 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 10,95 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 3 943,55р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 1,06 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 27 393,63р. |  |
| 1 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (стены) |  | м2 |  | 10,95 |  |  |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. |  | 10,35 |  |  |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 |  | 12,01 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 589,17р. |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 1,06 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  |  | 0,00р. | 19 572,88р. |  |
| 1 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен) |  | точка |  | 1,00 |  |  |  |
| 6 | Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) |  | точка |  | 1,00 |  |  |  |
| 13 | Установка шарового крана |  | шт. |  | 2,00 |  |  |  |
| 14 | Установка счетчика воды |  | шт. |  | 2,00 |  |  |  |
| 39 | Установка с подключением унитаза |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| 52 | Установка ревизионного люка металлического накладного |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Вентиляция (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 599,00р. |  |
| 1 | Монтаж вентиляционного канала |  | п.м. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Врезка в вентиляционный короб |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Установка вентиляционной решетки, диффузора |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по вентиляционным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |  |

**СПАЛЬНЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** |  |
|  |  | **работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 25 708,97р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 73 321,92р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 37,72 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 37,72 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 37,72 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 37,72 |  |  |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 |  | 37,72 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 45 839,07р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 12,30 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 7 186,80р. |  |
| 12 | Монтаж сэндвич-панелей ПВХ |  | п.м. |  | 5,30 |  |  |  |
| 13 | Монтаж ПВХ уголков |  | п.м. |  | 5,30 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам с откосами** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 13 869,17р. |  |
| 8 | Укладка ламината (с подложкой) |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. |  | 14,66 |  |  |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 17 051,61р. |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 |  | 37,72 |  |  |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 6 848,45р. |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 12,30 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  |  | 0,00р. | 2 712,00р. |  |
| 64 | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плотницкие работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 169,60р. |  |
| 4 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм |  | п.м. |  | 1,60 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плотницким работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |  |

**ДЕТСКАЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** |  |
|  |  | **работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 25 911,12р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 65 121,48р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 33,51 |  |  |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 46 199,51р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 12,39 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 15 458,40р. |  |
| 12 | Монтаж сэндвич-панелей ПВХ |  | п.м. |  | 11,40 |  |  |  |
| 13 | Монтаж ПВХ уголков |  | п.м. |  | 11,40 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам с откосами** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укладка ламината (с подложкой) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. |  | 14,16 |  |  |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 15 144,53р. |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 6 902,30р. |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  |  | 0,00р. | 5 424,00р. |  |
| 64 | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам |  | шт. |  | 2,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плотницкие работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 5 424,00р. |  |
| 4 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм |  | п.м. |  | 4,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плотницким работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |  |

**ГОСТИНАЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 40 957,08р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. | 49,65 |  |  |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 73 026,44р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. | 19,59 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 10 305,60р. |  |
| 12 | Монтаж сэндвич-панелей ПВХ |  | п.м. | 7,60 |  |  |  |
| 13 | Монтаж ПВХ уголков |  | п.м. | 7,60 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам с откосами** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 20 819,57р. |  |
| 8 | Укладка ламината (с подложкой) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. | 18,84 |  |  |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 22 441,80р. |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 10 910,30р. |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 2 712,00р. |  |
| 64 | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плотницкие работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 2 169,60р. |  |
| 4 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм |  | п.м. | 1,60 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плотницким работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |

**ГАРДЕРОБНАЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** | | |  |
|  |  | **работ** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 5 128,83р. | | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 33 876,95р. | | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 17,43 |  |  | | |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 9 144,71р. | | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 1 779,75р. | | |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. |  | 6,30 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. |  | 4,00 |  |  | | |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 7 878,36р. | | |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 1 366,24р. | | |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | . |

**КУХНЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 21 866,63р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 68 657,28р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. | 35,32 |  |  |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. | 10,46 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 7 186,80р. |  |
| 12 | Монтаж сэндвич-панелей ПВХ |  | п.м. | 5,30 |  |  |  |
| 13 | Монтаж ПВХ уголков |  | п.м. | 5,30 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам с откосами** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. | 13,30 |  |  |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 23 449,00р. |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. | 8,00 |  |  |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 15 966,81р. |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен) |  | точка | 2,00 |  |  |  |
| 6 | Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) |  | точка | 1,00 |  |  |  |
| 13 | Установка шарового крана |  | шт. | 2,00 |  |  |  |
| 14 | Установка счетчика воды |  | шт. | 2,00 |  |  |  |
| 52 | Установка ревизионного люка металлического накладного |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| 64 | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  | 0,00р. |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |

**ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ САНТЕХНИКУ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование материалов** |  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед.** | **Стоимость** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 21 866,63р. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Срок выполнения работ:**

Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон 8(495) 125-14-71 сайт www.sm-remont.ru

Ремонт, обустройство и дизайн помещений .

Приложение №1 к договору № **42721**

Адрес объекта: **МО,** **г.** **Реутов улица Реутовских Ополченцев д.16**

e-mail клиента: 205721@mail.ru

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМЕТА от 24 августа 2018 г.** |  |  |  |  |  |  |
| **Сводный сметный расчет** | **V 6.7** |  | Общая высота | | **3,00 м.** |  |
|  | Общая площадь | | **87,94 м²** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Общая** |  |  |
| **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **площадь** | **Стоимость работ** |  |
|  |  |  |  | **(кв.м)** |  |  |
| **Стоимость работ по помещениям** |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  | кв.м |  | 0,00 м² | 103 315р. |  |
| Работы по помещениям - Коридор |  | кв.м |  | 17,66 м² | 134 558р. |  |
| Работы по помещениям - Ванная |  | кв.м |  | 4,02 м² | 88 395р. |  |
| Работы по помещениям - Туалет |  | кв.м |  | 1,06 м² | 35 694р. |  |
| Работы по помещениям - Спальня |  | кв.м |  | 12,30 м² | 97 354р. |  |
| Работы по помещениям - Детская |  | кв.м |  | 12,39 м² | 99 695р. |  |
| Работы по помещениям - Гостиная |  | кв.м |  | 19,59 м² | 139 921р. |  |
| Работы по помещениям - Гардеробная |  | кв.м |  | 2,45 м² | 32 769р. |  |
| Работы по помещениям - Кухня |  | кв.м |  | 10,46 м² | 102 929р. |  |
| Работы по помещениям - ЛоджияIБалкон |  | кв.м |  | 8,00 м² | 30 135р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Оставьте отзыв о работе прораба по выполненному акту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скидка на работы: | **20%** | **172 953р.** |
| Итого по работам: | | 864 765р. |
| Итого по работам с учетом скидки: | | 691 812р. |
|  | **Всего:** | **691 812р.** |
| **Итого с учетом накладных расходов** | | **0р.** |

Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон | 8(495) 125-14-71 сайт www.sm-remont.ru | | | |
| Ремонт, обустройство и дизайн помещений | | | | . |
| **Приложение №1 к договору №42721** |  |  |  |  |
| **Адрес объекта: МО, г. Реутов улица Реутовских Ополченцев д.16** | | |  |  |
| **e-mail клиента: 205721@mail.ru** |  |  |  |  |
| **СМЕТА от 24 августа 2018 г.** | | |  |  |
| **Сметная стоимость мат-а по помещению:** | | | **375 524,75р.** | |
|  |  |  |  | |
| **Наименование материалов** |  | **Кол-во** | **Стоимость** | |
| Автоматический выключатель АВВ 1 фаза |  | 11,00 |  | 2 310р. |
| Автоматический выключатель АВВ УЗО |  | 1,00 |  | 1 800р. |
| Бетоноконтакт Кнауф |  | 107,09 |  | 8 567р. |
| Вент канал плоский 55х110х1000 мм, соеденители, крепеж, пена |  | 2,20 |  | 880р. |
| Герметик силиконовый |  | 0,32 |  | 64р. |
| Гидроизоляция Кнауф Флэхендихт (1 слой, при толщиной 2-4 мм) |  | 11,84 |  | 3 788р. |
| ГКЛ (в 2 слоя), профиля, подвесы, крепеж |  | 79,94 |  | 55 155р. |
| Грунтовка Dufa |  | 65,53 |  | 5 243р. |
| Диффузор вентиляционный |  | 2,00 |  | 640р. |
| Кабель ВВГнг 3х2.5, гофра 20мм |  | 384,00 |  | 15 360р. |
| Кран шаровый |  | 4,00 |  | 1 400р. |
| Краска Dulux |  | 17,59 |  | 5 628р. |
| Люк сантехнический |  | 2,00 |  | 1 000р. |
| ПВХ уголок |  | 32,56 |  | 1 628р. |
| Пескобетон М-300, маяки, демпферная лента |  | 9497,03 |  | 37 988р. |
| Подоконник |  | 7,20 |  | 6 480р. |
| Подрозетник HEGEL 68x45, штукатурка Кнауф Ротбанд |  | 40,00 |  | 600р. |
| Пол наливной Unis Горизонт универсальный, демпферная лента |  | 959,23 |  | 19 185р. |
| Сетка малярная |  | 201,45 |  | 2 014р. |
| Сетка штукатурная 50х50х3 мм |  | 105,52 |  | 11 607р. |
| Счетчик учета водоснабжения (без пломбы) |  | 4,00 |  | 4 800р. |
| Сэндвич-панель, пена монтажная Makroflex |  | 35,52 |  | 22 022р. |
| Трубы ПП, фитинги |  | 13,00 |  | 15 920р. |
| Шпаклёвка финишная Weber Vetonit LR+ (20 кг) |  | 589,26 |  | 14 732р. |
| Штукатурка Кнауф Ротбанд |  | 795,36 |  | 11 930р. |
| Штукатурка Кнауф Ротбанд, маяки |  | 6860,14 |  | 123 483р. |
| Щиток АВВ встраиваемый 12 мод. |  | 1,00 |  | 1 300р. |



Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_