Перечень работ:

Требуется выполнить комплекс работ по организации водопровода холодной и горячей воды, а также сливной канализации в частном деревянном доме (базируется на свайном фундаменте) путем подключения к существующему магистральному трубопроводу х.в. Дом находится в Московской области (Деревня Леонтьево Ступинского района). Предварительная схема приложена.

Предварительный состав работ:

1. Монтаж трубопровода до ванной комнаты (глубина исключающая промерзание). Предварительно земляные работы на длине 25м
2. Монтаж сливного канализационного трубопровода.

Предварительно земляные работы на длине 25м до канализ. колодца

1. Установка канализационного колодца 2-3 кольца под откачку (без септика). Работы с учетом высокого уровня весенних вод в грунте.
2. Разводка трубами из армированного полиэтилена до потребителей ванны, туалета и кухни.
3. Установка оборудования ванной и туалета: накопительного водонагревателя (не более 50л) – 1 шт, душевой кабины – 1 шт, унитаза – 1 шт, раковины – 2 шт (туалет, ванная), смесителя – 2 шт.

Дополнительные данные:

- Площадь ванны 4м2, туалета 1,5м2

- Материалы Заказчика (обсуждается)

- Свободный подъезд до участка.

- Дополнительные работы по подготовке пола стен, установки розеток не требуются (все готово).

- Планируемое время проведения работ 13.05.2019 – 19.05.2019