**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на монтаж индивидуального теплового пункта**

1. Монтаж тепломеханической части индивидуального теплового пункта (ИТП) многоэтажного жилого дома.
2. Для производства работ предоставляем: электроды, отрезные диски и прочий расходный материал.
3. Предоставляемые для оценки стоимости работ данные: принципиальная тепломеханическая схема ИТП, план трубопроводов (расстановка оборудования) ИТП.
4. Для выполнения монтажных работ, предоставляем Рабочий проект
5. Основное тепломеханическое и технологическое оборудование ИТП – закуплено и в полном объеме имеется в наличии