Акт о проведении технического обслуживания

 Данный акт составлен о том, что Арендатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_секция №\_\_\_\_\_\_\_ выполнил следующие работы на принадлежащих ему системах теплоснабжения:

1. Визуальный осмотр оборудования.
2. Очистка (замена) воздушных фильтров.
3. Удаление воздуха из теплообменника.
4. Проверка работы двухходовых клапанов.
5. Чистка грязевиков.
6. Очистка и проверка работы дренажной помпы (при наличии).
7. Очистка поддона для сбора конденсата и проливка дренажной системы.
8. Очистка крыльчатки вентилятора (при необходимости).
9. Очистка теплообменника (при необходимости).
10. Проверка и протяжка всех электрических соединений.
11. Проверка всей запорной и регулирующей арматуры.

Представитель Арендатора:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность подписывающего лица

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись Ф.И.О.

 М.П.