## Лист1
№№ пп | МАТЕРИАЛ | Группа работ | Наименование работ
СМР
1.1 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А | 32514
1.1.1 | ВРУ-1 | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А
1.2 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А | 32514
1.2.1 | ВРУ-2 | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А
1.3 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А | 32514
1.3.1 | ВРУ-3 | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А
1.4 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А | 32514
1.4.1 | ВРУ-4 | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А
1.5 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А | 32514
1.5.1 | ВРУ-5 | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ 250А
1.6 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ящика с разделительным понижающим трансформатором 220/24В, IP30 | 580
1.7 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж щита квартирного (ЩК) ЩРН | 850
1.8 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж щита квартирного (ЩК) ЩРН | 850
1.9 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж щита автоматического включения резерва (цепь без управления защиты) ЩАП-33/40А | 1289
1.10 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж щита автоматического включения резерва (цепь без управления защиты) ЩАП-43/63А | 2000
1.11 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж щита автоматического включения резерва (цепь без управления защиты) ЩАП-53/80А | 2000
1.12 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж щита автоматического включения резерва (цепь без управления защиты) ЩАП-53/100А | 2000
1.13 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж шкафа учета электрической энергии ШУ-1 (80А), IP31, без учета счетчиков | 1950
1.14 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж шкафа учета электрической энергии ШУ-1 (32А), IP31, без учета счетчиков | 1575
1.15 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж шкафа учета электрической энергии ШУ-1 (50А), IP31, без учета счетчиков | 1950
1.16 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж шкафа учета электрической энергии ШУ-1 (63А), IP31, без учета счетчиков | 1950
1.17 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | 1030
1.18 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | 1030
1.19 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | 1030
1.20 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | 1030
1.21 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | 1030
1.22 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | 1030
1.23 |  | 08.03.03.11.02, ВРУ | Монтаж ВРУ насосной станции (ШР-ХВС) | 4250
2.1 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж кабель-каналов ПВХ шириной до 30мм включительно | 27.5
2.2 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж кабель-каналов ПВХ шириной от 60 до 120мм включительно | 97.5
2.3 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж лотков оцинкованных перфорированных шириной полки 400 мм с перегородкой | 180.5
2.4 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж лотков оцинкованных перфорированных шириной полки 200 мм с перегородкой | 154.5
2.5 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж лотков оцинкованных лестничных шириной полки 300 мм | 185
2.6 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Установка гильз для прохода кабельных трасс из стальных водогазопроводных труб Ду20 с последующей заделкой | 97.5
2.7 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Установка гильз для прохода кабельных трасс из стальных водогазопроводных труб Ду25 с последующей заделкой | 120
2.8 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Установка гильз для прохода кабельных трасс из стальных водогазопроводных труб Ду32 с последующей заделкой | 160
2.9 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Установка гильз для прохода кабельных трасс из стальных водогазопроводных труб Ду40 с последующей заделкой | 160
2.10 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Установка гильз для прохода кабельных трасс из стальных водогазопроводных труб Ду50 с последующей заделкой | 175
2.11 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Установка гильз для прохода кабельных трасс из стальных водогазопроводных труб Ду65 с последующей заделкой | 175
2.12 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Установка гильз для прохода кабельных трасс из стальных водогазопроводных труб Ду80 с последующей заделкой | 175
2.13 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж трубопроводов для прокладки кабельных линий из стальных электросварных труб Ду25 | 95
2.14 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж трубопроводов для прокладки кабельных линий из стальных электросварных труб Ду40 | 265
2.15 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж лотков оцинкованных перфорированных шириной полки 100 мм с крышкой | 154.5
2.16 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж лотков оцинкованных перфорированных шириной полки 100 мм с крышкой | 154.5
2.17 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Монтаж кабель-каналов ПВХ шириной до 30мм включительно | 27.5
2.18 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Устройство штробы в бетонных конструкциях площадью сечения от 21 до 50см2 | 124
2.19 |  | 08.03.03.11.03, Кабеленесущие конструкции для электросетей | Устройство штробы в кирпичных/пенобетонных конструкциях площадью сечения от 21 до 50см2 | 73
3.1 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.1.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.2 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.2.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.3 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.3.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 4х1,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.4 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.4.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.5 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.5.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.6 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.6.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.7 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.7.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х6мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.8 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.8.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х10мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.9 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно | 47.5
3.9.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно
3.10 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно | 47.5
3.10.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно
3.11 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.11.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х10мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.12 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.12.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 1х25мм2 зелено-желтый | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.13 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.13.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 1х35мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.14 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.14.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 1х35мм2 голубой | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.15 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.15.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 1х35мм2 зелено-желтый | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.16 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.16.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 1х50мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.17 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.17.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 1х50мм2 голубой | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.18 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.18.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 1х50мм2 зелено-желтый | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.19 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | 60
3.19.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х50мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2
3.20 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | 60
3.20.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х70мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2
3.21 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | 60
3.21.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х95мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2
3.22 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | 60
3.22.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 1х240мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2
3.23 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.23.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 2х1,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.24 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.24.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3х1,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.25 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.25.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3х2,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.26 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.26.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 4х2,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.27 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.27.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 4х4мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.28 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.28.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 4х6мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.29 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.29.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 4х10мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.30 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.30.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х2,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.31 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.31.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х4мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.32 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.32.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х6мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.33 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.33.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х10мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.34 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | 60
3.34.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х35мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2
3.35 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | 60
3.35.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х50мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2
3.36 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | 60
3.36.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х70мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2
3.37 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.37.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.38 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.38.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.39 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.39.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.40 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.40.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.41 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | 35
3.41.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно
3.42 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.42.1 | Кабель ПуВ 1х6мм2 с медной жилой зелено-желтый | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.43 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.43.1 | Кабель ПуВ 1х4мм2 с медной жилой зелено-желтый | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | ,
3.44 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.44.1 | Кабель ПуВ 1х2,5мм2 с медной жилой зелено-желтый | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.45 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | 27.5
3.45.1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм2 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно
3.46 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн25 | 26.5
3.47 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж трубы ПНД гофрированной тяжелой Дн25 | 26.5
3.48 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн25 | 26.5
3.49 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн25 | 26.5
3.50 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн40 | 36.5
3.51 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн50 | 36.5
3.52 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн63 | 36.5
3.53 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн16 | 26.5
3.54 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж распаечной коробки | 50
3.55 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж распаечной коробки | 50
3.56 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж распаечной коробки | 50
3.57 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж коробки металлической протяжной | 50
3.58 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж разветвительной коробки | 37.5
3.59 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж распаечной коробки | 50
3.60 |  | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов | Монтаж стальной полосы заземления неоцинкованной сечением 25х4мм | 64.5
4.1 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 5 квартир, 220В | 2.475
4.1.1 | УЭРМ на 5 квартир (КЭТ*1, КСС*1, ЯСС*2, ЯУР*5), h=2800 | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 5 квартир, 220В
4.2 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 2 квартиры, 220В | 1597.5
4.2.1 | УЭРМ на 2 квартиры (КЭТ,ЯУР,КСС,ЯСС), 220В, Н=2740 мм | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 2 квартиры, 220В
4.3 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 5 квартир, 220В | 2475
4.3.1 | УЭРМ на 5 квартир (КЭТ*1, КСС*1, ЯСС*2, ЯУР*5), h=2800 | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 5 квартир, 220В
4.4 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 9 квартир, 220В | 3625
4.4.1 | УЭРМ количество квартирных щитов 9 220В 2800мм | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 9 квартир, 220В
4.5 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 4 квартиры, 220В | 2075
4.5.1 | УЭРМ на 4 квартиры (КЭТ*1, КСС*1, ЯСС*2, ЯУК*1, ЯУР*4), h=2800 | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 4 квартиры, 220В
4.6 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 4 квартиры, 220В | 2075
4.6.1 | УЭРМ на 4 квартиры (КЭТ*1, КСС*1, ЯСС*2, ЯУК*1, ЯУР*4), h=2800 | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 4 квартиры, 220В
4.7 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 6 квартир, 220В | 2775
4.7.1 | УЭРМ на 6 квартир (КЭТ*2, КСС*1, ЯСС*2, ЯУК*1, ЯУР*6), h=2800 | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж устройств этажных распределительных (УЭРМ) на 6 квартир, 220В
4.8 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=2740, устанавливаемых отдельно | 772.5
4.8.1 | КЭТ (короб электротехнический) h=2740, УХЛ4 | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=2740, устанавливаемых отдельно
4.9 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=2740, устанавливаемых отдельно | 772.5
4.9.1 | Короб слаботочных систем с ЯСС (КСС с ЯСС) h=2740 | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=2740, устанавливаемых отдельно
4.10 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=3850, устанавливаемых отдельно | 924.5
4.11 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=2740, устанавливаемых отдельно | 772.5
4.11.1 | КЭТ (короб электротехнический) h=2740, УХЛ4 | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=2740, устанавливаемых отдельно
4.12 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=3850, устанавливаемых отдельно | 924.5
4.13 |  | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=2740, устанавливаемых отдельно | 772.5
4.13.1 | Короб слаботочных систем с ЯСС (КСС с ЯСС) h=2740 | 08.03.03.11.06, Щиты УЭРМ | Монтаж коробов этажных распределительных h=2740, устанавливаемых отдельно
5.1 |  | 08.03.03.11.05, Квартирные щиты | Монтаж щита квартирного (ЩК) ЩРН | 850
5.1.1 | Щит квартирный 220В | 08.03.03.11.05, Квартирные щиты | Монтаж щита квартирного (ЩК) ЩРН
6.1 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж выключателя для открытой установки | 127.5
6.2 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж выключателя для открытой установки | 127.5
6.3 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж выключателя в короб | 110
6.4 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж выключателя для скрытой установки с установочной коробкой | 150
6.5 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж выключателя для открытой установки | 127.5
6.6 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для скрытой установки с установочной коробкой | 150
6.7 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для открытой установки | 127.5
6.8 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж поста управления кнопочного | 129
6.9 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж пакетного выключателя | 129
6.10 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | 231
6.10.1 | Светильник настенно-потолочный АЭТЗ Рекорд TLK 04 OL 01 7Вт IP54 арт. 15268 | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного
6.11 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | 231
6.11.1 | Светильник потолочный АЭТЗ Рекорд TLWP02 PC OL ECP 20Вт IP66 арт. 82288 | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного
6.12 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | 231
6.12.1 | Светильник накладной АЭТЗ Рекорд TLK01 OL 13Вт IP65 арт. 13936 | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного
6.13 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника светодиодного аварийного | 282.5
6.14 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника светодиодного аварийного | 282.5
6.15 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светового указателя с диодным источником света размером до 600х600мм включительно | 669
6.16 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | 231
6.16.1 | Светильник потолочный АЭТЗ Рекорд TLWP02 PC OL ECP 20Вт IP66 арт. 82288 | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного
6.17 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светодиодного заградительного огня (ЗОМ) в комплекте с лампой, трубостойкой и металлической распаячной коробкой | 669
6.18 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светового указателя с диодным источником света размером до 200х200мм включительно | 540
6.19 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светового указателя с диодным источником света размером до 600х600мм включительно | 669
6.20 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светового указателя с диодным источником света размером до 600х600мм включительно | 669
6.21 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж светового указателя с диодным источником света размером до 600х600мм включительно | 669
6.22 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж патрона | 57.5
6.23 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж выключателя для скрытой установки с установочной коробкой | 150
6.23.1 | Выключатель клавишный Schneider Electric GLOSSA GSL000111 1шт белый скрытый IP20 | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж выключателя для скрытой установки с установочной коробкой
6.24 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж выключателя для скрытой установки с установочной коробкой | 150
6.24.1 | Выключатель клавишный Schneider Electric GLOSSA GSL000151 2шт белый скрытый IP20 | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж выключателя для скрытой установки с установочной коробкой
6.25 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж звонка бытового | 257.5
6.26 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для скрытой установки с установочной коробкой | 150
6.26.1 | Розетка евро одноместная Schneider Electric 1СП GLOSSA Белый | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для скрытой установки с установочной коробкой
6.27 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для скрытой установки с установочной коробкой | 150
6.27.1 | Розетка с заземляющими контактами Schneider Electric Glossa 16A 250B IP44 | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для скрытой установки с установочной коробкой
6.28 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для скрытой установки с установочной коробкой | 150
6.28.1 | Розетка евро двухместная Schneider Electric 2 СП в сборе с рамкой GLOSSA Белый | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для скрытой установки с установочной коробкой | ,
6.29 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для подключения электрической плиты скрытой проводки | 202.5
6.29.1 | Розетка штепсельная для электроплиты РШ-ВШ 32А | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж розетки для подключения электрической плиты скрытой проводки
6.30 |  | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ | Монтаж щита насосной станции (ЩН) | 800