|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поз. по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки |  | Ед. изм. |  |
|  | Цена на ед. изм. руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | Устройство обшивки стен с зашивкой в 1слоя гипсокартона включая работы по (устройство каркаса с прокладкой резины по контуру, утепление мин.плитой в 1 слой по 50мм, обмазка стен сазиластом по контуру и по проходок) |  | **800,00** | м2 | 572,00р. |
| **2** | Устройство оконных откосов из гипсокартона в 2 слоя (лестница). |  | 170,00 | м.п. | 629,20р. |
| **3** | Устройство обшивки потолков с устройством металлокаркаса, утеплением 50 мм, зашивкой огнестойким гипокартоном в 1 слой и заделкой проходок и периметра герметиком. |  | 300,00 | м2 | 572,00р. |
| **4** | Устройство обшивки потолков с устройством металлокаркаса, утеплением 50 мм, зашивкой огнестойким гипокартоном в 2 слоя и заделкой проходок и периметра герметиком. |  | 100,00 | м2 | 652,00р. |
| **5** | Обшивка стен панелями ВИНАЛ по готовому каркасу, с установкой декоративного плинтуса. |  | 1200,00 | м2 | 240,00р. |
| **6** | Устройство лобиков возле витражей с устройством каркаса и облицовкой декоративными панелями. |  | 250,00 | м.п. | 629,20р. |
| **7** | Устройство лобиков возле входа с устройством каркаса и облицовкой декоративными панелями, с учётом облицовки панелями лючка. |  | 350,00 | м2 | 572,00р. |
| **8** | Установка лючков в потолке ГКЛ и стенах ГКЛ |  | 130,00 | шт | 500,00р. |
| **9** | Устройство подвесных потолков АРМСТРОНГ |  | 750,00 | м2 | 532,40р. |
| **10** | Установка напольных лючков |  | 150,00 | шт | 650,00р. |
| **11** | Наливной пол |  | 910,00 | м2 | 180,00р. |
| **12** | Устроиство напольных покрытий из ламината |  | 910,00 | м2 | 193,60р. |
| **13** | Устройство плинтуса из ПВХ |  | 950,00 | м.п. | 106,48р. |
| **14** | Подсобные работы |  |  | ч/час | 250,00р. |
| **15** | Монтаж усилений, с учётом всех крупных и мелких деталей, установкой болтов, шаеб, гаек. |  | 15,00 | тн | 45 000,00р. |