40 лет победы

- Демонтаж двери = 500р

- Демонтаж плинтуса 30 пог.м по 30р

- Демонтаж светильников 14 шт по 70р

- Демонтаж розеток и выключателей 18 шт по 50р

- Демонтаж электропроводки, 150 пог.м по 10р

- Демонтаж напольной плитки 45 кв.м по 200р

- Демонтаж потолка армстронг 61 кв.м по 70р

- Демонтаж расширение дверного проема = 1500р

- Демонтаж раковины -500р

- Демонтаж унитаза – 500р

- Монтаж системы отопления (4 радиатора по 1500, бак 900, группа безопастности 700, котел 3000, опресовка запуск 1000)

- Свака и монтаж решетки в дверной проем 2 кв.м по 300р = 600р

- Штробление стен 6 пог.м по 100р

- Штукатурка стены и проема 6 кв.м по 300р

- Обшивка стен ГКЛ И ГСП 38 кв.м по 300р

- Грунтовка стен перед стеклохолстом 68 кв.м по 25р

- Поклейка стеклохолста 68 кв.м по 130р

- Шпатлевка стен под покраску 68 кв.м по 140р

- Грунтовка стен перед покраской 68 кв.м по 25р

- Покраска  стен 68 кв.м по 140р

- Штробление пола 2 пог.м по 200р

- Грунтовка пола 45 кв.м по 25р

- Устройство наливного пола стяжеи 45 кв.м по 180р

- Монтаж напольной плитки 45 кв.м по 600р

- Монтаж сапожка 26 пог.м по 200р

- Монтаж потолка армстронг 61 кв.м по 250р

- Монтаж ограничителя 1 шт по 150р

- Монтаж двери металлической -1200р

- Рестоврация, покраска деревянной двери = 1000р

- Установка фильтра для воды = 1000р

- Монтаж унитаза = 1200р

- Монтаж рукомойника = 1000р

- Установка крана = 300р

- Установка доводчиков 2 шт по 500р

- Уустановка тепловой завесы = 1000р

- Установка мет решетки = 6000р

- Прокладка кабеля в гофре 3/1,5 200м по 35р

- Прокладка кабеля 3/2,5 190м по 35р

- Провод ПУГВ 1/6 8м по 30р

- Прокладка кабеля UTP 450м по 15руб

- Прокладка кабеля квк 70 м по 30р

- Монтаж коробок распаячных 19 шт по 300р

- Щит 48 модулей = 5000р

- Щит 18 модулей = 1500р

- Установка щита видео = 1000р

- Установка щита скс = 1000р

- Монтаж и подключение силового кабеля = 1000р

- Монтаж кабельканала 13м по 100р

- Монтаж подрозетников 7 шт по 70р

- Монтаж выключателей 5 шт по 150р

- Монтаж розеток 11 шт + 1 скс по150р

- Монтаж светильников 19 шт по 250р

- Установка электро замка =1500

- Светильники аварийные 2 шт по 300р = 600р